## Sheet1
盐碱湖水质监测汇总表（10月）
点位名称 | 察汗淖 | 合同察汗淖尔湖 | 呼和陶勒盖淖尔 | 黑炭淖 | 东胜区泊江海 | 标准限值
经度 | 109°33′11″ | 108°59′13″ | 108°37′55″ | 109°21′33″ | 109°21′30″ | Ⅴ类
纬度 | 39°3′27″ | 39°12′35″ | 39°0′27″ | 39°25′36″ | 39°42′58″
水温℃ | 13 | 12 | 11 | 11.2 | 10.4
pH值(无量纲) | 9.97 | 9.89 | 11.03 | 9.4 | 8.84 | 6～9
溶解氧 | —— | —— | —— | 7.3 | 8.19 | 2
高锰酸盐指数 | 27.2 | 32 | 162 | 6.3 | 7.11 | 15
化学需氧量 | —— | —— | —— | 47 | 42 | 40
五日生化需氧量 | 2.2 | 5.4 | —— | 9.6 | 9.4 | 10
氨氮 | 1.985 | 1.269 | 22.298 | 0.139 | 0.097 | 2
总磷 | 0.16 | 0.86 | 1.14 | 0.42 | 0.02 | 0.2
总氮 | 2.36 | 1.92 | —— | 0.21 | 0.44 | 2
铜 | —— | —— | —— | 0.01L | 0.05L | 1
锌 | —— | —— | —— | 0.01L | 0.05L | 2
氟化物 | 4.91 | 5.24 | 13.4 | 2.38 | 2.33 | 1.5
硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.02
砷 | 0.032 | 0.254 | 0.417 | 0.0121 | 0.0003L | 0.1
汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.001
镉 | —— | —— | —— | 0.0001 | 0.0001L | 0.01
铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.1
铅(μg/L) | —— | —— | —— | 0.006 | 0.001L | 0.1
氰化物 | 0.001L | 0.001 | 0.014 | 0.004L | 0.001L | 0.2
挥发酚 | 0.002L | 0.002L | 0.008 | 0.0003L | 0.0003L | 0.1
石油类 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01L | 0.01L | 1
阴离子表面活性剂 | 0.05 | 0.06 | 0.2 | 0.05L | 0.09 | 0.3
硫化物 | 0.004L | 0.019 | 0.079 | 0.01L | 0.007 | 1
粪大肠菌群(个/L) | 20L | 20L | 7.9×102 | 20L | 2.42×104 | 40000
全盐量 | —— | —— | —— | 4.6×103 | 1.5×103
主要污染物 | pH值9.97，高锰酸盐指数27.2mg/L，氨氮1.985mg/L，氟化物4.91mg/L，五日生化需氧量2.2mg/L | pH值9.89，高锰酸盐指数32mg/L，氨氮1.269mg/L，氟化物5.24mg/L，五日生化需氧量5.4mg/L | pH值11.03，氨氮22.298mg/L，氟化物13.4mg/L，总磷1.14mg/L，高锰酸盐指数162mg/L | pH值9.4，高锰酸盐指数6.3mg/L，氨氮0.139mg/L，氟化物2.38mg/L，全盐量4.6×103mg/L | pH值8.84，高锰酸盐指数7.11mg/L，化学需氧量42mg/L，氟化物2.33mg/L，全盐量1.5×103mg/L | ——
备注：1、“-”表示不具备监测条件，除特殊标注外，监测数据单位均为mg/L； 2、因疫情期人员管控，部分监测数据不具备监测条件