## 2024.7.28
盐碱湖水质监测汇总表（2024年7月）
点位名称 | 察汗淖 | 合同察汗淖尔湖 | 巴汗淖尔湖 | 呼和陶勒盖淖尔 | 黑炭淖 | 东胜区泊江海
经度 | 109°34′42″ | 109°0′2″ | 109°14′13″ | 108°34′46″ | 109°21′33″ | 109°21′30″
纬度 | 39°3′29″ | 39°13′29″ | 39°19′11″ | 39°0′46″ | 39°25′36″ | 39°42′58″
水温℃ | 26.7 | 30.8 | 30.3 | 30.6 | 27.5 | 28.4
pH值(无量纲) | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5
溶解氧 | 6.28 | 5.82 | 6.22 | 4.82 | 5.18 | 10.77
高锰酸盐指数 | 61.3 | 17.4 | 19.4 | 163.3 | 8.7 | 11.4
化学需氧量 | 216 | 244 | 170 | 4295 | 55 | 49
五日生化需氧量 | 4.1 | 2.7 | 2.2 | 241 | 14 | 10.2
氨氮 | 0.831 | 0.025L | 0.138 | 15.6 | 0.052 | 0.114
总磷 | 1.11 | 0.21 | 0.63 | 31.1 | 0.42 | 0.03
总氮 | 5.94 | 3.02 | 1.48 | 97.2 | _ | 0.26
铜 | 0.06 | 0.05L | 0.05L | 0.5 | 0.01L | 0.05L
锌 | 0.08 | 0.05L | 0.05L | 0.28 | 0.05L | 0.05L
氟化物 | 4.22 | 4.42 | 2.19 | 13.6 | 0.59 | 8.4
硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L
砷 | 0.25 | 0.088 | 0.0628 | 0.932 | 0.0042 | 0.0082
汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L
镉 | 0.0016 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0018 | 0.0001 | 0.0001L
铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.009 | 0.004L | 0.004L
铅 | 0.0059 | 0.0016 | 0.0013 | 0.4069 | 0.001L | 0.001L
氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L
挥发酚 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002 | 0.0003L | 0.0003L
石油类 | — | — | — | — | _ | 0.01L
阴离子表面活性剂 | 0.04L | 0.22 | 0.04L | 0.21 | 0.04L | 0.07
硫化物 | 0.004 | 0.004L | 0.004L | 0.143 | 0.01L | 0.01L
粪大肠菌群(MPN/L) | — | — | — | — | 6.2×102 | 2.4×104
主要污染物 | pH值9.6，高锰酸盐指数61.3mg/L，化学需氧量216mg/L，氟化物4.22mg/L，总磷1.11mg/L | pH值9.6，高锰酸盐指数17.4mg/L，化学需氧量244mg/L，氟化物4.42mg/L，总磷0.21mg/L | pH值9.4，高锰酸盐指数19.4mg/L，总磷0.63mg/L，氟化物2.19mg/L，化学需氧量170mg/L | pH值9.4，高锰酸盐指数163mg/L，化学需氧量4295mg/L，氟化物13.6mg/L，总磷31.1mg/L | pH值9.5，高锰酸盐指数8.7mg/L，总磷0.42mg/L，氟化物0.590mg/L，化学需氧量55mg/L | pH值9.5，高锰酸盐指数11.4mg/L，五日生化需氧量10.2mg/L，氟化物8.40mg/L，化学需氧量49mg/L
备注： “-”表示不具备监测条件，除特殊标注外，监测数据单位均为mg/L