## 2025.2.20
盐碱湖水质监测数据汇总表（2025年三季度）
点位名称 | 察汗淖 | 合同察汗淖尔湖 | 巴汗淖尔湖 | 呼和陶勒盖淖尔 | 黑炭淖 | 东胜区泊江海
经度 | 109°31′9″ | 108°59′20″ | 109°14′26″ | 108°38′0″ | 109°21′33″ | 109°21′30″
纬度 | 39°4′21″ | 39°12′33″ | 39°19′19″ | 39°0′27″ | 39°25′36″ | 39°42′58″
水温℃ | 29 | 27.1 | 31.9 | 27.1 | 27.2 | 23.3
pH值(无量纲) | 9.2 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 8.9 | 6.7
溶解氧 | 8.3 | 8.5 | 9.6 | 1.6 | 5.36 | 7.53
高锰酸盐指数 | 9.5 | 15.9 | 22.5 | 163 | 8.6 | 9.1
化学需氧量 | 25 | 217 | 485 | 3380 | 69 | 32
五日生化需氧量 | 2.4 | 2 | 3 | 42.2 | 12 | 7.6
氨氮 | 0.178 | 0.305 | 0.088 | 0.051 | 0.334 | 0.048
总磷 | 0.16 | 0.74 | 2.45 | 8.77 | 0.06 | 0.03
总氮 | 2.94 | 3.78 | 2.16 | 40.4 | 1.75 | 0.29
铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.33 | 0.05L | 0.05L
锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.22 | 0.05L | 0.05L
氟化物 | 4.89 | 6.02 | 0.251 | 9.2 | 0.878 | 6.03
硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0006 | 0.0006 | 0.0004L | 0.0004L
砷 | 0.0065 | 0.125 | 0.104 | 0.742 | 0.0393 | 0.0056
汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L
镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0074 | 0.0001L | 0.0001L
铬（六价） | 0.007 | 0.004L | 0.004 | 0.006 | 0.004L | 0.004L
铅 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.042 | 0.001L | 0.001L
氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001 | 0.002 | 0.001L
挥发酚 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.008 | 0.012 | 0.003L
石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L
阴离子表面活性剂 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.62 | 0.04L | 0.09
硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.016 | 0.004L | 0.01L
粪大肠菌群(MPN/L) | - | - | - | - | 1.8×103 | 7.4×102
主要污染物 | pH值9.2，高锰酸盐指数9.5mg/L，化学需氧量25mg/L，氟化物4.89mg/L，总磷0.16mg/L | pH值9.8，高锰酸盐指数15.9mg/L，化学需氧量217mg/L，氟化物6.02mg/L，总磷0.74mg/L | pH值9.6，高锰酸盐指数22.5mg/L，化学需氧量485mg/L，氟化物0.251mg/L，总磷2.45mg/L | pH值9.6，高锰酸盐指数163.0mg/L，化学需氧量3380mg/L，氟化物9.20mg/L，总磷8.77mg/L | pH值8.9，高锰酸盐指数8.6mg/L，总磷0.06mg/L，氟化物0.878mg/L，化学需氧量69mg/L | pH值6.7，高锰酸盐指数9.1mg/L，五日生化需氧量7.6mg/L，氟化物6.03mg/L，化学需氧量32mg/L
备注： “-”表示不具备监测条件，除特殊标注外，监测数据单位均为mg/L