## 废水监控数据月报
盟市 | 企业名称 | 排口名称 | 企业类型 | 是否国控 | 是否可控 | 统计月份 | 化学需氧量 | [8 empty] | 氨氮 | [8 empty] | 总磷 | [8 empty] | 总氮 | [8 empty] | PH值 |  | 废水排放量 | 备注及验收时间
[7 empty] | 达标率(%) | 生产时长 （小时） | 停产时长 （小时） | 超标 天数 | 累计超标倍数 | 执行标准(mg/L) | 标准文件编号 | 平均浓度(mg/L) | 排放量(t) | 达标率(%) | 生产时长 （小时） | 停产时长 （小时） | 超标 天数 | 累计超标倍数 | 执行标准(mg/L) | 标准文件编号 | 平均浓度(mg/L) | 排放量(t) | 达标率(%) | 生产时长 （小时） | 停产时长 （小时） | 超标 天数 | 累计超标倍数 | 执行标准(mg/L) | 标准文件编号 | 平均浓度(mg/L) | 排放量(t) | 达标率(%) | 生产时长 （小时） | 停产时长 （小时） | 超标 天数 | 累计超标倍数 | 执行标准(mg/L) | 标准文件编号 | 平均浓度(mg/L) | 排放量(t) | 执行标准(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放量（万m3）
鄂尔多斯市 | 北方联合电力有限责任公司达拉特旗发电厂 | 总排水口 | 30万千瓦以上电厂 | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 4 | 524 | 0 | 0 | 100 | GB/T 18920-2002 | 22.2 | 0 | 100 | 4 | 524 | 0 | 0 | 15 | GB/T 18920-2002 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB/T 18920-2002 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB/T 18920-2002 | - | 0 | - | 6.9 | 0.093325 | 生产停产时段为：2022-08-01日0时至2022-09-01日0时 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 国能蒙西煤化工股份有限公司焦化一厂 | 熄焦池补水口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 95.4545 | 528 | 0 | 1 | 0.39098 | 150 | GB 16171-2012 | 66.07 | 3.9371 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 25 | GB 16171-2012 | 0.98973 | 0.061527 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 16171-2012 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 16171-2012 | - | 0 | 6-9 | 7.9372 | 8.3791 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 国能蒙西煤化工股份有限公司焦化二厂 | 二厂熄焦池补水口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 150 | GB 16171-2012 | 75.0091 | 1.1635 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 25 | GB 16171-2012 | 2.8777 | 0.046152 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 16171-2012 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 16171-2012 | - | 0 | 6-9 | 7.3273 | 2.307 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古东源水务科技发展有限公司-东胜区北郊水质净化厂 | 进水口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - |  | 696.8553 | 976.5105 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - |  | 42.6356 | 58.802 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | - | - | 197.7707 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古东源水务科技发展有限公司-东胜区北郊水质净化厂 | 阳光排放口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 30 | GB 18918-2002 | 12.0376 | 16.1852 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | GB 18918-2002 | 0.078909 | 0.10872 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | GB 18918-2002 | 0.147 | 0.20032 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 6.5552 | 8.8371 | 6-9 | 8.0585 | 195.0185 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市东胜区城市排水事业局南郊水质净化厂 | 进口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 250.1796 | 27.3312 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 54.3743 | 6.5338 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | - | - | 13.9274 | 一是：南郊厂二期新生化池经过调试运行，发现生化池有漏水情况，无法正常运行，因此将池内中水排入厂区废水池，再排入原氧化沟工艺进行处理，重新维修生化池，这样会造成出水流量大于进水流量；二是：二期新生化池进入调试运行阶段，从污水泵站进入南郊厂的污水经过分配进入一期氧化沟和二期生化池，此部分进入二期生化池的污水水量未经过原有进水流量计；三是：经运行日志抄录进水流量记录计算，南郊厂出水流量计数据与传输到环保平台的出水流量数据有偏差，针对此情况，南郊厂组织第三方（鄂尔多斯市环境监测检验有限公司）维护人员进行情况分析，查明具体原因，目前此项工作正在进行。 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市东胜区城市排水事业局南郊水质净化厂 | 废水排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 50 | GB 18918-2002 | 10.3851 | 2.7973 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 5 | GB 18918-2002 | 0.095804 | 0.017147 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.20551 | 0.055761 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 7.3666 | 2.0228 | 6-9 | 6.9253 | 33.4322 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗九德排水有限责任公司（阿镇污水处理厂） | 污水进口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 512 | 16 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 463.8801 | 248.0085 | 100 | 512 | 16 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 45.5838 | 25.0212 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | - | - | 77.7899 | 生产停产时段为：2022-08-18日4时至2022-08-19日15时 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗九德排水有限责任公司（阿镇污水处理厂） | 明渠 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 507 | 21 | 0 | 0 | 50 | GB 18918-2002 | 21.8036 | 10.9284 | 100 | 507 | 21 | 0 | 0 | 5 | GB 18918-2002 | 0.088 | 0.041879 | 95.4545 | 507 | 21 | 1 | 1.7587 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.35648 | 0.15964 | 100 | 507 | 21 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 10.0385 | 5.1924 | 6-9 | 7.0169 | 74.759 | 生产停产时段为：2022-08-18日4时至2022-08-19日15时 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市城市水务有限责任公司 | 污水进口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 432.1465 | 161.7962 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 50.461 | 18.676 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | - | - | 53.9909 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市城市水务有限责任公司 | 污水排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 50 | GB 18918-2002 | 10.2389 | 3.2858 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 5 | GB 18918-2002 | 0.045363 | 0.013871 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.0075 | 0.002347 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 7.2409 | 2.293 | 6-9 | 7.1688 | 46.2338 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古东源环保科技股份有限公司 | 废水进口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 465.8834 | 187.5627 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 36.6959 | 14.8158 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | - | - | 56.4758 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古东源环保科技股份有限公司 | 废水排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 50 | GB 18918-2002 | 10.2717 | 3.4604 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 5 | GB 18918-2002 | 0.073636 | 0.024822 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.15823 | 0.053389 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 10.0988 | 3.399 | 6-9 | 6.9685 | 46.6826 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市国中水务有限公司（三垧梁污水处理厂） | 废水进口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 97.4447 | 15.6591 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 30.2616 | 4.7383 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | - | - | 21.6202 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市国中水务有限公司（三垧梁污水处理厂） | 中水排放口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 60 | GB 18918-2002 | 2.112 | 0.29425 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 10 | GB 18918-2002 | 0.21727 | 0.028933 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1 | GB 18918-2002 | 0.012045 | 0.001658 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 500 | GB 18918-2002 | 13.7355 | 1.7826 | 6.5-8.5 | 7.3687 | 18.4873 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司 | 总进水口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 376.0367 | 166.3054 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 28.6527 | 12.6714 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 3.245 | 1.4002 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 38.5173 | 16.6355 | - | - | 65.1768 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司 | 废水排放口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 50 | GB 18918-2002 | 12.3163 | 0.020275 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 5 | GB 18918-2002 | 0.07359 | 0.000123 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.074545 | 0.000121 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 9.5039 | 0.015747 | 6-9 | 7.5987 | 0.24479 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古科源污水处理有限公司 | 废水进口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 385.0709 | 47.38 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 49.3286 | 6.0506 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | - | - | 17.5225 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古科源污水处理有限公司 | 废水排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 50 | GB 18918-2002 | 22.8787 | 2.7338 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 5 | GB 18918-2002 | 0.18509 | 0.021706 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.069227 | 0.008395 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 9.8623 | 1.1764 | 6-9 | 6.4591 | 17.6194 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古天河水务有限公司大路综合污水处理厂 | 大路综合污水处理厂进口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 100.9752 | 27.6764 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 12.2085 | 3.1713 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | - | - | 37.9818 | 因进口网络通讯问题上传数据（化学需氧量、氨氮、流量）缺失 ，导致上传累计流量偏差过大。 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古天河水务有限公司大路综合污水处理厂 | 污水排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 60 | GB 18918-2002 | 12.5036 | 3.2817 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 10 | GB 18918-2002 | 0.066909 | 0.01719 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1 | GB 18918-2002 | 0.2765 | 0.074681 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 500 | GB 18918-2002 | 26.0174 | 7.0127 | 6.5-8.5 | 7.7942 | 38.2755 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古德源水务有限公司 | 生活污水进口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 364.5058 | 54.1251 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 30.2195 | 4.6052 | 100 | 408 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 13.0112 | 1.4397 | 100 | 408 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 37.4982 | 4.3352 | - | - | 22.0647 | 有一部分自用水如污泥脱水间的冲洗滤布用水（脱泥期间）、冲洗细格栅用水（24小时）、臭氧设备的冷却循环水是我厂生产的中水，该部分水作为厂内生产的自用水已经通过巴歇尔槽出水流量计，作为自用水使用后重新返回到预处理间进行二次处理，由于我厂进口流量计的安装位置位于厂区外DN400的进水主管道上，故该部分水再次回到预处理系统时无法再次通过进口流量计而最终需要再次通过出口的巴歇尔槽流量计重复计量。 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古德源水务有限公司 | 中水池出水口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 50 | GB 18918-2002 | 14.7027 | 2.3852 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 5 | GB 18918-2002 | 0.14941 | 0.024505 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.20791 | 0.034362 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 9.2151 | 1.5153 | 6-9 | 8.0892 | 23.1904 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗北控水务有限公司 | 生活污水总进口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 504 | 24 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 406.9897 | 74.6801 | 100 | 504 | 24 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 39.478 | 7.1494 | 100 | 504 | 24 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 15.3512 | 2.6606 | 100 | 504 | 24 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 58.5344 | 10.3446 | - | - | 24.1417 | 生产停产时段为：2022-08-10日22时至2022-08-11日21时 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗北控水务有限公司 | 中水排放口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 503 | 25 | 0 | 0 | 50 | GB 18918-2002 | 22.9663 | 3.9528 | 100 | 503 | 25 | 0 | 0 | 5 | GB 18918-2002 | 0.038211 | 0.0067687 | 90.4762 | 503 | 25 | 2 | 5.8282 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.29086 | 0.049784 | 95.2381 | 503 | 25 | 1 | 0.050244 | 15 | GB 18918-2002 | 5.1142 | 0.88728 | 6-9 | 7.3041 | 22.8573 | 生产停产时段为：2022-08-11日0时至2022-08-12日0时 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市正腾洁水环境有限责任公司 | 污水进口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 199.0157 | 18.2056 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 115.739 | 10.5911 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | - | - | 12.8885 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市正腾洁水环境有限责任公司 | 污水排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 519 | 9 | 0 | 0 | 50 | GB 18918-2002 | 19.8682 | 1.6767 | 100 | 519 | 9 | 0 | 0 | 5 | GB 18918-2002 | 0.17136 | 0.014128 | 100 | 519 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.11682 | 0.0097323 | 100 | 519 | 9 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 7.695 | 0.65395 | 6-9 | 6.9005 | 11.9451 | 生产停产时段为：2022-08-16日11时至2022-08-16日19时 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗乌兰镇污水处理厂 | 污水进口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 499.5244 | 57.28 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 60.9807 | 6.8736 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | - | - | 15.9506 | 因厂区内二沉池排杂水重复计量，以及深度处理车间反冲洗水量重复计量。 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗乌兰镇污水处理厂 | 污水排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 50 | GB 18918-2002 | 19.9055 | 1.4358 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 5 | GB 18918-2002 | 0.21868 | 0.015766 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.2421 | 0.017313 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 6.4398 | 0.46135 | 6-9 | 7.2573 | 10.773 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗蒙西高新技术工业园区高新发展有限责任公司污水处理厂 | 蒙西镇生活工业污水进口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 243.3864 | 4.9162 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 59.9141 | 1.1942 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | - | - | 3.0467 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗蒙西高新技术工业园区高新发展有限责任公司污水处理厂 | 废水排放口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 50 | GB 18918-2002 | 16.0586 | 0.31864 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 5 | GB 18918-2002 | 0.041363 | 0.000812 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.22304 | 0.004427 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 10.6364 | 0.2104 | 6-9 | 7.2642 | 2.8156 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古博源水务有限责任公司乌审召工业园区污水处理厂 | 进口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 71.6823 | 2.7769 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 3.1911 | 0.12565 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | - | - | 5.2359 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古博源水务有限责任公司乌审召工业园区污水处理厂 | 废水排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 50 | GB 18918-2002 | 4.5625 | 0.14446 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 5 | GB 18918-2002 | 0.046545 | 0.001161 | 95.4545 | 528 | 0 | 1 | 1.1909 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.1337 | 0.0042647 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 2.913 | 0.09358 | 6-9 | 8.3232 | 4.7204 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 废水排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 100 | GB 13458-2013 | 16.2322 | 0.26306 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 15 | GB 13458-2013 | 1.4299 | 0.022358 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 13458-2013 | - | 0 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 60 | GB 13458-2013 | 14.9008 | 0.2352 | 6-9 | 7.5475 | 2.2106 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古鄂尔多斯市华冶煤焦化有限公司 | 污水排放口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 312 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 114.3897 | 0.25416 | 100 | 312 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 0.41602 | 0.00093059 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | - | - | 0.34062 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 | 熄焦废水 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 312 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 127.5914 | 1.7199 | 100 | 312 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 8.4253 | 0.11451 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | 6-9 | 6.4597 | 2.3727 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市中轩生化有限公司 | 全厂废水总排放口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 95.4545 | 528 | 0 | 1 | 0.86245 | 500 | GB/T 18920-2002 | 144.6721 | 10.2777 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 35 | GB/T 18920-2002 | 2.2228 | 0.14786 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB/T 18920-2002 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB/T 18920-2002 | - | 0 | 6-9 | 7.4447 | 9.5868 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古天润化肥股份有限公司 | 总排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 200 | GB 30484-2013 | 0 | 0 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 50 | GB 30484-2013 | 11.421 | 0.19975 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 30484-2013 | - | 0 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 200 | GB 30484-2013 | 109.0829 | 1.8158 | 6-9 | 7.5159 | 2.2509 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 中煤远兴能源化工有限公司 | 纳林河工业园区综合水处理回用水 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 80 | GB/T 18920-2002 | 3.5315 | 1.9499 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 15 | GB/T 18920-2002 | 0.61432 | 0.3346 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 5 | GB/T 18920-2002 | 0.004745 | 0.0025833 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1000 | GB/T 18920-2002 | 13.2467 | 7.2155 | 6-9 | 7.0555 | 79.5883 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗九德排水有限责任公司（乌兰木伦镇生活污水处理厂） | 废水排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 95.4545 | 528 | 0 | 1 | 1.4764 | 50 | GB 18918-2002 | 12.6406 | 1.794 | 95.4545 | 528 | 0 | 1 | 0.71846 | 5 | GB 18918-2002 | 0.43414 | 0.054681 | 95.4545 | 528 | 0 | 1 | 1.0399 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.16214 | 0.02507 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 9.0784 | 1.4643 | 6-9 | 7.0095 | 23.1634 | 2021年5月起将乌兰木伦镇生活污水处理厂处理后部分中水提供至上湾热电厂回用，计量水表安装于热电厂第一个阀门井处，经双方共同抄表确认。由于供水管网前端接口置于在线监测流量之前，导致热电厂回用水量无法传输至监测平台，造成进出水量数据偏差较大。 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗九德排水有限责任公司（乌兰木伦镇生活污水处理厂） | 进口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 172.6025 | 36.4327 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 14.1899 | 3.0229 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 2.2919 | 0.4874 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 30.6174 | 6.4496 | - | - | 30.3897 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市晓清环保技术有限责任公司 | 废水排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 无 | 0 | 528 | 0 | 0 | 50 | GB 18918-2002 | 10.9637 | 0 | 无 | 0 | 528 | 0 | 0 | 5 | GB 18918-2002 | 0.25418 | 0 | 无 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.133 | 0 | 无 | 0 | 528 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 2.349 | 0 | 6-9 | 7.6647 | 0 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司 | 污水总排放口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 无 | 0 | 528 | 0 | 0 | 100 | GB 18918-2002 | 45.3 | 0 | 无 | 0 | 528 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 0.91245 | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | 无 | 0 | 528 | 0 | 0 | 60 | GB 18918-2002 | 17.09 | 0 | 6-9 | 7.4205 | 0 | 生产停产时段为：2022-08-01日0时至2022-09-01日0时 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 污水排放 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 200 |  | 66.7744 | 0.80593 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0.016045 | 0.000197 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0.12804 | 0.001629 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 18.9258 | 0.24 | 6-9 | 7.6595 | 1.9283 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗上海庙富源水务有限公司 | 排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 50 | GB 18918-2002 | 11.5736 | 0.33739 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 5 | GB 18918-2002 | 0.074909 | 0.002098 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.18355 | 0.005019 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 9.0724 | 0.25816 | 6-9 | 7.0167 | 4.0965 | 公司于2018年3月开始进行提标改造工程，由原一级B出水标准提高至一级A，于2019年3月完成全部验收并投入使用。提标改造工程设计的处理过程中的回流管路全部回流至污水厂进水口，导致处理过程中所产生的废水原回流至污水厂进水口 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗上海庙富源水务有限公司 | 进口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 444.5427 | 17.4474 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 53.4412 | 2.1036 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | - | - | 5.5711 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司 | 中水回用 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 60 | GB 18918-2002 | 4.3098 | 0.40251 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 10 | GB 18918-2002 | 0.87477 | 0.079377 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1 | GB 18918-2002 | 0.00809 | 0.000746 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1000 | GB 18918-2002 | 36.111 | 3.2649 | 6.5-9 | 7.7874 | 12.34 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 乌审旗圣源水务有限责任公司 | 中水排放口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 50 | GB 18918-2002 | 7.8236 | 0.12837 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 5 | GB 18918-2002 | 0.13148 | 0.002044 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.22957 | 0.003454 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 2.7359 | 0.043663 | 6-9 | 6.8346 | 2.0438 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 准格尔旗准伊热电有限责任公司（回用水） | 回用水出口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 498 | 30 | 0 | 0 | 60 | GB 18918-2002 | 7.8119 | 2.5296 | 100 | 498 | 30 | 0 | 0 | 10 | GB 18918-2002 | 0.65709 | 0.21956 | 100 | 498 | 30 | 0 | 0 | 1 | GB 18918-2002 | 0.027272 | 0.00918 | 100 | 498 | 30 | 0 | 0 | 500 | GB 18918-2002 | 16.2508 | 5.4271 | 6.5-8.5 | 7.0124 | 48.2269 | 生产停产时段为：2022-08-04日13时至2022-08-05日15时；2022-08-19日17时至2022-08-19日19时 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 中天合创能源有限责任公司化工分公司（废水） | 总排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 50 | GB 18918-2002 | 8.2308 | 0.35015 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 5 | GB 18918-2002 | 0.1285 | 0.005745 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.21123 | 0.008961 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 10.2153 | 0.44762 | 6-9 | 8.5763 | 6.0702 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古西清环保工程有限公司 | 电厂回用水排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 527 | 1 | 0 | 0 | 60 | GB 18918-2002 | 18.7184 | 5.0004 | 100 | 527 | 1 | 0 | 0 | 10 | GB 18918-2002 | 0.20936 | 0.053519 | 100 | 527 | 1 | 0 | 0 | 1 | GB 18918-2002 | 0.003636 | 0.00076 | 100 | 527 | 1 | 0 | 0 | 500 | GB 18918-2002 | 1.7632 | 0.43622 | 6.5-8.5 | 7.7965 | 38.2036 | 生产停产时段为：2022-08-11日18时至2022-08-11日19时 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古西清环保工程有限公司 | 西清进口（总进口） |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | - |  | 240.8543 | 13.9594 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0.004666 | 0.000269 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0.83333 | 0.04868 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | - |  | 16.5493 | 0.95875 | - | - | 29.0098 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古振源水净化有限公司 | 总排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 50 | GB 18918-2002 | 13.0889 | 3.9442 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 5 | GB 18918-2002 | 0.05859 | 0.017799 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.28409 | 0.085631 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 7.3605 | 2.216 | 6-9 | 7.5967 | 39.6384 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古振源水净化有限公司 | 总进水口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 402.9358 | 135.3722 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 16.7496 | 5.606 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | - | - | 46.3373 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 二期酚氰污水处理站出口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 150 | GB 16171-2012 | 117.9637 | 2.4118 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 25 | GB 16171-2012 | 4.995 | 0.10347 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 16171-2012 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 16171-2012 | - | 0 | 6-9 | 6.9259 | 2.058 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 一期酚氰污水处理站出水口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 90.9091 | 528 | 0 | 2 | 3.216 | 150 | GB 16171-2012 | 126.114 | 2.6658 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 25 | GB 16171-2012 | 0.97686 | 0.0151 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 16171-2012 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 16171-2012 | - | 0 | 6-9 | 6.8073 | 3.0389 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古恒坤化工有限公司 | 污水处理站废水出口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | - | - | 2.0038 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯份有限公司氯碱化工分公司（PVC公司） | 综合污水排口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | - |  | 48.717 | 0.07278 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | - |  | 0.30467 | 0.00047 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | - | 7.3113 | 0.5134 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司 | 污水站总排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 524 | 4 | 0 | 0 | 500 | GB/T 18920-2002 | 61.0053 | 0.61652 | 100 | 524 | 4 | 0 | 0 | 500 | GB/T 18920-2002 | 1.5344 | 0.01544 | 100 | 524 | 4 | 0 | 0 | 10000 | GB/T 18920-2002 | 4.3101 | 0.043643 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB/T 18920-2002 | - | 0 | 6-9 | 6.9509 | 1.4095 | 生产停产时段为：2022-08-14日7时至2022-08-14日16时 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 | 生产废水总排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 500 | GB/T 18920-2002 | 85.5734 | 7.2093 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 45 | GB/T 18920-2002 | 8.8985 | 0.8397 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB/T 18920-2002 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB/T 18920-2002 | - | 0 | - | - | 11.9002 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 万利水质净化厂 | 总排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 50 | GB 18918-2002 | 27.2414 | 3.6702 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 5 | GB 18918-2002 | 0.48245 | 0.062832 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | GB 18918-2002 | 0.12867 | 0.017743 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 15 | GB 18918-2002 | 7.9409 | 1.0992 | 6-9 | 8.4014 | 19.1874 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 万利水质净化厂 | 进口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 84.704 | 12.3822 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 14.0801 | 2.0301 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | - | - | 20.6051 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 | 西金（硅铁）废水1#总排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 28666-2012 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 28666-2012 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 28666-2012 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 28666-2012 | - | 0 | 6-9 | 8.2387 | 3.8109 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 | 西金（硅铁）废水2#总排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 28666-2012 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 28666-2012 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 28666-2012 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 28666-2012 | - | 0 | 6-9 | 7.8533 | 1.4433 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 | 西金（硅铁）废水3#总排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | 6-9 | 7.8865 | 0.04298 | 生产停产时段为：2022-08-01日0时至2022-08-07日19时 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 | 西金（硅铁）废水4#总排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 28666-2012 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 28666-2012 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 28666-2012 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 28666-2012 | - | 0 | 6-9 | 7.939 | 13.3602 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司 | 西金（特种）废水1#总排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 28666-2012 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 28666-2012 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 28666-2012 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 28666-2012 | - | 0 | 6-9 | 7.6744 | 0.22294 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗大坤能源环保有限责任公司 | 总排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 100 | GB 18918-2002 | 12.2666 | 0.075916 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 8 | GB 18918-2002 | 0.42186 | 0.002758 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | 6-9 | 6.8142 | 0.88402 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗大坤能源环保有限责任公司 | 进口 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 1922.38 | 12.9117 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | 36.7485 | 0.28375 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 18918-2002 | - | 0 | - | - | 0.98768 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古美力坚科技化工有限公司 | 污水生化处理站 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 4 | 524 | 0 | 0 | 300 | GB/T 18920-2002 | 16.65 | 5e-06 | 100 | 4 | 524 | 0 | 0 | 3 | GB/T 18920-2002 | 0.772 | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB/T 18920-2002 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB/T 18920-2002 | - | 0 | 6-9 | 3.1936 | 0.0001105 | 生产停产时段为：2022-08-01日0时至2022-09-01日0时 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 | 污水排口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 500 | GB/T 18920-2002 | 43.6146 | 0.46863 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 10000 | GB/T 18920-2002 | 3.1051 | 0.033015 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB/T 18920-2002 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB/T 18920-2002 | - | 0 | 6-9 | 7.4311 | 1.1349 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古蒙西矿业有限公司（新航焦化） | 污水处理站出水 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 86.3636 | 528 | 0 | 3 | 0.13 | 150 | GB 16171-2012 | 102.058 | 7.5214 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 25 | GB 16171-2012 | 6.0579 | 0.4077 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 16171-2012 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB 16171-2012 | - | 0 | 6-9 | 7.5614 | 10.2351 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司 | 总排放口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 210 | 318 | 0 | 0 | 400 | GB 27631-2011 | 0 | 0 | 100 | 210 | 318 | 0 | 0 | 30 | GB 27631-2011 | 0 | 0 | 100 | 210 | 318 | 0 | 0 | 3 | GB 27631-2011 | 0 | 0 | 100 | 210 | 318 | 0 | 0 | 50 | GB 27631-2011 | 0 | 0 | 6-9 | 0 | 0.0076617 | 生产停产时段为：2022-08-01日0时至2022-08-21日18时 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古恒盛环保科技工程有限公司 | 反渗透产水（RO） |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 528 | 0 | 0 | 0 | 100 | GB/T 18920-2002 | 10.6741 | 0.094247 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB/T 18920-2002 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB/T 18920-2002 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB/T 18920-2002 | - | 0 | 6-9 | 6.5571 | 1.0548 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 内蒙古宇红鑫环保科技有限公司 | 车间排放口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 100 | 456 | 72 | 0 | 0 | 50 |  | - | 0 | 100 | 456 | 72 | 0 | 0 | 5 |  | - | 0 | 100 | 456 | 72 | 0 | 0 | 0.5 |  | - | 0 | 100 | 456 | 72 | 0 | 0 | 15 |  | - | 0 | - | - | 0 | 生产停产时段为：2022-08-01日0时至2022-08-27日23时；2022-08-17日0时至2022-08-27日23时 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 中国石油长庆油田分公司第三采气厂苏里格第三天然气处理厂 | 车间排放口 |  | 其他 | 可控 | 08月 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB/T 18920-2002 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB/T 18920-2002 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB/T 18920-2002 | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GB/T 18920-2002 | - | 0 | - | - | 2.6129 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市东胜区城市排水事业局罕台水质净化厂 | 出口在线仪室 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 312 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 15.9957 | 1.2193 | 100 | 312 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0.15306 | 0.012459 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | 6-9 | 7.7578 | 15.0855 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市东胜区城市排水事业局罕台水质净化厂 | 进水在线监测站房 |  | 其他 | 不可控 | 08月 | 100 | 312 | 0 | 0 | 0 | - |  | 247.7172 | 20.0341 | 100 | 312 | 0 | 0 | 0 | - |  | 22.3779 | 1.7486 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | - | - | 15.1779 | 验收时间：氨氮：未验收；COD：未验收；总磷：未验收或无；总氮：未验收或无

## 废水超标情况月报
所属盟市 | 企业名称 | 排口名称 | 月份 | 超标污染物 | 排放标准 | 标准文件编号 | 超标天数 | 日均值超标排放浓度 |  |  | 日均值超标倍数 |  |  |  | 备注 | 验收时间 | 企业类型
[7 empty] | 累计值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 累计值
鄂尔多斯市 | 国能蒙西煤化工股份有限公司焦化一厂 | 熄焦池补水口 | 08月 | 化学需氧量 | 150 | GB 16171-2012 | 1 | 203.719 | 203.719 | 203.719 | 0.35813 | 0.35813 | 0.35813 | 0.35813 | 故障 | 未验收
鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗九德排水有限责任公司（阿镇污水处理厂） | 明渠 | 08月 | 总磷 | 0.5 | GB 18918-2002 | 1 | 0.804 | 0.804 | 0.804 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 故障 | 未验收
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗北控水务有限公司 | 中水排放口 | 08月 | 总磷 | 0.5 | GB 18918-2002 | 1 | 0.956 | 0.956 | 0.956 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 故障 | 未验收
鄂尔多斯市 | 内蒙古博源水务有限责任公司乌审召工业园区污水处理厂 | 废水排口 | 08月 | 总磷 | 0.5 | GB 18918-2002 | 1 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0713 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1426 | 核查比对 | 未验收
鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗九德排水有限责任公司（乌兰木伦镇生活污水处理厂） | 废水排口 | 08月 | 化学需氧量 | 50 | GB 18918-2002 | 1 | 123.822 | 123.822 | 123.822 | 1.4764 | 1.4764 | 1.4764 | 1.4764 | 故障 | 未验收
鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗九德排水有限责任公司（乌兰木伦镇生活污水处理厂） | 废水排口 | 08月 | 氨氮 | 5 | GB 18918-2002 | 1 | 8.592 | 8.592 | 8.592 | 0.7184 | 0.7184 | 0.7184 | 0.7184 | 校准 | 未验收
鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗九德排水有限责任公司（乌兰木伦镇生活污水处理厂） | 废水排口 | 08月 | 总磷 | 0.5 | GB 18918-2002 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 校准 | 未验收
鄂尔多斯市 | 神东煤炭集团乌兰木伦煤矿（矿井水） | 矿井水排口 | 08月 | 化学需氧量 | 50 | GB 20426-2006 | 1 | 74.911 | 74.911 | 74.911 | 0.49822 | 0.49822 | 0.49822 | 0.49822 | 故障 | 未验收
鄂尔多斯市 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 污水排放 | 08月 | 化学需氧量 | 200 |  | 2 | 285.685 | 252.9475 | 220.21 | 0.42843 | 0.26474 | 0.10105 | 0.52948 | 调试 | 未验收
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 二期酚氰污水处理站出口 | 08月 | 化学需氧量 | 150 | GB 16171-2012 | 3 | 405.082 | 270.6587 | 196.651 | 1.7005 | 0.80439 | 0.31101 | 2.4132 | 调试 | 未验收
鄂尔多斯市 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 一期酚氰污水处理站出水口 | 08月 | 化学需氧量 | 150 | GB 16171-2012 | 2 | 623.454 | 405.162 | 186.87 | 3.1564 | 1.7011 | 0.2458 | 3.4022 | 故障 | 未验收
鄂尔多斯市 | 内蒙古蒙西矿业有限公司（新航焦化） | 污水处理站出水 | 08月 | 化学需氧量 | 150 | GB 16171-2012 | 3 | 158.912 | 157.406 | 155.751 | 0.059413 | 0.049373 | 0.03834 | 0.14812 | 故障 | 未验收
鄂尔多斯市 | 内蒙古蒙西矿业有限公司（新航焦化） | 污水处理站出水 | 08月 | 氨氮 | 25 | GB 16171-2012 | 1 | 40.223 | 40.223 | 40.223 | 0.60892 | 0.60892 | 0.60892 | 0.60892 | 故障 | 未验收