|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 | 监 测 点 位 | | | | |
| 西柳沟 | 展旦召 | 查干淖尔 | 哈头才当 | 罕台川 |
| pH | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.6 |
| 总硬度 mg/L | 114 | 164 | 97 | 178 | 94 |
| 硫酸盐 mg/L | 20.5 | 31.8 | 19.1 | 4.72 | 29.2 |
| 氯化物mg/L | 17.7 | 49.4 | 6.66 | 11.3 | 0.685 |
| 铁mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 锰mg/L | 0.00012L | 0.00012L | 0.00086 | 0.310 | 0.00576 |
| 铜mg/L | 0.00008L | 0.00020 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00026 |
| 锌mg/L | 0.00061 | 0.00204 | 0.00096 | 0.00064 | 0.00060 |
| 挥发酚mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 阴离子表面活性剂mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 耗氧量mg/L | 0.58 | 0.88 | 0.89 | 2.12 | 0.64 |
| 硝酸盐mg/L | 3.06 | 2.31 | 0.319 | 0.206 | 0.618 |
| 亚硝酸盐mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| 氨氮mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.320 | 0.025L |
| 氟化物mg/L | 0.858 | 0.694 | 0.286 | 0.422 | 0.685 |
| 氰化物mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 汞mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L |
| 砷mg/L | 0.0004 | 0.0004 | 0.0008 | 0.001 | 0.0023 |
| 硒mg/L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |
| 镉mg/L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L | 0.00005L |
| 六价铬mg/L | 0.013 | 0.015 | 0.004L | 0.004L | 0.012 |
| 铅mg/L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L |
| 总大肠菌群MPN/100mL | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L |
| 浑浊度 | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L |
| 硫化物mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 总α放射性 Bq/L |  |  | 1.072×10-2L | 1.072×10-2L |  |
| 总β放射性 Bq/L |  |  | 0.106 | 0.316 |  |
| 钠mg/L | 86.9 | 141 | 95.4 | 29.4 | 114 |
| 色 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 三氯甲烷 μg/L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L |
| 四氯化碳 μg/L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L |
| 苯 μg/L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L | 0.8L |
| 甲苯 μg/L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L |
| 溶解性总固体mg/L | 232 | 291 | 231 | 246 | 226 |
| 碘化物mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 铝 mg/L | 0.07L | 0.07L | 0.07L | 0.07L | 0.07L |
| 菌落群数 CFU/mL | 13 | 21 | 11 | 17 | 23 |