NHJ/D-ZH-1-0-012

数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（7月） 采样时间：2023年07月01日 第1 页

任务编号： K-LX-23-074 样品种类：地下水 分析时间：2023年07 月01-06日 共2 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 | 样品编号  点位  单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 | DX-03-001 |
| 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |
| 色度(色) | (度) | 5 | 5 | 5 |
| 臭和味（嗅和味） | - | 无 | 无 | 无 |
| 浊度（浑浊度） | （度） | 0.5 | 1.9 | 2.7 |
| 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 无 |
| pH值 | - | 8.0 | 7.9 | 7.9 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 100 | 178 | 92 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 299 | 409 | 291 |
| 硫酸盐 | mg/L | 33.4 | 32.3 | 30.0 |
| 氯化物 | mg/L | 23.3 | 48.8 | 2.34 |
| 铁 | mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 锰 | μg/L | 0.12L | 0.12L | 3.41 |
| 铜 | μg/L | 2.43 | 2.99 | 2.41 |
| 锌 | μg/L | 0.67L | 0.70 | 0.67L |
| 铝 | mg/L | 0.07L | 0.07L | 0.07L |
| 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 阴离子洗涤剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 耗氧量（CODmn法，以O2计） | mg/L | 2.14 | 1.83 | 2.53 |
| 氨氮（以N计） | mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L |
| 硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| 钠 | mg/L | 62.6 | 84.9 | 80 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | <1 | <1 | <1 |
| 细菌（菌落）总数 | CFU/mL | 10 | 26 | 8 |

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（7月） 采样时间：2023年07月01日 第2页

任务编号： K-LX-23-074 样品种类：地下水 分析时间：2023年07 月01-06日 共2 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 | 样品编号  点位  单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 | DX-03-001 |
| 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.87 | 2.15 | 0.427 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 氟化物 | mg/L | 0.981 | 0.693 | 0.668 |
| 碘化物 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 汞 | μg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 砷 | μg/L | 2.4 | 1.1 | 3.6 |
| 硒 | μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| 镉 | μg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 铬（六价） | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 铅 | μg/L | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| 氯仿（三氯甲烷） | μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 四氯化碳 | μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| 苯 | μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
| 甲苯 | μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.216 | 0.247 | 0.260 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.257 | 0.265 | 0.114 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日