# NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（9月） 采样时间：2023 年09月01日    第1 页

任务编号： K-LX-23-111           样品种类：地下水                     分析时间：2023年09月01-12日  共6 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-01-001 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01西柳沟 |  |  |
| # 色度(色) | (度) | 5 | ≤15 | 达标 |
| # 臭和味（嗅和味） | - | 无 | 无 | 达标 |
| # 浊度（浑浊度） | （度） | 0.3 | ≤3 | 达标 |
| # 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 达标 |
| # pH值 | - | 7.5 | 6.5-8.5 | 达标 |
| # 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 105 | ≤450 | 达标 |
| # 溶解性总固体 | mg/L | 355 | ≤1000 | 达标 |
| # 硫酸盐 | mg/L | 29.9 | ≤250 | 达标 |
| # 氯化物 | mg/L | 29.2 | ≤250 | 达标 |
| # 铁 | # mg/L | 0.02L | ≤0.3 | 达标 |
| # 锰 | # mg/L | 0.013 | ≤0.1 | 达标 |
| # 铜 | # mg/L | 0.020 | ≤1.0 | 达标 |
| # 锌 | # mg/L | 0.018 | ≤1.0 | 达标 |
| # 铝 | # mg/L | 0.07L | ≤0.2 | 达标 |
| # 挥发酚（以苯酚计） | # mg/L | 0.0003L | ≤0.002 | 达标 |
| # 阴离子洗涤剂 | # mg/L | 0.05L | ≤0.3 | 达标 |
| # 耗氧量（CODmn法， # 以O2计） | # mg/L | 2.05 | ≤3.0 | 达标 |
| # 氨氮（以N计） | # mg/L | 0.025L | ≤0.50 | 达标 |
| # 硫化物 | # mg/L | 0.003L | ≤0.20 | 达标 |
| # 钠 | # mg/L | 62.9 | ≤200 | 达标 |
| # 总大肠菌群 | # MPN/100mL | 3 | ≤3.0 | 达标 |
| # 细菌（菌落）总数 | # CFU/mL | 16 | ≤100 | 达标 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：   年    月    日

NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（9月）采样时间：2023 年09月01日 第2 页

任务编号： K-LX-23-111           样品种类：地下水                     分析时间：2023年09月01-12日 共6 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-01-001 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01西柳沟 |  |  |
| # 亚硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.003L | ≤1.00 | 达标 |
| # 硝酸盐（以N计） | # mg/L | 3.66 | ≤20.0 | 达标 |
| # 氰化物 | # mg/L | 0.002L | ≤0.05 | 达标 |
| # 氟化物 | # mg/L | 0.375 | ≤1.0 | 达标 |
| # 碘化物 | # mg/L | 0.002L | ≤0.08 | 达标 |
| # 汞 | # μg/L | 0.04L | ≤1 | 达标 |
| # 砷 | # μg/L | 1.5 | ≤10 | 达标 |
| # 硒 | # μg/L | 0.4L | ≤10 | 达标 |
| # 镉 | # μg/L | 0.1L | ≤5 | 达标 |
| # 铬（六价） | # mg/L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| # 铅 | # μg/L | 1L | ≤10 | 达标 |
| # 氯仿（三氯甲烷） | # μg/L | 0.4L | ≤60 | 达标 |
| # 四氯化碳 | # μg/L | 0.4L | ≤2.0 | 达标 |
| # 苯 | # μg/L | 0.4L | ≤10.0 | 达标 |
| # 甲苯 | # μg/L | 0.3L | ≤700 | 达标 |
| # 总α放射性 | # Bq/L | 0.151 | ≤0.5 | 达标 |
| # 总β放射性 | # Bq/L | 0.255 | ≤1.0 | 达标 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月    日

# NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（9月） 采样时间：2023 年09月01日    第3 页

任务编号： K-LX-23 -111           样品种类：地下水                     分析时间：2023年09月01-12日  共6 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-02-001 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 02展旦召 |  |  |
| # 色度(色) | (度) | 5 | ≤15 | 达标 |
| # 臭和味（嗅和味） | - | 无 | 无 | 达标 |
| # 浊度（浑浊度） | （度） | 0.4 | ≤3 | 达标 |
| # 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 达标 |
| # pH值 | - | 7.8 | 6.5-8.5 | 达标 |
| # 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 180 | ≤450 | 达标 |
| # 溶解性总固体 | mg/L | 426 | ≤1000 | 达标 |
| # 硫酸盐 | mg/L | 69.4 | ≤250 | 达标 |
| # 氯化物 | mg/L | 61.1 | ≤250 | 达标 |
| # 铁 | # mg/L | 0.02L | ≤0.3 | 达标 |
| # 锰 | # mg/L | 0.012 | ≤0.1 | 达标 |
| # 铜 | # mg/L | 0.020 | ≤1.0 | 达标 |
| # 锌 | # mg/L | 0.020 | ≤1.0 | 达标 |
| # 铝 | # mg/L | 0.07L | ≤0.2 | 达标 |
| # 挥发酚（以苯酚计） | # mg/L | 0.0003L | ≤0.002 | 达标 |
| # 阴离子洗涤剂 | # mg/L | 0.05L | ≤0.3 | 达标 |
| # 耗氧量（CODmn法， # 以O2计） | # mg/L | 2.01 | ≤3.0 | 达标 |
| # 氨氮（以N计） | # mg/L | 0.025L | ≤0.50 | 达标 |
| # 硫化物 | # mg/L | 0.003L | ≤0.20 | 达标 |
| # 钠 | # mg/L | 89.3 | ≤200 | 达标 |
| # 总大肠菌群 | # MPN/100mL | <1 | ≤3.0 | 达标 |
| # 细菌（菌落）总数 | # CFU/mL | 7 | ≤100 | 达标 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：   年    月    日

NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（9月） 采样时间：2023 年09月01日    第4 页

任务编号： K-LX-23 -111          样品种类：地下水                     分析时间：2023年09月01-12日  共6 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-02-001 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 02展旦召 |  |  |
| # 亚硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.003L | ≤1.00 | 达标 |
| # 硝酸盐（以N计） | # mg/L | 2.22 | ≤20.0 | 达标 |
| # 氰化物 | # mg/L | 0.002L | ≤0.05 | 达标 |
| # 氟化物 | # mg/L | 0.828 | ≤1.0 | 达标 |
| # 碘化物 | # mg/L | 0.002L | ≤0.08 | 达标 |
| # 汞 | # μg/L | 0.04L | ≤1 | 达标 |
| # 砷 | # μg/L | 2.6 | ≤10 | 达标 |
| # 硒 | # μg/L | 0.4L | ≤10 | 达标 |
| # 镉 | # μg/L | 0.1L | ≤5 | 达标 |
| # 铬（六价） | # mg/L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| # 铅 | # μg/L | 1L | ≤10 | 达标 |
| # 氯仿（三氯甲烷） | # μg/L | 0.4L | ≤60 | 达标 |
| # 四氯化碳 | # μg/L | 0.4L | ≤2.0 | 达标 |
| # 苯 | # μg/L | 0.4L | ≤10.0 | 达标 |
| # 甲苯 | # μg/L | 0.3L | ≤700 | 达标 |
| # 总α放射性 | # Bq/L | 0.091 | ≤0.5 | 达标 |
| # 总β放射性 | # Bq/L | 0.160 | ≤1.0 | 达标 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月    日

# NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（9月） 采样时间：2023 年09月01日    第5 页

任务编号： K-LX-23 -111         样品种类：地下水                     分析时间：2023年09月01-12日  共6 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-03-001 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 03罕台川 |  |  |
| # 色度(色) | (度) | 5 | ≤15 | 达标 |
| # 臭和味（嗅和味） | - | 无 | 无 | 达标 |
| # 浊度（浑浊度） | （度） | 0.7 | ≤3 | 达标 |
| # 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 达标 |
| # pH值 | - | 8.3 | 6.5-8.5 | 达标 |
| # 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 92 | ≤450 | 达标 |
| # 溶解性总固体 | mg/L | 264 | ≤1000 | 达标 |
| # 硫酸盐 | mg/L | 30.6 | ≤250 | 达标 |
| # 氯化物 | mg/L | 2.51 | ≤250 | 达标 |
| # 铁 | # mg/L | 0.02L | ≤0.3 | 达标 |
| # 锰 | # mg/L | 0.017 | ≤0.1 | 达标 |
| # 铜 | # mg/L | 0.022 | ≤1.0 | 达标 |
| # 锌 | # mg/L | 0.018 | ≤1.0 | 达标 |
| # 铝 | # mg/L | 0.07L | ≤0.2 | 达标 |
| # 挥发酚（以苯酚计） | # mg/L | 0.0003L | ≤0.002 | 达标 |
| # 阴离子洗涤剂 | # mg/L | 0.05L | ≤0.3 | 达标 |
| # 耗氧量（CODmn法， # 以O2计） | # mg/L | 2.58 | ≤3.0 | 达标 |
| # 氨氮（以N计） | # mg/L | 0.025L | ≤0.50 | 达标 |
| # 硫化物 | # mg/L | 0.003L | ≤0.20 | 达标 |
| # 钠 | # mg/L | 61.7 | ≤200 | 达标 |
| # 总大肠菌群 | # MPN/100mL | <1 | ≤3.0 | 达标 |
| # 细菌（菌落）总数 | # CFU/mL | 6 | ≤100 | 达标 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：   年    月    日

NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（9月） 采样时间：2023 年09月01日   第6 页

任务编号： K-LX-23 -111         样品种类：地下水                     分析时间：2023年09月01-12日  共6 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-03-001 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 03罕台川 |  |  |
| # 亚硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.004 | ≤1.00 | 达标 |
| # 硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.594 | ≤20.0 | 达标 |
| # 氰化物 | # mg/L | 0.002L | ≤0.05 | 达标 |
| # 氟化物 | # mg/L | 0.692 | ≤1.0 | 达标 |
| # 碘化物 | # mg/L | 0.002L | ≤0.08 | 达标 |
| # 汞 | # μg/L | 0.04L | ≤1 | 达标 |
| # 砷 | # μg/L | 5.0 | ≤10 | 达标 |
| # 硒 | # μg/L | 0.4L | ≤10 | 达标 |
| # 镉 | # μg/L | 0.1L | ≤5 | 达标 |
| # 铬（六价） | # mg/L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| # 铅 | # μg/L | 1L | ≤10 | 达标 |
| # 氯仿（三氯甲烷） | # μg/L | 0.4L | ≤60 | 达标 |
| # 四氯化碳 | # μg/L | 0.4L | ≤2.0 | 达标 |
| # 苯 | # μg/L | 0.4L | ≤10.0 | 达标 |
| # 甲苯 | # μg/L | 0.3L | ≤700 | 达标 |
| # 总α放射性 | # Bq/L | 0.015 | ≤0.5 | 达标 |
| # 总β放射性 | # Bq/L | 0.140 | ≤1.0 | 达标 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月