# NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（10月）           采样时间：2023 年10月07日   第1 页

任务编号： K-LX-23-130           样品种类：地下水                     分析时间：2023年10月7-12日   共4 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-01-001 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01查干淖尔 |  |  |
| # 色度(色) | (度) | 5 | ≤15 | 达标 |
| # 臭和味（嗅和味） | - | 无 | 无 | 达标 |
| # 浊度（浑浊度） | （度） | 0.2 | ≤3 | 达标 |
| # 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 达标 |
| # pH值 | - | 7.6 | 6.5-8.5 | 达标 |
| # 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 99 | ≤450 | 达标 |
| # 溶解性总固体 | mg/L | 236 | ≤1000 | 达标 |
| # 硫酸盐 | mg/L | 18.6 | ≤250 | 达标 |
| # 氯化物 | mg/L | 5.93 | ≤250 | 达标 |
| # 铁 | # mg/L | 0.02L | ≤0.3 | 达标 |
| # 锰 | mg/L | 0.004L | ≤0.1 | 达标 |
| # 铜 | mg/L | 0.011 | ≤1.0 | 达标 |
| # 锌 | mg/L | 0.010 | ≤1.0 | 达标 |
| # 铝 | # mg/L | 0.07L | ≤0.2 | 达标 |
| # 挥发酚（以苯酚计） | # mg/L | 0.0003L | ≤0.002 | 达标 |
| # 阴离子洗涤剂 | # mg/L | 0.05L | ≤0.3 | 达标 |
| # 耗氧量（CODmn法，以O2计） | # mg/L | 2.00 | ≤3.0 | 达标 |
| # 氨氮（以N计） | # mg/L | 0.025L | ≤0.50 | 达标 |
| # 硫化物 | # mg/L | 0.003L | ≤0.20 | 达标 |
| # 钠 | # mg/L | 43.9 | ≤200 | 达标 |
| # 总大肠菌群 | # MPN/100mL | <1 | ≤3.0 | 达标 |
| # 细菌（菌落）总数 | # CFU/mL | 22 | ≤100 | 达标 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：   年    月    日

NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（10月）           采样时间：2023 年10月7日   第2页

任务编号： K-LX-23-130               样品种类：地下水                  分析时间：2023年10月7-12日  共4 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-01-001 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01查干淖尔 |  |  |
| # 亚硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.003L | ≤1.00 | 达标 |
| # 硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.237 | ≤20.0 | 达标 |
| # 氰化物 | # mg/L | 0.002L | ≤0.05 | 达标 |
| # 氟化物 | # mg/L | 0.301 | ≤1.0 | 达标 |
| # 碘化物 | # mg/L | 0.002L | ≤0.08 | 达标 |
| # 汞 | # μg/L | 0.04L | ≤1 | 达标 |
| # 砷 | # μg/L | 1.8 | ≤10 | 达标 |
| # 硒 | # μg/L | 0.4L | ≤10 | 达标 |
| # 镉 | # μg/L | 0.1L | ≤5 | 达标 |
| # 铬（六价） | # mg/L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| # 铅 | # μg/L | 1L | ≤10 | 达标 |
| # 氯仿（三氯甲烷） | # μg/L | 1.4L | ≤60 | 达标 |
| # 四氯化碳 | # μg/L | 1.5L | ≤2.0 | 达标 |
| # 苯 | # μg/L | 1.4L | ≤10.0 | 达标 |
| # 甲苯 | # μg/L | 1.4L | ≤700 | 达标 |
| # 总α放射性 | # Bq/L | 0.143 | ≤0.5 | 达标 |
| # 总β放射性 | # Bq/L | 0.244 | ≤1.0 | 达标 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月

# NHJ/D-ZH-1-0-013

# 数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（10月）           采样时间：2023 年10月7日   第3页

任务编号： K-LX-23-130             样品种类：地下水                   分析时间：2023年10月7-12日   共4 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-02-001 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 02哈头才当 |  |  |
| # 色度(色) | (度) | 5 | ≤15 | 达标 |
| # 臭和味（嗅和味） | - | 无 | 无 | 达标 |
| # 浊度（浑浊度） | （度） | 0.4 | ≤3 | 达标 |
| # 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 达标 |
| # pH值 | - | 7.9 | 6.5-8.5 | 达标 |
| # 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 187 | ≤450 | 达标 |
| # 溶解性总固体 | mg/L | 241 | ≤1000 | 达标 |
| # 硫酸盐 | mg/L | 8.91 | ≤250 | 达标 |
| # 氯化物 | mg/L | 11.8 | ≤250 | 达标 |
| # 铁 | # mg/L | 0.02L | ≤0.3 | 达标 |
| # 锰 | mg/L | 0.297 | ≤0.1 | 超标 |
| # 铜 | mg/L | 0.011 | ≤1.0 | 达标 |
| # 锌 | mg/L | 0.009 | ≤1.0 | 达标 |
| # 铝 | # mg/L | 0.07L | ≤0.2 | 达标 |
| # 挥发酚（以苯酚计） | # mg/L | 0.0003L | ≤0.002 | 达标 |
| # 阴离子洗涤剂 | # mg/L | 0.05L | ≤0.3 | 达标 |
| # 耗氧量（CODmn法，以O2计） | # mg/L | 2.38 | ≤3.0 | 达标 |
| # 氨氮（以N计） | # mg/L | 0.299 | ≤0.50 | 达标 |
| # 硫化物 | # mg/L | 0.003L | ≤0.20 | 达标 |
| # 钠 | # mg/L | 19.7 | ≤200 | 达标 |
| # 总大肠菌群 | # MPN/100mL | 2 | ≤3.0 | 达标 |
| # 细菌（菌落）总数 | # CFU/mL | 19 | ≤100 | 达标 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：   年    月    日

# 数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（10月）           采样时间：2023 年10月7日   第4 页

任务编号： K-LX-23-130             样品种类：地下水                    分析时间：2023年10月7-12日  共4 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | DX-02-001 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 02哈头才当 |  |  |
| # 亚硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.003L | ≤1.00 | 达标 |
| # 硝酸盐（以N计） | # mg/L | 0.144 | ≤20.0 | 达标 |
| # 氰化物 | # mg/L | 0.002L | ≤0.05 | 达标 |
| # 氟化物 | # mg/L | 0.233 | ≤1.0 | 达标 |
| # 碘化物 | # mg/L | 0.002L | ≤0.08 | 达标 |
| # 汞 | # μg/L | 0.04L | ≤1 | 达标 |
| # 砷 | # μg/L | 1.6 | ≤10 | 达标 |
| # 硒 | # μg/L | 0.4L | ≤10 | 达标 |
| # 镉 | # μg/L | 0.05L | ≤5 | 达标 |
| # 铬（六价） | # mg/L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
| # 铅 | # μg/L | 1L | ≤10 | 达标 |
| # 氯仿（三氯甲烷） | # μg/L | 1.4L | ≤60 | 达标 |
| # 四氯化碳 | # μg/L | 1.5L | ≤2.0 | 达标 |
| # 苯 | # μg/L | 1.4L | ≤10.0 | 达标 |
| # 甲苯 | # μg/L | 1.4L | ≤700 | 达标 |
| # 总α放射性 | # Bq/L | 0.082 | ≤0.5 | 达标 |
| # 总β放射性 | # Bq/L | 0.203 | ≤1.0 | 达标 |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年   月  日