NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（6月） 采样时间：2024年6月3日 第1 页

任务编号： K-LX-24-050 样品种类：地下水 分析时间：2024年6月3-11日 共2 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 | 样品编号  点位  单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 |
| 01查干淖尔 | 02哈头才当 |
| 色度 | (度) | 5 | 5 |
| 臭和味 | - | 无 | 无 |
| 浊度 | （度） | 0.7 | 2.8 |
| 肉眼可见物 | - | 无 | 无 |
| pH值 | - | 7.8 | 7.7 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 105 | 186 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 394 | 367 |
| 硫酸盐 | mg/L | 17.0 | 7.34 |
| 氯化物 | mg/L | 6.58 | 11.6 |
| 铁 | mg/L | 0.02L | 0.02L |
| 锰 | mg/L | 0.004L | 0.339 |
| 铜 | μg/L | 1.82 | 0.71 |
| 锌 | μg/L | 0.67L | 0.67L |
| 铝 | mg/L | 0.07L | 0.07L |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L |
| 阴离子洗涤剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.69 | 1.89 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025L | 0.306 |
| 硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L |
| 钠 | mg/L | 54.3 | 24.2 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | <1 | <1 |
| 细菌总数 | CFU/mL | <1 | 1 |

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（6月） 采样时间：2024 年6月3日 第2 页

任务编号： K-LX-24-050 样品种类：地下水 分析时间：2024年6月3-11日 共2 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 | 样品编号  点位  单位 名称 | DX-01-001 | DX-02-001 |
| 01查干淖尔 | 02哈头才当 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.003L | 0.003L |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.784 | 0.016L |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L | 0.002L |
| 氟化物 | mg/L | 0.326 | 0.306 |
| 碘化物 | mg/L | 0.002L | 0.002L |
| 汞 | μg/L | 0.04L | 0.04L |
| 砷 | μg/L | 0.8 | 1.8 |
| 硒 | μg/L | 0.4L | 0.4L |
| 镉 | μg/L | 0.05L | 0.05L |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L |
| 铅 | μg/L | 0.09L | 0.09L |
| 氯仿 | μg/L | 1.1L | 1.1L |
| 四氯化碳 | μg/L | 0.8L | 0.8L |
| 苯 | μg/L | 0.8L | 0.8L |
| 甲苯 | μg/L | 1.0L | 1.0L |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.170 | 0.150 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.253 | 0.218 |

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日