# NHJ/D-ZH-1-1-013

# 数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（9月）         采样时间：2025年9月2日  第1 页

任务编号： K-LX-25-093            样品种类：地下水               分析时间：2025年9月2-10日  共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | - LX-25-093- DX-01-001 | - LX-25-093- DX-02-001 | - 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01查干淖尔 | 02哈头才当 |  |
| # 色度 | 度 | 5 | 5 | / |
| # 臭和味 | - | 无 | 无 | / |
| # 浊度 | NTU | 0.3 | 2.8 | / |
| # 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | / |
| # pH值 | - | 8.0 | 7.1 | / |
| # 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 75 | 182 | / |
| # 溶解性总固体 | mg/L | 237 | 262 | / |
| # 硫酸盐 | mg/L | 33.7 | 7.59 | / |
| # 氯化物 | mg/L | 17.2 | 11.6 | / |
| # 铁 | # mg/L | 0.02L | 0.02L | / |
| # 锰 | mg/L | 0.004L | 0.290 | / |
| # 铜 | μg/L | 3.48 | 1.16 | / |
| # 锌 | μg/L | 3.38 | 3.74 | / |
| # 铝 | # mg/L | 0.07L | 0.07L | / |
| # 挥发酚 | # mg/L | 0.0003L | 0.0003L | / |
| # 阴离子洗涤剂 | # mg/L | 0.05L | 0.05L | / |
| # 高锰酸盐指数 | # mg/L | 1.01 | 1.78 | / |
| # 氨氮 | # mg/L | 0.025L | 0.320 | / |
| # 硫化物 | # mg/L | 0.003L | 0.003L | / |
| # 钠 | # mg/L | 84.8 | 22.3 | / |
| # 总大肠菌群 | # MPN/100mL | <1 | <1 | / |
| # 细菌总数 | # CFU/mL | 6 | 9 | / |
| 备注：方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.004L。 |  |  |  |  |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：   年    月    日

NHJ/D-ZH-1-1-013

# 数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（9月）           采样时间：2025年9月2日  第2 页

任务编号： K-LX-25-093                样品种类：地下水              分析时间：2025年9月2-10日 共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | - LX-25-093- DX-01-001 | - LX-25-093- DX-02-001 | - 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01查干淖尔 | 02哈头才当 |  |
| # 亚硝酸盐氮 | # mg/L | 0.003L | 0.003L | / |
| # 硝酸盐（以N计） | # mg/L | 2.12 | 0.144 | / |
| # 氰化物 | # mg/L | 0.002L | 0.002L | / |
| # 氟化物 | # mg/L | 0.159 | 0.291 | / |
| # 碘化物 | # mg/L | 0.002L | 0.002L | / |
| # 汞 | # μg/L | 0.04L | 0.04L | / |
| # 砷 | # μg/L | 2.3 | 2.0 | / |
| # 硒 | # μg/L | 0.4L | 0.4L | / |
| # 镉 | # μg/L | 0.05L | 0.05L | / |
| # 六价铬 | # mg/L | 0.004L | 0.004L | / |
| # 铅 | # μg/L | 0.09L | 0.09L | / |
| # 氯仿 | # μg/L | 1.4L | 1.4L | / |
| # 四氯化碳 | # μg/L | 1.5L | 1.5L | / |
| # 苯 | # μg/L | 1.4L | 1.4L | / |
| # 甲苯 | # μg/L | 1.4L | 1.4L | / |
| # 总α放射性 | # Bq/L | 0.058 | 0.095 | / |
| # 总β放射性 | # Bq/L | 0.095 | 0.165 | / |
| 备注：方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.004L。 |  |  |  |  |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月