# NHJ/D-ZH-1-1-016

# 数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（6月）   采样时间：2026年6月2日  第1 页

任务编号：K-LX-26-038                 样品种类：地下水                 分析时间：2026年6月2-5日  共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | - LX-26-038- DX-01-001 | - LX-26-038-DX-02-001 | - K-LX-26-038-DX-03-001 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |  |
| # 色度 | 度 | 5 | 5 | 5 | / |
| # 臭和味 | / | 无 | 无 | 无 | / |
| # 浊度 | NTU | 0.3 | 0.6 | 0.5 | / |
| # 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | / |
| # pH值 | 无量纲 | 7.9 | 7.8 | 8.3 | / |
| # 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 144 | 179 | 102 | / |
| # 溶解性总固体 | mg/L | 389 | 413 | 263 | / |
| # 硫酸盐 | mg/L | 32.3 | 32.8 | 27.9 | / |
| # 氯化物 | mg/L | 28.5 | 48.9 | 11.7 | / |
| # 铁 | # mg/L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | / |
| # 锰 | # mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / |
| # 铜 | μg/L | 1.77 | 2.01 | 1.11 | / |
| # 锌 | μg/L | 1.26 | 0.70 | 0.67L | / |
| # 铝 | # mg/L | 0.07L | 0.07L | 0.07L | # / |
| # 挥发酚 | # mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | / |
| # 阴离子表面活性剂 | # mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | / |
| # 高锰酸盐指数 | # mg/L | 0.6 | 0.5 | 0.9 | / |
| # 氨氮 | # mg/L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | / |
| # 硫化物 | # mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | / |
| # 钠 | # mg/L | 80.3 | 90.2 | 54.3 | / |
| # 总大肠菌群 | # MPN/100mL | <1 | <1 | <1 | / |
| # 细菌总数 | # CFU/mL | 1 | 2 | 4 | / |
| # 备注 | 方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.004L。 |  |  |  |  |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：   年    月    日

NHJ/D-ZH-1-1-016

# 数据结果汇总表

# 任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（6月）    采样时间：2026年6月2日  第2 页

任务编号：K-LX-26-038                    样品种类：地下水                分析时间：2026年6月2-5日 共2 页

| 分析项目 | 样品编号 点位 单位 名称 | - K-LX-26-038- - DX-01-001 | - K-LX-26-038-DX-02-001 | K-LX-26-038- DX-03-001 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01西柳沟 | 02展旦召 | 03罕台川 |  |
| # 亚硝酸盐氮 | # mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | / |
| # 硝酸盐（以N计） | # mg/L | 3.18 | 2.42 | 2.27 | / |
| # 氰化物 | # mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | / |
| # 氟化物 | # mg/L | 0.317 | 0.598 | 0.562 | / |
| # 碘化物 | # mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | / |
| # 汞 | # μg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | / |
| # 砷 | # μg/L | 1.7 | 2.4 | 4.5 | / |
| # 硒 | # μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | / |
| # 镉 | # μg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | / |
| # 铅 | # μg/L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | / |
| # 六价铬 | # mg/L | 0.006 | 0.005 | 0.005 | / |
| # 氯仿 | # μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | / |
| # 四氯化碳 | # μg/L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | / |
| # 苯 | # μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | / |
| # 甲苯 | # μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | / |
| # 总α放射性 | # Bq/L | 0.116 | 0.061 | 0.074 | / |
| # 总β放射性 | # Bq/L | 0.123 | 0.142 | 0.105 | / |
| # 备注 | 方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.04L。 |  |  |  |  |

填表人：                      复核人：                        审核人：

日期：    年    月    日      日期：    年    月    日        日期：    年    月  日