鄂尔多斯市生态环境局

关于林塔110千伏变电站110千伏

间隔扩建工程建设项目环境

影响报告表的批复

鄂环（辐）表〔2025〕15号

内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司：

你公司报送的《林塔110千伏变电站110千伏间隔扩建工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设基本情况

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市纳林陶亥镇境内。项目为110千伏变电站110千伏间隔扩建工程，项目的建设为实现就近供电，缓解当地供电压力，增加当地的电源需求，满足拟建伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司选煤厂及设备维修项目生产用电需求。项目建设内容包括：

- （一）林塔110kV变电站现有工程规模

- 主变2台，采用户外布置，容量为2×63MVA（#1、#2），110kV出线4回，110kV配电装置采用AIS设备户外布置，10kV无功补偿电容器6组（容量为6×8Mvar），围墙内占地面积约8759m2，事故油池1座，化粪池1座。

- 林塔110kV变电站本期工程规模

- 本期工程将现状林沙间隔由架空出线改为电缆出线供安源煤矿Ⅱ回间隔使用，并将林沙间隔调整至本期扩建2回间隔其中1回扩建间隔处，采用电缆出线。本期扩建的另1回间隔供安源煤矿I回间隔使用，采用电缆出线。

- 本期变电站间隔扩建工程，于现有林塔110kV变电站内进行，施工内容主要为施工准备、部分设备支架拆除、基础施工、基础复测及定位、设备吊装与固定、设备安装、试验与调试、施工区水泥硬化、配套站内电缆沟新建等几个阶段。施工过程采用机械施工和人工施工相结合的方法。变电站施工期间产污环节主要集中在间隔部分设备支架拆除、基础土建施工、设备吊装与固定、设备安装、施工区水泥硬化、配套站内电缆沟新建等阶段，主要的污染因子为施工扬尘、施工噪声、施工废水、固废，全部依托变电站现有工程污染防治设施处理。

二、总体意见

本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响和可能存在的环境风险在可控范围内。从环境保护角度分析，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。

三、项目建设及运行期间应做好的工作

（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少对周围生态环境的影响。

（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（三）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。

（四）项目开工建设中发现地下古遗迹现象请立即停工，严格按照相关法律法规程序，对地下文物进行保护，并对相关管理部门报备。

（五）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

（六）建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。

（七）由伊金霍洛旗分局负责项目建设期间的日常监督管理工作。

鄂尔多斯市生态环境局

2025年9月22日