鄂尔多斯市生态环境局

关于苏布尔嘎煤炭开发有限责任公司110

千伏供电线路工程建设项目环境

影响报告表的批复

鄂环（辐）表〔2025〕17号

伊金霍洛旗圣地电力安装维护有限责任公司：

你公司报送的《苏布尔嘎煤炭开发有限责任公司110千伏供电线路工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设基本情况

本项目为110kV输变电线路工程，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇苏布尔嘎嘎查敏盖村。本工程为拟建的苏布尔嘎矿井及选煤厂项目提供安全可靠的供电电源，满足项目用电需求，建设供电线路工程是非常必要的。项目建设内容包括：

尔胡梁—苏布尔嘎煤矿供电线路工程，新建2回110kV线路，起于圣尔胡梁（苏泊汗）110kV变电站，止于苏布尔嘎煤矿110kV变电站。新建2回线路长度分别约11.35km和11.15km，全线双回路架设和地埋电缆，其中Ⅰ回路架空线路长度约为11km，电缆直埋线路路径长度约为0.35km，Ⅱ回路架空线路长度约为10.8km，电缆直埋线路路径长度约为0.35km。导线采用JL3/G1A-300/25型钢芯铝绞线。电缆采用ZC-YJLW03-64/110-1×630型交联聚乙烯绝缘铜芯电缆。地线采用一根24芯OPGW-90光缆，1根JLB40A-100型铝包钢绞线。Ⅰ回架空线路曲折系数1.24，Ⅱ回架空线路曲折系数1.22，并行间距约40m。

二、总体意见

本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响和可能存在的环境风险在可控范围内。从环境保护角度分析，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。

三、项目建设及运行期间应做好的工作

（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少对周围生态环境的影响。

（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（三）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。

（四）项目开工建设中发现地下古遗迹现象请立即停工，严格按照相关法律法规程序，对地下文物进行保护，并对相关管理部门报备。

（五）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

（六）建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。

（七）由伊金霍洛旗分局负责项目建设期间的日常监督管理工作。

鄂尔多斯市生态环境局

2025年12月24日