鄂尔多斯市生态环境局

关于220千伏劲松变电站110千伏间隔

扩建工程（伊泰塔拉壕煤矿）建设

项目环境影响报告表的批复

鄂环（辐）表〔2025〕18号

内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司：

你公司报送的《220千伏劲松变电站110千伏间隔扩建工程（伊泰塔拉壕煤矿）建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设基本情况

本项目为220kV变电站110kV间隔扩建工程，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇境内。本项目建设主要服务于塔拉壕煤矿，因塔拉壕煤矿产能核增至1200万吨/年，为保障煤矿的安全生产，本项目的建设，缩短塔拉壕煤矿供电线路长度，同时提高供电电压等级、供电质量、降低线路损耗等，为塔拉壕煤矿后续增产提供可靠电能，促进当地资源合理配置，对推动当地煤矿业及社会经济进一步发展有着重要的作用。项目建设内容包括：

（一）劲松220kV变电站现有工程规模

劲松变电站为全户内站，变电站现已建设2×180MVA变压器，电压等级为220/110/35kV。220kV系统电气主接线为双母线接线型式，220kV进出线已建设4回（架空线路方式出线），110kV进出线已建设3回（电缆方式出线）。变电站已配套建设了80m3的事故油池1座，配套的事故油池容积可以满足单台主变的全部油量。站内配套建设了化粪池1座（12m3），站内值班人员的生活污水经化粪池处理后，排入当地污水管网，不外排。生活垃圾集中收集，并定期清运至环卫部门指定地点；废旧蓄电池由有资质的厂家在更换电池时回收处置，废旧蓄电池不在站内存放。变电站站内道路采用水泥硬化，主控楼周边和其余空余区域采用环保砖硬化。主变及配电设施全部布置在户内，站内无裸露土地。

（二）劲松220kV变电站本期工程规模

本期在劲松220kV变电站新建110kV出线间隔2回（至塔拉壕110kV用户变电站），原劲松220kV变电站站内110kV侧已预留南起第1、2处位置，采用全户内形式，地埋电缆出线。本次利用该预留位置扩建间隔，不新增用地。

二、总体意见

本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响和可能存在的环境风险在可控范围内。从环境保护角度分析，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。

三、项目建设及运行期间应做好的工作

（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少对周围生态环境的影响。

（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁场对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（三）项目施工期及运行期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。

（四）项目开工建设中发现地下古遗迹现象请立即停工，严格按照相关法律法规程序，对地下文物进行保护，并对相关管理部门报备。

（五）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

（六）建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。

（七）由东胜区分局负责项目建设期间的日常监督管理工作。

鄂尔多斯市生态环境局

2025年12月24日