
鄂环（辐）表〔2026〕4号

鄂尔多斯市生态环境局

关于迭哨畔220kV变电站110kV间隔

扩建工程（鹰骏一号）项目环境
影响报告表的批复

内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司：

你公司报送的《迭哨畔220kV变电站110kV间隔扩建工程（鹰骏一号）建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设基本情况
本项目为220千伏变电站扩110千伏间隔变电工程，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇。本项目的建设不仅可保证鹰骏一号矿井的顺利投产，更能缓解国能集团公司和国能宁夏煤业公司接续资源紧张局面的需要。项目建设内容包括：

迭哨畔220kV变电站现有工程：2×240MVA主变，220kV侧现有进线2回，出线7回，110kV侧现有出线8回；本期间隔扩建工程：本期扩建110kV出线2回，占用110kV北起第5号、6号出线间隔预留位置，不新征用地。

二、总体意见

本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响和可能存在的环境风险在可控范围内。从环境保护角度分析，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。

三、项目建设及运行期间应做好的工作

（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少对周围生态环境的影响。

（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁感应强度对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（三）项目施工期及运营期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。

（四）项目开工建设中发现地下古遗迹现象请立即停工，严格按照相关法律法规程序，对地下文物进行保护，并向相关管理部门报备。

（五）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

（六）建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。

（七）由鄂托克前旗分局负责项目建设期间的日常监督管理工作。

                              鄂尔多斯市生态环境局

                                 2026年3月19日

	抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古宝钜环保技术服务有限公司。

	鄂尔多斯市生态环境局                       2026年3月19日印发





