
鄂环（辐）表〔2026〕5号

鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯鄂前旗焦化园110千伏

变电站主变扩建工程建设项目

环境影响报告表的批复

内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司：

你公司报送的《鄂尔多斯鄂前旗焦化园110千伏变电站主变扩建工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设基本情况
本项目为110kV变电站主变扩建工程，位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区焦化园110kV变电站内，本项目的建设可以满足园区新增负荷供电需求，提高供电能力和可靠性，为新增用户提供接入条件。项目建设内容包括：

在焦化园110kV变电站#3主变室内预留位置扩建1台主变（#3），容量为63MVA，扩建#3主变10kV侧装设1组4Mvar和1组6Mvar低压电容器。本期不新增110kV出线，新增3回35kV出线、7回10kV出线。

二、总体意见

本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响和可能存在的环境风险在可控范围内。从环境保护角度分析，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。

三、项目建设及运行期间应做好的工作

（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少对周围生态环境的影响。

（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁感应强度对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（三）项目施工期及运营期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。

（四）项目开工建设中发现地下古遗迹现象请立即停工，严格按照相关法律法规程序，对地下文物进行保护，并向相关管理部门报备。

（五）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

（六）建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。

（七）由鄂托克前旗分局负责项目建设期间的日常监督管理工作。

                            鄂尔多斯市生态环境局   

                               2026年3月19日

	抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境综合行政执法支队，江苏辐环环境科技有限公司。

	鄂尔多斯市生态环境局                       2026年3月19日印发





