
鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古新金山碳纤维有限公司3万吨/年

碳纤维项目110kV电缆线路工程

环境影响报告表的批复

鄂环（辐）表〔2026〕7号

内蒙古新金山碳纤维有限公司：

你公司报送的《内蒙古新金山碳纤维有限公司3万吨/年碳纤维项目110kV电缆线路工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设基本情况
本项目为内蒙古新金山碳纤维有限公司3万吨/年碳纤维项目110kV变电站的配套工程，位于内蒙古新金山碳纤维有限公司3万吨/年碳纤维项目厂区东南侧，线路起于新金山厂区外N39供电终端塔、止于厂区110kV变电站，长度391m。项目建设内容包括：

新增2座110kV电缆平台占地约60m2，敷设单芯ZC-YJLW03-64/110kV-1×630型110kV电源电缆；电缆沟开挖按区域施工，靠近厂区道路侧开挖深度1.6m，其余位置开挖深度1.1m，电缆沟统一宽度2.6m。

二、总体意见

本项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对环境的不利影响和可能存在的环境风险在可控范围内。从环境保护角度分析，我局原则同意本项目按照《报告表》中所列的性质、规模、地点和拟采取的环保措施进行建设。

三、项目建设及运行期间应做好的工作

（一）严格落实项目施工期、运营期生态环境保护措施，做好生态保护工作。施工期严格控制施工活动范围，合理布局，尽量减少对周围生态环境的影响。

（二）认真落实《报告表》中提出的控制和改善工频电场、工频磁感应强度对周边环境影响的措施和方法，监测值应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（三）项目施工期及运营期的噪声值及防噪措施应满足《报告表》中提出的要求，监测值应符合国家评价标准限值要求。

（四）项目开工建设中发现地下古遗迹现象请立即停工，严格按照相关法律法规程序，对地下文物进行保护，并对相关管理部门报备。
（五）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

（六）建设单位按规定程序完成竣工环境保护验收后，项目方可投入正式运行。

（七）由乌审旗分局负责项目建设期间的日常监督管理工作。

                           鄂尔多斯市生态环境局   

                               2026年4月27日




