## Sheet1
2024年第三季度环境污染舆情处理情况表
单位：鄂尔多斯市生态环境局
序号 | 办理单位 | 涉事企业 | 舆情内容 | 调查处理情况
11期 | 准格尔旗 生态环境分局 | 内蒙古易高煤化科技有限公司 | 在内蒙古污染源检测系统公开网站显示自动在线监测数据大气数据超标 | 1.2024年5月23日0时至5时烟尘浓度超标问题核查情况。经核查，该公司根据运行需求于2024年5月22日更换锅炉烟气在线连续监测设备，包括烟尘仪、氮氧化物和二氧化硫分析仪、湿度仪，并对新设备进行调试，同时启动手工检测，待新线监测设备验收完成后恢复在线监测设备正常运行，自5月23日起《重点排污单位自动监控与基础数据库系统》中内蒙古易高煤化科技有限公司在线监测数据标记为人工调试，锅炉污染物排放考核以手工检测数据为准，该公司自2024年5月22日11时起将手工检测报告数据实时录入内蒙古污染源监测数据管理与信息共享平台。经调取内蒙古易高煤化科技有限公司5月23日《锅炉烟囱排口手工检测报告》，报告显示05：01颗粒物折算浓度为7.7mg/m³，与内蒙古污染源监测数据管理与信息共享平台自动监测数据显示的29mg/m³不相符，排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB-13223-2011)表2排放限值要求，大气数据未超标。 2.内蒙古污染源监测数据管理与信息共享平台自动监测数据显示的颗粒物浓度29mg/m³数据来源问题核查情况。经调查，该公司收到内蒙古绿城生态环境科技有限公司出具的5月23日手工监测报告后，立即将手工监测数据录入污染物在线共享平台，经数据比对，发现操作人员录入数据时误将5月23日0时至5时氮氧化物浓度29mg/m³录入至烟尘数据栏中，导致系统显示该时间段内颗粒物浓度出现超标。该公司于6月26日将错误数据撤回重新录入，重新录入后《锅炉烟囱排口手工检测报告》污染物排放浓度已与《内蒙古污染源监测数据管理与信息共享平台》数据一致，5月23日手工监测报告颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度限值均满足排放限值要求，平台颗粒物超标数据自动消失。
12期 | 达拉特旗 生态环境分局 | 达拉特旗津华化工有限公司 | 达拉特旗树林召三响梁开发区每天都有不同的厂子排放着大量毒气，在不断危害着村民的身体健康 | 经核查，达拉特旗津华化工有限公司因改造设备于2024年2 月开始停产检修，于2024年7月3日17时完成检修并进行点火试产开车，点火过程中因3号炉引燃不充分导致排口有黑色烟雾产生,经企业现场人员调试处理后，于17时55分生产设备正常启动，废气排放正常。针对该企业点火试车期间产生黑色烟雾的问题，开发区生态环境工作人员对该企业周边的2座空气微站数据进行调阅，数据显示均未超标；同时要求企业加强生产设备启停时段的运维工作，并要求对大气污染防治设施定期进行维护保养，确保大气污染物稳定达标。
13期 | 准格尔旗 生态环境分局 | 准格尔旗利兴煤炭运销有限责任公司 | 弓家塔利兴洗煤厂在山沟里露天堆存大量煤炭，污染生态环境 | 经现场核实，舆情反映的问题基本属实。该洗煤厂洗煤车间停产，选煤正常生产，销售正常。现场检查时发现储煤棚外南侧有露天堆煤，经与洗煤厂负责人核实，由于近期煤炭行情较差及公司洗煤厂现场管理不善，7月10日起大量外购煤炭，在储煤棚内储存达到负荷后，将部分煤炭露天堆放于储煤棚南侧，未采取任何苫盖等密闭措施，占地面积为3720平米。 针对该公司存在露天堆煤现象，现场检查时发现未采取任何苫盖等密闭措施行为，鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局2024年7月12日立案调查，2024年7月16日下达行政处罚事先告知书（鄂环罚告字﹝2024﹞4-69号），行政处罚9.8万元整，同时责令该公司洗煤厂立即清理或者密闭该处露天堆煤。目前该公司已清理储煤棚外南侧露天堆煤。
15期 | 准格尔旗 生态环境分局 | 准格尔旗华富煤炭有限责任公司 | 噪音太大，开采过程中和排土过程中的灰尘污染，导致庄稼无法正常生长，地里的树好多都死了 | 经现场核实，舆情反映的问题部分属实。 1.扬尘管控方面。现场检查时，采坑台阶及排土场无露天堆存煤炭问题，采坑底部存放少量煤炭，在装卸、运输及大风天气时存在扬尘污染问题。 2.噪音管控方面。该矿生产作业时会有噪音产生，主要噪声源于挖掘机、装载机、自卸卡车等设备运行产生，矿区内部运输道路和外部运输道路沿途均无敏感点，针对周边群众举报问题，2024年6月27日，该矿委托内蒙古华予环境监测有限公司在永胜壕村成塔社2处居民点开展噪声检测，检测结果达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） 二类标准限值要求。 3.生态恢复情况。经查，该矿外排土场自2019年使用以来，累计占用面积126.0549公顷，目前已绿化面积101.1366公顷，顶部平盘划分网格，修筑挡水围堰并种植油松及播撒草籽，边坡采用沙柳网格固化措施，通过现场勘查城塔社居民在房屋附近均种植有农作物，农田周边有自然植被生长，未发现网民反映的无法耕种情况。通过对排土场周边土壤进行土壤污染监测，未发现存在土壤污染的情况。
17期 | 鄂托克旗 生态环境分局 | 内蒙古蒙西商砼有限公司 | 长期露天堆存砂石料，也没有苫盖，在生产作业、运输、刮风过程中会造成二次扬尘污染问题 | 2024年7月25日接到舆情信息后，经鄂托克旗生态环境分局执法人员和鄂托克经济开发区生态保护与发展协调服务中心工作人员现场检查发现，该公司原料堆存场堆存约8000吨砂石，部分未采取苫盖措施。 针对该公司环境违法行为，鄂托克旗生态环境分局对其下达行政处罚9万元。
19期 | 东胜区 生态环境分局 | 鄂尔多斯市民达煤炭有限责任公司 | 鄂尔多斯市东胜区铜川镇民达煤炭公司煤炭露天晾晒、运输道路被染黑，严重影响周边居民的生活问题 | 经现场核实，舆情反映的问题“煤炭露天晾晒”属实；“运输道路被染黑”不属实。 1.“煤炭露天晾晒”问题。经核查，该公司于2024年7月26日开始在二采区东南侧采坑内露天堆放煤炭约9万吨，现场检查时利用工程网对堆煤进行临时苫盖。反映问题视频中二采区采坑东侧平台处，于2024年7月26日堆放煤炭约600吨，现场检查时已清理。 2.“运输道路被染黑”问题。经核查，运输道路未发现被染黑的情况。该公司大门至采区进矿道路已全部硬化。采区运输道路利用砂石料铺设并进行平整碾压，日常采取洒水抑尘等措施。通过对反映问题视频进行比对核查，视频中的“道路发黑”图片为卫星地图截取，与实际现状不符。 针对“煤炭露天晾晒”问题，东胜区生态环境分局已对该公司下达《污染源现场检查记录单》，责令其5日内将二采区东南侧采坑露天堆放的煤炭全部清理。目前该公司已将露天堆煤清理完毕，清理过程中利用雾炮、水车等设备进行抑尘。
22期 | 准格尔旗 生态环境分局 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司长滩露天煤矿及选煤厂 | 长期露天堆放煤炭，生产作业过程中粉尘污染严重。企业环评于2013年6月3日批复后已超过5年一直未建，该项目在没有通过环境建设项目竣工验收就投入使用，该企业环保设施未建成导致环境污染问题严重 | 经现场核实，舆情反映的问题部分属实。 1.露天堆放煤炭，生产作业过程中粉尘污染方面。2024年4月针对该煤矿排土场平台露天堆放煤炭，未采取密闭措施的环境违法行为，准格尔旗生态环境分局下达行政处罚10万元。2024年7月针对该煤矿露天堆存煤炭，未采取密闭措施，作业区有扬尘产生的环境违法行为，准格尔旗生态环境分局下达行政处罚12万元。调阅该矿委托内蒙古水天一色环境科技有限公司出具的2024年第二季度厂界无组织颗粒物监测结果显示，厂界颗粒物浓度符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。 2.2013年6月3日批复环评后超5年一直未建设的问题。经核实，内蒙古汇能煤电集团有限公司长滩露天煤矿及选煤厂项目由原中华人民共和国环境保护部于2013年6月3日以环审〔2013〕135号文件予以批复，项目于2017年7月开工，并建设供水工程、电力工程等，项目现处于建设期间，待建设完成联合试运行之后进行竣工环境保护验收工作。因此舆情反映的环评批复5年内未开工不属实。 目前煤矿已按照整改要求，重新规划一条运煤道路，将运煤车辆引入采坑进行装车销售，原煤不经过排土场平台上转运销售。针对扬尘问题要求汇能长滩露天矿制定切实有效的扬尘管控措施及整改方案，责令汇能长滩露天矿继续加大洒水降尘力度，对运输车辆进行限速，装卸过程中配备雾炮车进行抑尘，最大限度减小运输车辆扬尘问题，同时对进出厂区设置轮胎清洗设施，防止车辆带泥上路。
23期 | 乌审旗 生态环境分局 | 鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司 | 鄂尔多斯乌审旗图克镇矿区污水占地引发补偿纠纷 | 经核查，2024年7月3日，何云云律师受呼吉尔特村四社村民委托，到达乌审旗图克镇呼吉尔特村涉事现场，并向呼吉尔特村四社村民提供法律咨询服务。视频反映问题实际是乌审旗图克镇呼吉尔特村四社村民反映鄂尔多斯市伊化矿业有限责任公司（母杜柴登煤矿）排放“污水”，“污水”侵占四社村民草地，引发补偿纠纷，希望寻求赔偿。 调阅2024年6月和7月矿井水自行检测报告，外排矿井水水质符合《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水标准限值要求。同时，鄂尔多斯市生态环境监测监控中心乌审旗站于2024年7月30日对母杜柴登煤矿外排水水质取样检测，监测结果显示，水质符合《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水标准限值要求。 经进一步执法人员与图克镇人民政府核实，呼吉尔特村四社村民反映的补偿纠纷地块位于呼吉尔特蓄滞洪区河湖岸线管理范围内，该区域草牧场未承包确权到户，在村集体“三资”管理中登记为村集体所有。
25期 | 乌审旗 生态环境分局 | 内蒙古龙伟商贸有限公司 | 乌审旗龙伟砂石沥青厂未批先建，并持续生产 | 2024年6月，葫芦素村委为了改善村委及村委周边道路，内蒙古龙伟商贸有限公司间断性启动拌合设备，给葫芦素村委提供修路使用的水稳料和油料。 2023年10月，内蒙古龙伟商贸有限公司委托内蒙古三同时科技有限公司编制了《内蒙古龙伟商贸有限公司拌合站建设项目环境影响报告表》。目前，《内蒙古龙伟商贸有限公司拌合站建设项目环境影响报告表》已编制完成，并报送鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局审批。 针对内蒙古龙伟商贸有限公司拌合站项目未批先建的违法行为，鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局已立案调查。
26期 | 东胜区 生态环境分局 | 鄂尔多斯市张家梁煤炭有限责任公司 | 煤矿排土场环境严重污染，给周边的生态环境造成了严重的破坏，煤矿排土场在未做任何除尘的情况下，仍然在用拉土车进行着对废土的排放，给周边的生态环境造成了严重的污染问题 | 舆情反映问题部分属实。经核查，该公司外排土场已全部复垦绿化，现全部实现内排。环评要求在排土作业时配备洒水车、雾炮车进行抑尘，并要求配备推土机对排土场进行分层推平碾压，减少粉尘的产生。现场检查时，该公司排土车辆正在进行排土作业，排土过程中配有洒水车和雾炮车用于抑尘，推土机正在对排土道路及排土场表面进行分层推平压实。检查发现，煤矿采坑至排土场部分运输道路未及时洒水，有粉尘产生。 针对排土场部分运输道路未及时洒水问题，东胜区生态环境分局已责令企业立即整改，加大洒水频次，确保粉尘得到有效控制。目前该公司已按要求对道路进行全面洒水抑尘。
27期 | 东胜区 生态环境分局 | 鄂尔多斯市金恒泰能源有限责任公司、内蒙古易达能源有限公司 | 露天作业中毫无环保抑尘措施，废气直排天际，形成黑灰色烟雾 | 舆情反映问题经梳理共2条，情况属实。 1.“露天作业中毫无环保抑尘措施”问题。经现场核查，鄂尔多斯市金恒泰能源有限责任公司原建有全封闭储煤棚2座，2023年因土地手续不全，被鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局责令拆除，造成原储煤棚内堆煤成为露天堆煤。现场检查时，露天堆煤已利用工程网苫盖，并配备2台洒水车进行洒水抑尘。现状与视频不符，该问题部分属实。 东胜区生态环境分局已对该公司下达《污染源现场检查记录单》，责令其在生产过程中加强洒水降尘力度，及时对裸露煤炭采取归整苫盖措施，防止扬尘污染。 2.“废气直排天际，形成黑灰色烟雾”问题。经现场核查，废气排口为内蒙古易达能源有限公司烘干设备排口，设备配有1套湿法脱硫装置，1套旋风除尘器＋布袋除尘装置。烘干设备停用，经与现场人员核实，前几日除尘设备出现故障，有冒烟现象，目前正在维修，无法开展监测工作。现状与视频不符，该问题部分属实。 东胜区生态环境分局已对该公司下达《污染源现场检查记录单》，责令其立即维修烘干设备，待设备正常后复产，确保稳定达标运行。
28期 | 伊金霍洛旗 生态环境分局 | 内蒙古友恒煤炭有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛旗纳林陶亥镇乌利亚斯太，大面积煤矸石随意倾倒，当地政府监管部门何在 | 舆情反映“大面积煤矸石随意倾倒”位置为内蒙古友恒煤炭有限责任公司采空区灾害综合治理工程二号治理区，该公司按照环评批复要求将煤矿产生的洗选矸石排入采空区灾害综合治理工程采坑内处理。作业过程中未及时对回填的煤矸石采取分层平摊、压实及覆盖措施，导致回填工作面部分矸石裸露。目前内蒙古友恒煤炭有限责任公司益民煤矿已按照伊金霍洛旗分局执法人员整改要求，对煤矸石采取覆土措施。
29期 | 准格尔旗 生态环境分局 | 准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿 | 准格尔旗准格尔矿区星达工贸有限责任公司宝通煤矿因煤炭露天堆存没有苫盖，生产运输过程中粉尘污染严重 | 经现场调查核实，宝通煤矿煤炭销售直接在采坑进行装车销售，并在装卸过程中配备了雾炮设施降尘，该矿进矿道路已完成混凝土硬化，并配有清扫车及洒水车清扫洒水降尘。在开采过程中受开采工艺限制，遇到大风天气时，生产过程中会产生一定扬尘。经调阅宝通煤矿2024年前三季度自行监测报告，厂界无组织颗粒物均符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。 网民反映宝通煤矿露天堆煤问题实际发生时间为2024年5月底，针对该矿排土场平台露天堆放煤炭，未采取密闭措施的环境违法行为，准格尔旗生态环境分局对该煤矿下达行政处罚10万元，目前已按整改要求进行清理。
30期 | 准格尔旗 生态环境分局 | 准格尔旗金正泰煤炭有限责任公司 | 准格尔旗准金正泰煤炭有限责任公司煤炭露天堆存、道路扬尘 | 经现场核实，舆情反映的问题部分属实。 经现场调查核实，金正泰煤矿在生产过程中共配有16台洒水车对采坑、排土场及运输道路进行洒水降尘作业，2018年中央环保督察反馈问题以来，该矿持续加大环境保护方面投入，新建一处占地面积3500㎡的全封闭储煤棚，进矿道路采用混凝土硬化，并建设一套轮胎及底盘清洗设施。现场检查时该矿采坑、排土场运输道路均采取了洒水抑尘措施，未发现露天堆煤情况。在开采过程中受开采工艺限制，遇到大风天气时，生产过程中会产生一定扬尘。经调阅金正泰煤矿2024年前三季度自行监测报告，厂界无组织颗粒物均符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。 舆情反映问题实际发生时间为2024年5月底，针对该矿露天堆放煤炭，未采取密闭措施的环境违法行为，准格尔旗生态环境分局对该煤矿下达行政处罚9.8万元，目前已按整改要求进行清理。
31期 | 乌审旗 生态环境分局 | 乌审旗大牛地恒业煤炭物流有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯乌审旗大牛地恒业煤炭污染严重谁来监管 | 现场检查时，全封闭储棚外未发现堆存气化渣、碳粉等粉状物料，该公司正在使用黄土覆盖厂区空地。进一步调查了解，近期因销售不畅，全封闭储棚不能满足生产需求，该公司将碳粉堆存于厂区空地上，并于2024年9月6日下午完成了清理工作。执法人员现场查阅乌审旗大牛地恒业煤炭物流有限责任公司2024年自行检测报告，监测结果显示，厂界颗粒物满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准限值。 下一步加强对乌审旗大牛地恒业煤炭物流有限责任公司和相关租赁企业的监管，加大执法力度，督促企业落实生态环境保护措施，监督污染防治设施运行情况，确保各项污染物稳定达标，减轻对周边环境的影响。要求乌审旗大牛地恒业煤炭物流有限责任公司加强管理，加大巡查力度，督促入园企业落实生态环境保护主体责任，煤炭、煤泥、气化渣等易产生扬尘的粉状物料需密闭贮存，进一步加强进出厂道路洒水抑尘措施，严禁露天贮存煤炭、煤泥、气化渣等粉状物料。
32期 | 东胜区 生态环境分局 | 鄂尔多斯市东胜区大德搅拌站有限责任公司 | 鄂尔多斯市东胜区大德搅拌站有限责任公司因原料堆裸露未苫盖问题被举报。运营期原料储存、装卸、输送、生产搅拌过程全封闭，查不到排污许可证，企业存在环境违法而不需要承担法律责任的环境监管，东胜区生态环境分局多位工作人员如此回馈却被质疑是在对企业百般袒护，该局如此监管是否存在徇私舞弊和执法违法呢 | 舆情反映问题经梳理共2条，1条部分属实，1条不属实。 1.“运营期原料储存、装卸、输送、生产搅拌过程全封闭，查不到排污许可证，企业存在环境违法而不需要承担法律责任的环境监管”问题。经现场核查，该公司已办理排污许可登记。东胜区因历史遗留问题，无法办理土地手续，致使全封闭储料棚无法建设，所以场区内堆存的物料采用苫盖方式抑尘，符合《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条：贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放高度的严密围挡，并采取有效苫盖措施防治扬尘污染的规定。现场检查时物料已苫盖，并配备1台洒水车进行洒水降尘，现状与图片不符，该问题部分属实。 东胜区生态环境分局已联合罕台城管执法部门对该公司下达《污染源现场检查记录单》，要求其在生产过程中加强洒水降尘力度，及时对裸露物料进行归整苫盖，防止扬尘污染。 2.“东胜区生态环境分局多位工作人员如此回馈却被质疑是在对企业百般袒护，该局如此监管是否存在徇私舞弊和执法违法呢”问题。东胜区生态环境分局执法人员在日常监管中，依法依规执法，结合地区实际，责令督促企业对物料采取苫盖措施进行有效抑尘，并多次联合罕台镇城管部门开展执法检查，企业也按要求对物料进行苫盖，切实尽到了监管职责。该问题不属实。
33期 | 准格尔旗 生态环境分局 | 准格尔旗宏丰煤炭运销有限责任公司红树梁煤矿 | 准格尔旗龙口镇红树梁煤矿晚上排放污水严重影响农民生活 | 经现场核实，舆情反映的问题不属实。 经现场调查核实，舆情反映流水路面为煤矿北侧村民通行道路，与该煤矿进矿道路部分重合，2024年自治区生态环境督查期间曾反映该路段存在扬尘问题，2024年8月27日，由煤矿出资，龙口镇人民政府对该道路进行施工维修，目前路面已全部进行铣刨，铣刨后路面不平整，存在浮土，道路无法进行封场作业，为控制车辆通过时的扬尘，煤矿每天不间断对路面进行洒水降尘，视频中反映的排水实际为煤矿洒水后形成的路面积水，非煤矿污水外排污水。 针对维修路段洒水后路面积水情况，已责令煤矿在洒水过程中进行精细化管理，确保不起尘的同时，尽可能不产生积水，并要求龙口镇人民政府加快道路施工进度，尽快铺设沥青，完成该段道路的维修。
34期 | 鄂托克旗 生态环境分局 | 库里火沙兔煤矿及配套选煤厂、内蒙古蒙西煤炭有限责任公司 | 煤矿堆积的排污水趁下雨天都流进国家自然保护区了，流成黑乎乎的长河流 | 经鄂托克旗分局执法人员现场核查，视频中所诉长河流为苏拜沟河道，属周边区域的泄洪沟，常年无水。2024年9月7日，库里火沙兔煤矿及配套选煤厂、内蒙古蒙西煤炭有限责任公司蒙西煤矿及配套洗煤厂因受降雨影响均处于停产状态，煤矿开采方式为露天开采不产生废水，配套洗煤厂生产用水全部循环利用不外排。现场检查时，未发现2家企业存在随雨水排污现象，由于2024年9月5至7日乌仁都西嘎查千里沟矿区突降大雨，大雨将S216运输道路、煤矿周边及内部运输道路两侧的撒落煤尘及浮土冲刷至苏拜沟河道内，导致河道内水体呈浑浊。 鄂托克旗生态环境分局要求苏拜沟河道周边企业成立专班，形成长效机制，第一时间对苏拜沟河道周边环境及厂区运输道路进行清理整治，并要求企业加强日常清扫治理工作。
36期 | 乌审旗 生态环境分局 | 中国石油长庆油田分公司 | 鄂尔多斯市乌审旗乌兰陶勒盖镇2024.9.24.10：20毒火 | 经调查核实，2024年6月，中国石油长庆油田分公司第五采气厂发现位于乌审旗乌兰陶勒盖镇黄陶勒盖后三组村的苏东49-63井天然气日产量骤减，判断该井井筒堵塞。第五采气厂委托西安长庆同欣石油科技有限公司编制了《苏东49-63井深度解堵技术服务施工方案》，并于2024年9月14日至9月23日实施了苏东49-63井深度解堵作业。按照《苏东49-63井深度解堵技术服务施工方案》操作规程，实施深度解堵作业时，需要对管道内的天然气进行放空燃烧，防止天然气直接排入环境。综上所述，舆情反映的“毒火”实际是天然气放空燃烧产生的火焰。 执法人员要求第五采气厂严格按照《苏东49-63井深度解堵技术服务施工方案》开展深度解堵作业，并做好周边群众解释工作。乌审旗生态环境分局严格落实生态环境属地管理责任，强化天然气钻采企业监督管理，严厉打击天然气开发建设领域违法违规问题。