建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：国电建投内蒙古能源有限公司伊金霍洛旗10万千瓦全额自发自用风电项目                                   
建设单位（盖章）：国电建投内蒙古能源有限公司            
编制日期：2026年3月                                    
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	国电建投内蒙古能源有限公司伊金霍洛旗10万千瓦全额自发自用风电项目

	项目代码
	2501-150627-60-01-148769

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	伊金霍洛旗伊金霍洛镇石灰音苏莫嘎查村、斋森召村及乌兰木伦镇查干苏村、折家梁村

	地理坐标
	E:109°55′31.681″，N:39°19′40.721″

	建设项目

行业类别
	陆上风力发电

4415
	用地面积（m2）
	永久征地32438

长期租地124805
临时占地374977

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	鄂尔多斯市能源局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	鄂能局审批发〔2025〕92号

	总投资（万元）
	54269.77
	环保投资（万元）
	441

	环保投资占比（%）
	0.8
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是：                             

	专项评价设置情况
	表1-1  本项目与专项评价设置原则对比情况表
专项评价类别

涉及项目类别

本项目情况

地表水

水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部(配套的管线工程等除外)；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。

本项目属于风力发电项目，无需开展地表水专项评价。
地下水

陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。

本项目不涉及，无需开展地下水专项评价。
生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。

本项目不涉及环境敏感区，无需开展生态专项评价。
大气
油气、液体化工码头：全部；

干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。

本项目不涉及，无需开展大气专项评价。

噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区(以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域)的项目；

城市道路(不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道)：全部。

本项目属于风力发电项目，不属于交通运输业和城市道路，无需开展噪声专项评价。

环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线(不含城镇天然气管线、企业厂区内管线)，危险化学品输送管线(不含企业厂区内管线)：全部

本项目不涉及，无需开展环境风险专项评价。
注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。

综上所述，本项目无需开展专项评价。

	规划情况
	《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）》
《伊金霍洛旗伊金霍洛镇国土空间总体规划(2021-2035年)》

《伊金霍洛旗乌兰木伦镇国土空间总体规划(2021-2035年)》

	规划环境影响评价情况
	《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）—圣圆煤化工产业园环境影响报告书》

审批机关：内蒙古自治区生态环境厅

审批文件名称：内蒙古自治区生态环境厅关于《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）—圣圆煤化工产业园环境影响报告书》的审查意见（见附件4）
审批文号：内环审〔2024〕92号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1、与《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析
根据《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）—圣圆煤化工产业园环境影响报告书》，圣圆煤化工产业园包括汇能煤化工产业片区规划范围10.5平方公里，乌兰木伦产业片区规划范围6.64平方公里。

其中汇能项目区以发展煤炭分质利用项目并拓展下游现代煤化工产业为基础，并发展精细化工、新材料，推进大宗固废综合利用、煤化工产品循环利用。

乌兰木伦项目区以发展煤电一体化、煤制油及下游产业、煤炭分质分级利用、循环经济等产业。
项目位于乌兰木伦产业片区西区（相对位置见附图17），本项目为风力发电项目，项目总容量100MW，安装12台（8台8.33MW，4台8.34MW）风力发电机组及其配套机组箱变，并建设35kV变电站及附属设施，为布连电厂自发自用设施。同时本项目取得了《鄂尔多斯蒙苏经济开发区管理委员会关于国电建投内蒙古能源有限公司伊金霍洛旗10万千瓦全额自发自用风电项目35千伏集电线路路径意见的函》（鄂蒙苏函〔2026〕21号），鄂尔多斯蒙苏经济开发区管理委员会同意本项目建设方案，见附件10。综上所述，本项目符合鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划。

1.2、与《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）—圣圆煤化工产业园环境影响报告书》及审查意见的符合性分析
表1.2-1与《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）—圣圆煤化工产业园环境影响报告书》的相符性分析

内容

规划环评结论
本项目情况
符合性
产业政策准入条件

禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；优先支持绿色低碳型、资源节约型、环境友好型先进制造业产业项目，严禁落地国家产业结构调整目录及相关法规政策文件明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目。
根据1.1本项目与园区规划的相符性分析，本项目为风力发电项目，本项目符合园区的产业定位；对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中鼓励类，符合国家现行产业政策要求；本项目符合入园要求。同时本项目取得了鄂尔多斯蒙苏经济开发区管理委员会同意本项目建设方案的意见，见附件10。
符合
大气环境影响减缓措施
（1）规划区园区需严格落实与区域环境空气质量改善目标相匹配的区域削减措施，强化主要污染物总量管控，推动重点行业实施大气污染物治理措施升级改造，持续减少主要污染物、挥发性有机物等有组织和无组织排放量，保障区域环境质量改善。
（2）除本次规划建设的乌兰木伦项目区中区集中燃煤供热锅炉外，园区不得建设其他自备燃煤锅炉，减少燃料燃烧产生废气污染物。

（3）加强工业企业污染治理，加强对除尘、脱硫、脱硝设施的监督管理，确保污染治理设施的高效稳定运行，使各类污染源大气污染物达标排放。对达不到要求的，采取限期治理、关停等措施。

（4）充分结合排污许可制度的衔接，建立污染源清单及管理平台，重点排污单位应确保在线监控正常运行，重点加强无组织源及厂界监控点浓度。

（5）规划期配套建设的大气污染防治措施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或闲置。

（6）重点行业加强VOCs污染控制措施。加强有毒、有害废气污染控制。

（7）交通运输污染控制，包括大宗货物的“公转铁”、道路扬尘控制、加强机动车管理、推进非道路移动机械污染防治等。

（8）施工工地扬尘控制措施

（1）本项目运营期不涉及颗粒物、SO2、NOX、挥发性有机物等废气的排放。

（2）本项目变电站在冬季主要依托布连电厂换热站供暖，不涉及自备燃煤锅炉的建设，不涉及燃料燃烧排放废气污染物。

（3）本项目不涉及颗粒物、SO2、NOx的排放。

（4）本项目不属于重点排污单位，不涉及大气污染物的无组织排放。

（5）本项目为风力发电项目，运营期不产生大气污染物，不采取大气污染防治措施。

（6）本项目不涉及VOCs和有毒有害气体的排放。

（7）本项目为风力发电项目，不属于交通运输业，不涉及道路扬尘及其他移动源的大气污染防治。

（8）本项目在施工期采取了洒水、苫盖、围挡等措施，施工扬尘可以得到有效控制。
符合
水污染影响减缓措施
（1）节约水资源，提高水的重复利用率，促进污水再生回用

（2）严格把控入区企业类型，严禁用水量大，排水量大，排水水质复杂的企业入园。做到以水定产，定产业结构和产业规模。

（3）要严格保护地表水体水质，防止工业废水和生活污水排入，禁止任何污染水质的活动。

（4）控制用水总量，从源头减少废水产生。

（1）本项目无生产用水，生活用水暂存于化粪池，依托布连电厂生活污水处理站处理后回用于布连电厂的生产用水。

（2）本项目运营无生产用水，仅有生活用水需求，用水量小。

（3）、（4）本项目不产生生产废水，生活污水暂存于化粪池，依托布连电厂生活污水处理站处理，不外排。
符合
噪声污染影响减缓措施
（1）加强固定源噪声控制，主要包括声源合理布局、选取低噪声设备、采取隔声减震措施、以及加强管理，严格执行“三同时”等。 

（2）加强施工噪声控制，包括合理安排施工时间，合理布局施工现场，选取低噪声设备，设置隔声屏障等。

（3）交通噪声控制：控制车流量，做好交通规划，合理分配各主干道车流量。区内车辆需控制汽车鸣笛和车辆的行驶速度。加强工业货物运输车流组织与交通管理，规定车辆、重型运输车辆的行驶线路，原则上只在交通干道上通行，避免交通噪声的影响扩散到整个区域；尽可能减少公路车辆鸣笛。对于区内道路维护，需在道路建设时采用低噪声路面，以降低噪声。

（1）本项目噪声源为固定源，通过选用低噪设备、基础减震、封闭隔声等措施治理后，噪声能够达标排放。
（2）通过采取本环评提出的选用低噪声设备、合理安排施工时间、合理布置施工现场的措施后，施工期的噪声影响可以接受。

（3）本项目为风力发电项目，不涉及大宗货物的拉运，行车密度低，交通噪声影响很小。
符合
固废处置措施

（1）一般工业固体废物处置对策

园区产生的一般工业固体废物本着“谁产生、谁处理”的原则，其收集、贮运和处置均由产生固体废物的生产企业负责，由园区环境管理机构进行监督。

通过采取改进生产工艺，提高清洁生产技术等，减少工业固体废物的产生量。通过对固体废物进行循环利用和综合利用，鼓励不同企业在互利原则下开展固体废物的横向交换以进行综合利用。

对暂时不利用或者不能利用的，必须按规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。

（2）危险废物处置对策

对所有进出园区的车辆加强监管，杜绝危险废物非法转移。区内危险废物必须严格按照国家相关管理规定及规范进行安全处置，危险废物安全处置率达100%。

①分类管理

根据危险废物的性质进行分类收集和贮存，并严格按照国家危险废物排污申报制度进行申报登记。

②分类收集、贮存

根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求分类建设暂存库，暂存时间不超过一年，不得在区内长期堆存，并配置相应的辅助设备。最终与具有危险废物经营许可证的单位签订处置协议。

③加强管理

园区管理部门应成立专门的环境管理机构，配备人员对区内企业危险废物产生源实施全过程管理，各企业产生的危险废物应向园区申报危废的种类、数量、成分特征及临时贮存设施，并提供危废去向等资料，完成相关申报登记及转移联单等手续，并及时上报环保行政主管部门备案。

（3）生活垃圾的处置

区内各企业、生活办公区等各单位均设置垃圾分类收集设施，由环卫部门统一进行收集后送生活垃圾处理厂处理。区内规划设置垃圾转运站需按照《生活垃圾转运站技术规范》(CJJ 47-2006)的要求建设。
本项目运营期产生的废磷酸铁锂电池交由专业磷酸铁锂电池再生企业回收再生处理。

本项目运营期产生的废润滑油、废铅蓄电池等危险废物依托国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房暂存，按照危险废物的性质进行分类收集和贮存，由有资质单位进行拉运处理。发生事故产生的废变压器油要求建设单位委托有资质的单位及时拉运处置。
运营期生活垃圾集中收集至垃圾箱，最终交由环卫部门处置。
符合
生态环境影响减缓措施
（1）严格落实和执行绿化系统规划和景观系统规划内容。

（2）规划实施后，应尽快实施植被破坏地区的生态修复，结合生态绿地设置一定宽度的生态防护带。

（3）加强园区人工绿地等生态廊道建设，优化整个园区的景观生态格局。

（4）园区内绿化植物物种应选取当地抗逆性较强的原生植被，避免引入新物种，造成物种入侵，且加强后期日常维护与管理，保证绿化植物的成活率及生长情况。

（5）加强对当地居民及园区工作人员的动植物保护的宣传教育。

（6）在园区基础设施建设施工过程中，应加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格限制在规划施工区域内，减少不必要的临时占地。加强对施工人员生态环境保护意识的教育。应按照集约用地要求，分块开发，对暂时不能利用的土地避免地表扰动、破坏。

施工过程中，本环评要求在施工过程中要加强施工管理，严格控制施工范围，减少施工扰动区域。施工结束后，对所有的临时占地范围及周边扰动区进行植被恢复，采取自然恢复结合人工恢复，使植被恢复率达到95%以上。
符合
环境风险防范措施
（1）严格实施风险准入，源头管控环境风险。

使用或产生有毒有害物质，存在未开展环境风险评估、未制定应急预案、未开展预案演练或未按要求申报风险源（危险源）、环境风险防范措施问题未整改完成等情况之一的现有企业，在上述问题没有整改完毕前，原则上不再审批其除措施升级、节能减排、风险降低类项目之外的项目。入园企业根据环评审批要求设置防护距离，高环境风险企业选址尽量远离居住、医院、学校等敏感功能区。

（2）合理调控产业布局，有效减缓环境风险。

按照园区功能区产业定位有序布局、依规发展。非化工产业片区禁止入驻化工项目。化工集中区实施封闭化管理，其内不得有居民居住等敏感点，不得有劳动力密集型的非化工企业。以化工产业集中区外500米距离的空间作为化工集中区缓冲带。汇能项目区还需依据化工企业现状和规划分布情况，单独划定土地规划安全控制线。

（3）切实落实防范措施，科学防控环境风险。

环境风险防范措施的要求旨在针对建设项目环境影响评价提出指导意见，督促企业项目环评及设计、建设阶段，落实项目环评及规划环评环境风险评价提出的防范（含硬件设施、应急资源及制度建设等）要求。

本项目选址范围周边无居住、医院、学校等敏感功能区。

本项目部分电缆和变电站位于园区内的非化工产业片区，本项目不属于化工项目，符合园区的产业布局。
本项目针对存在环境风险的环节提出了环境风险防范措施。在每个箱式变压器下方布置事故油池（共12座），变电站内1座，事故油池单个容积约为16m3。变电站设置1座事故油池，容量为40m3。事故油池均采用重点防渗材料建造，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0x10-7cm/s。或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。
符合
表1.2-2与规划环评审查意见的相符性分析

序号
审查意见
本项目情况
符合性
1
严格生态环境准入，推动高质量发展。园区应结合区域资源禀赋、生态敏感特征、生态功能保护、自治区及鄂尔多斯市碳达峰目标约束等要求，坚持循环经济和能源高效利用理念，严格落实《内蒙古自治区工业园区审核公告目录》、产业政策、生态环境准入清单等要求及《报告书》推荐产业发展方案，不得新引进污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目。结合区域环境质量目标管理要求，统筹做好产业发展和生态环境保护工作，全面执行国家、自治区“两高”项目准入相关规定，合理规划能源化工相关产业发展规模和建设时序，重点延伸下游产业链条，落实“四水四定”及土地集约利用等要求，实现绿色发展、循环发展、低碳发展。
根据1.1本项目与园区规划的相符性分析，本项目为风力发电项目，本项目符合园区的产业定位；对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中鼓励类，符合国家现行产业政策要求；本项目符合入园要求。同时本项目取得了鄂尔多斯蒙苏经济开发区管理委员会同意本项目建设方案的意见，见附件10。
符合
2
严格空间管控，优化产业布局。按照相关要求做好规划控制和防护带建设，园区与居民区、地表水体、文物保护单位等环境敏感区之间应设置足够距离的隔离带并合理优化邻近区域产业布局，确保园区产业发展与生态环境、人居环境相协调。环境风险较高区块应向外设置一定的空间防护区并做好规划控制，有效防范环境污染和事故风险。配合伊金霍洛旗人民政府及其有关部门做好园区及周边区域的国土空间规划和优化调整，发现不符合管控要求的行为，应及时向伊金霍洛旗人民政府报告。加强土壤污染重点企业监管，开展腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。
本项目部分架空线缆与变电站位于圣圆煤化工产业园的乌兰木伦项目区西区，项目周边无居民区、地表水体、文物保护单位等环境敏感区。本项目不属于土壤污染重点企业。
符合
3
严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、自治区和鄂尔多斯市关于大气、水、土壤、挥发性有机物污染防治相关要求，落实与区域环境空气质量改善目标相匹配的区域削减措施，强化主要污染物总量管控，推动重点行业实施大气污染物治理措施升级改造，持续减少主要污染物、挥发性有机物等有组织和无组织排放量，保障区域环境质量改善。
本项目为风力发电项目，运营期不涉及SO2、NOx、挥发性有机物等主要污染物的有组织和无组织排放。
符合
4
加强环境基础设施建设，推进污染集中治理。强化企业生产废水预处理，化工企业应建设规范的雨水收集系统，实现化工废水专业化集中处理及专管或明管输送。因地制宜利用余热余压或清洁能源实现集中供热、供汽，原则上不再新增企业自备燃煤锅炉。组织企业开展大宗工业固废资源化利用科学研究、技术开发和先进技术推广，切实提高综合利用水平，暂时无法综合利用的须规范贮存、处置。强化企业危险废物鉴别主体责任，对园区各类危废实施严格监管和严密监控，实现全过程安全妥善处置。
本项目为风力发电项目，运营期不产生生产废水。项目变电站在冬季主要依托布连电厂换热站供暖，不涉及自备燃煤锅炉的建设。本项目运营期产生的废磷酸铁锂电池交由专业磷酸铁锂电池再生企业回收再生处理。本项目运营期产生的废润滑油、废铅蓄电池、废变压器油等危险废物依托国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房暂存，按照危险废物的性质进行分类收集和贮存，由有资质单位进行拉运处理。发生事故产生的废变压器油要求建设单位委托有资质的单位及时拉运处置。
符合
5
强化源头防控，有效防范环境污染和事故风险。按照国家、自治区化工园区建设和管理相关要求，切实强化园区突发，环境事件应急处置能力建设，建立完善的环境风险防控和应急监测体系，强化应急演练和应急物资储备，不断提升应急响应能力，保障区域环境安全。入园企业按要求设置事故水池，并与园区事故水池联通形成综合调控系统，确保任何情况下园区事故废水不进入外环境。加强有毒有害大气污染物、水污染物环境治理，落实新污染物管控措施，按要求开展化工园区地下水环境质量状况详细调查及溯源分析，实施防泄漏、防渗漏、防流失等地下水污染防控。
本项目选址范围周边无居住、医院、学校等敏感功能区。本项目部分电缆和变电站位于园区内的非化工产业片区，本项目不属于化工项目，符合园区的产业布局。本项目针对存在环境风险的环节提出了环境风险防范措施。在每个箱式变压器下方布置事故油池（共12座），变电站内1座，事故油池单个容积约为16m3。变电站设置1座事故油池，容量为40m3。事故油池均采用重点防渗材料建造，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0x10-7cm/s。或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。本项目不涉及有毒有害大气污染物、水污染物的排放。
符合
综上，本项目的产业定位以及各项污染治理措施符合园区《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）—圣圆煤化工产业园环境影响报告书》及内蒙古自治区生态环境厅关于《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）—圣圆煤化工产业园环境影响报告书》的审查意见的要求。

1.3、与《伊金霍洛旗伊金霍洛镇国土空间总体规划(2021-2035年)》

《伊金霍洛旗乌兰木伦镇国土空间总体规划(2021-2035年)》符合性分析
本项目占地涉及伊金霍洛镇石灰音苏莫嘎查村、斋森召村及乌兰木伦镇查干苏村、折家梁村四个行政村，根据《鄂尔多斯市自然资源局关于国电建投内蒙古能源有限公司伊金霍洛旗10万千瓦全额自发自用风电项目用地预审与选址意见书的批复》（鄂自然资发〔2025〕102号），用地布局和规模已纳入鄂尔多斯市人民政府批复的《伊金霍洛旗伊金霍洛镇国土空间总体规划(2021-2035年)》、《伊金霍洛旗乌兰木伦镇国土空间总体规划(2021-2035年)》(已纳入重点建设项目安排表)，符合国土空间总体规划管控规则。

所以，本项目符合《伊金霍洛旗伊金霍洛镇国土空间总体规划(2021-2035年)》、《伊金霍洛旗乌兰木伦镇国土空间总体规划(2021-2035年)》规划要求。

	其他符合性分析
	1.4、产业政策符合性分析

本项目属于陆上风力发电项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中的“五、新能源—风力发电技术与应用”。

2025年12月2日，本项目取得《鄂尔多斯市能源局关于国电建投内蒙古能源有限公司伊金霍洛旗10万千瓦全额自发自用风电项目核准的批复》（鄂能局审批发〔2025〕92号），项目代码2501-150627-60-01-148769。因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策。
1.5、与《鄂尔多斯市“十四五”能源综合发展规划》符合性分析
《鄂尔多斯市“十四五”能源综合发展规划》（鄂政办发〔2022〕74号）中第三章主要任务二、提升风光自用装机规模中指出“结合风光氢储一体化、火电灵活性改造，布局就近消纳新能源发电项目。”
国电建投内蒙古能源有限公司投资建设“国电建投内蒙古能源有限公司伊金霍洛旗10万千瓦全额自发自用风电项目”，本项目属于陆上风力发电项目，项目总容量100MW，安装12台（8台8.33MW，4台8.34MW）风力发电机组及其配套机组箱变，并建设35kV变电站及附属设施，属于可再生能源就近接入、就近消纳示范项目，因此本项目的建设符合《鄂尔多斯市“十四五”能源综合发展规划》中相关要求。
1.6、与鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划符合性分析

鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划中提出：优化能源供给结构。推进能源革命，推动非化石能源成为能源消费增量的主体，全市新增电量需求主要由可再生能源提供。依托风光资源和电力外送通道，建设风、光、火、储、输多能互补能源基地，完善煤、油、气、醇（甲醇、乙二醇）、醚（二甲醚）、风、光、火、生（生物质）多能互补、综合利用的能源供给体系。新建风电、太阳能发电项目，重点布局在沙漠、荒漠半荒漠、采煤沉陷区、露天矿排土场等地区以及工业园区附近。到2025年，争取新增可再生能源装机约5000万千瓦，可再生能源装机占电力总装机比重超过50%，其中新增风电装机约1000万千瓦，光伏发电装机约4000万千瓦。

本项目为新建风电项目，项目建设区域处于半荒漠、工业园区附近，可优化能源供给结构，有助于清洁能源发展。因此，本项目符合鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划相关要求。

1.7、生态环境分区管控符合性分析
按照生态环境部《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》(环办环评函〔2023〕81号)、自治区生态环境厅《关于开展2023年生态环境分区管控成果动态更新工作的通知》(内环办〔2023〕89号)，根据《鄂尔多斯市生态环境局关于印发〈鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)〉的通知》（2024年8月6日），鄂尔多斯市落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，构建生态环境分区管控体系，全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元：共76个，面积占比为94.34%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元：共86个，面积占比为2.65%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元：共9个，面积占比为3.01%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

1.7.1生态保护红线
本项目位于伊金霍洛旗伊金霍洛镇石灰音苏莫嘎查村、斋森召村及乌兰木伦镇查干苏村、折家梁村，根据本项目在生态环境分区管控的查询结果（见附图5），本项目所在地管控单元分类属于重点管控单元，而生态保护红线在优先保护单元管控范围内；根据鄂尔多斯市自然资源局出具的《鄂尔多斯市自然资源局关于国电建投内蒙古能源有限公司伊金霍洛旗10万千瓦全额自发自用风电项目用地预审与选址意见书的批复》（鄂自然资发〔2025〕102号）（见附件3）已明确指出本项目不涉及生态保护红线。

综上所述，本项目的建设不涉及生态保护红线。
1.7.2环境质量底线
根据2025年5月29日内蒙古自治区生态环境厅发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。本项目位于鄂尔多斯市，属于大气环境质量达标区。
本项目对临时占地进行生态恢复，运营期加强植被养护、浇水灌溉，对枯死草苗更换补种，加强检修道路的维护；由环卫人员定期清扫路面垃圾。根据本项目噪声影响预测结果来看，采取本项目提出的噪声污染防治措施后，声环境评价范围内的声环境质量均能达标，噪声影响小。生活垃圾集中收集至垃圾箱，定期由环卫部门清运、危险废物依托国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房暂存，由有资质单位拉运处理，固废去向合理。本项目产生的各项污染物通过采取上述的各项环保措施后，均能达标排放，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。
1.7.3资源利用上线

项目资源利用主要是水资源和征地占地。本项目不涉及生产用水，生活用水水源从风电场周边村庄购买，用水车运至变电站。本项目新增永久占地总面积为3.2438hm2，长期租用12.4805hm2，临时占地37.518hm2，项目通过优化设计、建设方案减少了永久占地面积，节约用地，提高了土地资源利用率，施工完成后临时占地均进行生态恢复。项目建成后通过内部管理、设备维护等方面采取措施，以“节能、降耗、减污”为目标，不断提高资源利用效率，项目的资源消耗不会突破区域的资源利用上线。

1.7.4与环境准入清单的对照
本项目位于伊金霍洛旗伊金霍洛镇石灰音苏莫嘎查村、斋森召村及乌兰木伦镇查干苏村、折家梁村，根据生态环境分区管控查询报告（附图5），本项目涉及3个重点管控单元，（一）环境管控单元名称为蒙苏经济开发区，环境管控单元编码为ZH15062720001；（二）环境管控单元名称为新街矿区，环境管控单元编码为ZH15062720007；（三）环境管控单元名称为伊金霍洛旗城镇边界，环境管控单元编码为ZH15062720013。经逐一对照，本项目在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等方面符合生态环境准入要求（内蒙古自治区环境管控单元图位置图见附图6，鄂尔多斯市环境管控单元图见附图7）。本项目与该单元的管控要求符合性见下表。
表1-3  本项目与环境管控单元准入清单符合性分析
环境管控单元名称
管控单元类别
内容

管控要求

符合性分析

符合性

蒙苏经济开发区
重点管控单元
空间布局约束

1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。
本项目为风力发电项目，仅434m架空集电线路跨越蒙苏经济开发区，项目部分位于园区内。
符合

鄂尔多斯江苏工业园区：
1.重点培育发展高端装备制造、高新技术和战略性新兴产业，禁止发展生物发酵类、印染类等高污染产业。

2.园区产业生产工艺达到国内先进水平(二级以上)。

3.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。
本项目为风力发电项目，仅434m架空集电线路跨越蒙苏经济开发区的乌兰木工业项目区，不在鄂尔多斯江苏工业园区。
符合
乌兰木工业项目区：
1.禁止引进硫化氢、苯并芘排放较大的企业入园。
2.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。
本项目为风力发电项目，仅434m架空集电线路跨越蒙苏经济开发区的乌兰木工业项目区，项目无硫化氢、苯并芘的排放，周边无居民，不属于污染扰民和环境风险突出的建设项目。
符合

汇能工业项目区：
1.禁止建设涉及铅、汞、铬、镉、砷五种重点控制的重金属产生和排放的项目;

2.引进达到清洁生产级水平或国内国际先进水平、资源利用效率达到国内先进水平、污染排放少的项目。落实各类废渣和工业副产品的循环综合利用。

3.园区与居民、地表水体、文物保护等环境敏感区之间应设置合理的防护隔离区，工业区和居住区间绿化隔离带不小于500米。
本项目为风力发电项目，仅434m架空集电线路跨越蒙苏经济开发区的乌兰木工业项目区，不在汇能工业项目区。
符合

污染物排放管控
1.按“清污分流”、“雨污分流”、“污污分流”原则，污水应收尽收，全部回用或作为景观用水不外排。

本项目生活污水依托布连电厂污水处理站处理，经处理后回用于布连电厂的生产用水。本项目运营期不产生生产废水。本项目采取雨污分流，雨水、污水分别收集处理。
符合
2.推进高含盐水“零排放”，稳定运行高盐水深度处理和分盐结晶设施，完善配套设施、优化工艺技术，确保高盐水全部结晶处理，严禁排入晾晒池。加快现有晾晒池取缔或转变功能，禁止新建晾晒池、蒸发塘。

本项目不涉及高盐水的排放，不涉及晾晒池、蒸发塘的建设。
符合
3.涉VOCs项目应使用低(无)VOCs含量的原辅材料，安装废气收集、高效治理设施。

本项目不涉及VOCs。
符合
4.园区实施集中供热，禁止企业自建燃煤锅炉，燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值。

本项目供热依托布连电厂换热站供暖，不属于自建燃煤锅炉的情况。
符合
环境风险管控
1.完善区域环境风险防范机制，有效防范环境风险。建立和不断完善环境风险方法机制和应急体系，构建有效的区域环境风险联防联控机制，最大限度降低环境风险。

本项目对可能发生的环境风险已提出有效的防治措施，可以最大限度地降低环境风险。
符合
2.园区煤化工企业推进高盐水晾晒池风险防控和监管，消除水环境风险隐患。加强高盐水晾晒池风险隐患排查，消除溃坝、溢流风险，确保晾晒池安全运行。

本项目为风力发电项目，不属于煤化工企业，不涉及高盐水晾晒池的建设。
符合
资源开发效率
1.严格“以水定产业、以水定规模”，做好节水工作，按分质供水原则，合理进行水资源分配，优先使用疏干水、污水处理厂中水。

本项目运营期无生产用水。
符合
2.严控地下水超采。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。

本项目为风力发电项目，运营期无生产用水，不涉及地下水超采，不属于高耗水工业项目，不涉及地下水的取用。
符合
3.实施园区可再生能源替代行动，推动园区企业采用新能源供能方式进行电能替代，打造低碳、零碳示范园区。

本项目为风力发电项目，依靠风能转化为电能，为布连电厂提供能源。本项目的建设可以落实双碳目标，降低布连电厂的厂用电耗，大幅降低碳排放，火电与新能源协同，实现综合能源运营，降低园区碳排放量，园区逐步实现新能源供能方式的电能替代，符合打造低碳、零碳示范园区的发展方向。
符合
新街矿区
重点管控单元
空间布局约束
/
/
/
污染物排放管控
/
/
/
环境风险管控
/
/
/
资源开发效率
1.原煤入选率不低于75%;煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

本项目为风力发电项目，不涉及原煤采选及矿井水、疏干水的使用。
符合
2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。

本项目为风力发电项目，不涉及煤矿采区回采、原煤入选、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用。
符合
3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。

本项目为风力发电项目，本项目运营期无生产用水。
符合
4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。

本项目为风力发电项目，不属于勘查项目，不会出现勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物。
符合
伊金霍洛旗城镇边界
重点管控单元
空间布局约束
1.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

本项目依托布连电厂换热站供暖，不涉及燃煤锅炉的使用。
符合
2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新(改、扩)建涉重金属及恶臭气体排放企业。

本项目周边无居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位，不存在土壤污染途径，不会造成土壤污染；无重金属及恶臭气体排放。
符合
3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。

本项目为风力发电项目，本项目运营期无生产用水，不涉及在超采区取用地下水。
符合
污染物排放管控
1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处"

本项目无生产废水排放，生活污水收集至化粪池，依托布连电厂污水处理站处理。
符合
环境风险管控
/
/
/
资源开发效率
1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。

本项目不涉及水资源论证。
符合
2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。

本项目为风力发电项目，本项目运营期无生产用水，不取用地下水，不存在地下水超采现象。
符合
综上所述，本项目不触及生态保护红线、不会突破环境质量底线、不会突破资源利用上线，满足环境准入清单管控要求，项目符合鄂尔多斯市的生态环境分区管控的政策要求。

1.8与《国家林业和草原局 国家能源局关于支持风电开发建设规范使用林地草地有关工作的通知》符合性分析
各级林草主管部门要与同级发展改革、自然资源、能源等主管部门做好国土空间规划、林草相关规划、风电发展规划、风电资源普查工作的衔接，提前指导项目选址，推动选址符合法律法规和政策要求，鼓励风电场项目开发空间集约复合利用，优先布局在沙漠、戈壁、荒漠等区域。生态保护红线、自然保护地、重要湿地、重点国有林区林地草地内不得新建、扩建风电场项目。在上述禁建区外，支持风电场项目开发建设并规范使用林地草地。风机基础、施工和检修道路、升压站、集电线路等需要使用（含临时使用）林地草地的，应避让以下区域：国家级公益林中的乔木林地（包括未成林造林地和迹地），年降水量400毫米以下区域的乔木林地，基本草原，野生动物重要栖息地（迁徙通道）及其他集群活动区域。确需占用野生动物重要栖息地（迁徙通道）及其他集群活动区域的，应当进行严格评估并采取修建野生动物通道等措施，消除或减少不利影响。列入国家级重大项目，经论证确实无法避让的，可以占用基本草原。

本通知下发之前，已核准（备案）新建或改扩建的风电场项目使用草地的，可按照核准（备案）时用地预审意见执行，不得扩大项目使用草地面积；已经通过用地预审，但项目未核准（备案）的，按本通知规定执行。
根据《伊金霍洛旗林业和草原局关于国电建投内蒙古能源有限公司伊金霍洛旗10万千瓦全额自发自用风电项目是否占用自然保护地、草原核心保护区和林草地答复意见的函》（伊林草审函〔2025〕6号），本项目涉及占用基本草原，但本项目在通知下发之前已经取得项目用地预审与选址意见书的批复，可以使用核准的草地，但禁止扩大草原使用面积。
根据《伊金霍洛旗林业和草原局关于国电建投内蒙古能源有限公司伊金霍洛旗10万千瓦全额自发自用风电项目是否占用林草地、自然保护地及草原保护核心区答复意见的函》（伊林草审函〔2026〕77号），本项目不涉及占用公益林和乔木林地。

综上所述，本项目符合《国家林业和草原局 国家能源局关于支持风电开发建设规范使用林地草地有关工作的通知》的相关要求。
1.9与《内蒙古自治区基本草原保护条例》符合性分析
表1.9-1 项目与《内蒙古自治区基本草原保护条例》的相符性分析
保护与利用
本项目情况

符合性

1
除抢险救灾和牧民搬迁的机动车辆外，禁止机动车辆离开道路在基本草原上行驶，破坏草原植被；因从事地质勘探、科学考察等活动确需离开道路在基本草原上行驶的，应当向旗县级人民政府草原行政主管部门提交行驶区域和行驶路线方案，经确认后执行。

本项目严格控制施工范围，施工车辆在规定的临时占地范围内行驶，不得离开施工便道进入基本草原范围内随意碾压。
符合
2
在基本草原上进行勘探、钻井、修筑地上地下工程、采土、采砂、采石、开采矿产资源等作业活动临时占用基本草原不足2公顷的，由旗县级人民政府草原行政主管部门审核同意；2公顷以上不足30公顷的，由盟行政公署、设区的市人民政府草原行政主管部门审核同意；30公顷以上的，由自治区人民政府草原行政主管部门审核同意。临时占用基本草原的期限不得超过二年，并不得在临时占用的基本草原上修建永久性建筑物、构筑物。

本项目临时占用基本草原21.2725公顷。占用基本草原部分地块需要办理草地征占用审批手续后，方可使用。本项目占用基本草原时间不超过2年，项目建设完成后，将所有临时构筑物全部撤离。
符合
3
征收、征用、使用或者临时占用基本草原的，应当遵守有关建设项目环境保护法律、法规的规定，在建设项目环境影响报告书中，应当有基本草原环境保护方案。建设项目批准后，基本草原环境保护方案应当与建设项目同时实施。

本环评提出了针对基本草原的环境保护措施。要求建设单位在建设项目批准后，基本草原环境保护措施与项目同时实施。
符合
综上，本项目符合《内蒙古自治区基本草原保护条例》的相关要求。


二、建设内容

	地理位置
	本项目位于伊金霍洛旗伊金霍洛镇石灰音苏莫嘎查村、斋森召村及乌兰木伦镇查干苏村、折家梁村，项目中心坐标E:109°55′31.681″，N:39°19′40.721″。项目地理位置图见附图1。
表2-1  风机坐标（国家 2000 坐标）

名称

X

Y

风机

1#

37403327.4770 

4354277.2847 

2#

37403385.3690 

4354831.2027 

3#

37404283.1180 

4355446.8137 

4#

37404766.0140 

4355779.5677 

5#

37405467.6955 

4355361.5146 

6#
37405016.5748 

4356984.2969 

7#
37405263.0964 

4356089.5821 

8#
37408258.1487 

4357977.7708 

9#
37408801.9876 

4358142.6177 

10#
37408506.1280 

4357129.1064 

11#
37409135.5580 

4357301.6287 

12#
37409057.3112 

4356330.7088 



	项目组成及规模
	2.1、建设内容及规模

本项目为风力发电项目，项目总容量100MW，安装12台（8台8.33MW，4台8.34MW）风力发电机组及其配套机组箱变，并建设35kV变电站及附属设施，本次评价范围不包括送出线路及变电站的电磁辐射。
项目具体组成见下表。
表2-2  项目组成一览表
类别
工程名称
建设内容及规模
备注
主体
工程
风电机组

本工程总装机容量100MW，年发电量约为386812MW·h，共布置8台8.33MW和4台8.34MW风力发电机组，轮毂高度为140m，风轮直径220m，叶片数3片，风机的塔筒、叶片及机舱由厂家预制，本项目只进行风机地基浇筑及设备安装。风电机组塔架采用钢塔结构形式，基础与塔架螺栓连接，风电机组基础采用灌注桩桩基承台，基础承台采用现浇钢筋混凝土扩展式基础。基础直径21m。基础埋深-3.5m，基础混凝土强度等级为C40F150 P6，垫层为150mm厚C20素混凝土。风力发电机组基础占地6368m2。
新建
箱式变压器

每个风电机配置一个箱式变压器，共12台，占地面积960m2，距离风机距离均为15m，箱变设计总容量为9.2MVA，冷却方式为油浸自冷。箱式变压器由厂家预制，本项目只进行箱变地基浇筑及设备安装，箱式变压器基础型式为混凝土箱型结构，采用天然地基，基础埋深拟为-2.3m，基础采用C35混凝土现浇。垫层为150mm厚C20素混凝土，箱变基础外圈增设事故油池。
新建
35KV变电站（总占地面积22438m2）
储能区
设置储能站1座，位于变电站西侧，用地面积为6266m2，可以提供稳定的电力供应和能量储备。
新建
变电站
紧邻储能区，用地面积为11308m2，内部主要有4座主变压器（单个占地面积67.17m2，每座变压器的容量为31.5MVA），2座35KV预制舱（单个占地面积272.8m2），4座接地变（单个占地面积为11.28m2），1座二次设备舱（占地面积139.62m2），2座110KV配电间（单个占地面积86.4m2），2座预留滤波（单个占地面积513.2m2），4座SVG（单个占地面积132m2），1座事故油池（容积40m3）等。
新建
运行管理中心
位于变电站最北侧，用地面积为3752m2（主要包括综合楼和停车场），综合楼为单层框架结构的建筑物，层高3.9m。占地面积约428.26m2，建筑高度4.5m。综合楼内设有4间应急值班室共102m2、警卫室1间20m2、办公室2间共39m2、储藏间1间23.76m2、主控室1间49.5m2、卫生间1间25.74m2；停车场位于运行管理中心北侧和东侧各一排，共330m2。
新建
进站

道路

位于变电站入口处，用地面积1112m2，采用水泥混凝土路面，结构层自上而下分别为：220mm厚C30混凝土面层、180mm厚6%水泥稳定碎石、200mm厚山皮石、素土夯实，进站道路总长度256m，路基宽度5.5m，路面宽度5.0m。
新建
辅助工程
集电线路

本工程35KV集电线路建设4回，共连接12台风机，集电线路采用架空与电缆结合的输电方式送至风电场变电站。集电线路架空线路总长度为8.3km，其中双回路架空长度约6.6km，单回路架空长度约1.7km，集电线路杆塔占地2469m2；部分电缆采用直埋敷设，埋地电缆总长度约61km。每回路最大输送容量按25MW考虑，埋地电缆用地共60850m2，主要包括基础开挖、电缆布线等。
新建
检修道路
总占地面积为63955m2，其中新建道路面积为52713m2，长度为11.7km，改建道路为11242m2，长度为3.2km，道路设计路基宽度定为6m，路面宽度5.5m，路面结构采用40cm厚山皮碎石面层。
新建

公用工程
供电
施工期施工电源由附近村庄已有10KV架空线路就近引接，运营期站用电为380/220V交流三相四线制中性点直接接地系统，采用单母线接线方式，设置2台容量为630kVA站用工作变，电源分别引自35KV母线不同段，两台变压器互为备用。
新建

给水

施工期主要为施工用水，水源从风电场周边村庄购买，水车运至施工现场；运营期主要用水为变电站站区内生活用水，变电站处于郊外，平时少人值班，水源从风电场周边村庄购买，水车运至变电站。
/
排水

施工依托当地民房的防渗旱厕，用于农田施肥；运营期废水主要来自变电站内工作人员产生的生活污水，每天生活污水产生量较少，经化粪池暂存后，通过管道输送至布连电厂生活污水处理站。布连电厂紧邻变电站东厂界，可以实现管道运输。
依托
供热

变电站在冬季主要依托布连电厂换热站供暖。
依托
临时工程
临时材料堆场
位于变电站进站道路南侧并且紧邻变电站，占地面积为8000m2，用于建设变电站使用的材料临时堆放场地。
新建
风电机吊装场地
在每个风机基础四周设置一个施工吊装场地，且与场内道路相连。结合风机特点、施工吊装设备和施工安装方案确定每个风电机吊装场地为4200m2的平台，12个风电机吊装平台临时用地共50400m2，平台铺设200mm厚泥结碎石。吊装平台土方工程量为18000m3（挖方）/18000m3（填方），当施工完毕将场地恢复为草地。
新建
新建、改建风电场道路临时用地
新建风电场道路临时用地105425m2，改建风电场道路临时占地30514m2，当施工完毕将场地恢复为草地。
新建
临时堆场
项目设置临时堆场共2处，占地面积共4000m2（各2000m2），用于埋地电缆建筑施工时材料的堆放以及弃土的存放，当施工完毕将场地恢复为草地。
新建
埋地电缆临时用地
占地面积8.78hm2，埋地电缆长度约为14.888km，其中部分（长度约为8.66km）沿检修道路的一侧布置，占地宽度为约4m。剩余部分长度约为6.228km，占地宽度约为8m。包括基础开挖、电缆布线、覆土，当施工完毕将场地恢复为草地。其中6.085hm2将作为长期租地使用，地埋电缆长期租地宽度约为2m。
新建
杆塔施工平台

在项目电缆需要穿越农村居住区、伊乌公路、布连电厂的运煤铁路以及圣圆煤化工产业园的和谐路时采取架空线缆的方式进行穿越，搭建杆塔时需要设置搭建杆塔的施工平台，杆塔施工平台均为临时占地，共设置21处，每处的面积均不等，杆塔施工平台的总占地面积为77968m2，当施工完毕将场地恢复为草地。
新建
杆塔施工便道
为方便搭建杆塔设置的施工道路，占地面积11588m2，总长度3.1636km，平均宽度约3.5m。当施工完毕将场地恢复为草地。
新建
环保工程
施

工

期
废气
(1)开挖时对作业面洒水，保持一定的湿度以减少扬尘量，开挖的土石方应及时回填或到指定地点堆放，减少扬尘影响。

(2)尽量避免在大风天气下进行建筑材料、砂石料等的装卸作业，砂石料露天堆放需加盖防雨布。
(3)在运输、装卸建筑材料，必须采用封闭式车辆运输，加盖苫布。
(4)控制施工现场运输车辆和部分施工机械的车速，以减少行驶过程中产生的道路扬尘；对运输道路应定期采取洒水抑尘措施。
(5)施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；临时堆场堆存的弃土采取覆盖防尘布或围挡等防尘措施。
新建
废水
本项目施工废水设置临时简易沉淀池，施工废水沉淀后回用于洒水抑尘，项目施工期不设置施工营地，租用当地民房。施工人员生活污水依托当地农村旱厕收集，定期清掏用作农肥。
依托
噪声
使用低噪声设备施工，施工期夜间禁止施工。
/
固废
施工期的建筑垃圾送至建筑垃圾处理场进行处置；多余土方暂存于2处临时堆场，之后从临时堆场运至进站道路面层施工。施工人员的生活垃圾集中收集至垃圾箱，交由环卫部门处置。
依托
生态
施工结束后，对所有临时占地进行植被恢复，采取自然恢复结合人工恢复，使植被恢复率达到95%以上。
新建
运营期
废气
本项目运营期无废气产生。
新建

废水
运营期生活污水暂存于化粪池，通过管道输送至布连电厂生活污水处理站处理。
新建

噪声
风电机、箱变等噪声通过优先选用低噪声设备、箱体隔声等降噪。变电站采取选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减等措施降噪。
新建

固废
运营期生活垃圾集中收集至垃圾箱，交由环卫部门处置。废润滑油、废铅蓄电池、依托国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房暂存，由有资质单位进行拉运处理。废磷酸铁锂电池交由专业磷酸铁锂电池再生企业回收再生处理。发生事故产生的废变压器油要求建设单位委托有资质的单位及时拉运处置。
新建

生态
运营期加强植被养护、浇水灌溉，对枯死草苗更换补种。
新建

光影
优化选址，风电机组远离周边居住区。
新建
环境风险
在每个箱式变压器下方布置事故油池（共12座），事故油池单个容积约为16m3。变电站内设置1座40m3的事故油池。采用重点防渗材料建造，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0x10-7cm/s。或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。
新建

2.3、项目占地情况

本项目总计用地面积55.9612hm2，永久征地3.2235hm2（其中包括风机基础占地、箱变基础占地、变电站占地等），长期租地12.4805hm2（其中包括新建及改建风电场道路用地、杆塔施工便道、埋地电缆用地），临时占地为40.2369hm2（其中包括临时材料堆场、风电机吊装场地、新建、改建风电场道路的临时用地、临时堆场等），项目详细建设情况见下表。
表2-3 建设用地面积一览表

项目

单位

数量

占地类型
永久征地

风机基础占地

hm2
0.6571
天然牧草地2.9871hm2，灌木林地0.2567hm2
集电线路杆塔占地
hm2
0.2469
箱变基础占地
hm2
0.096
变电站占地

hm2
2.2438
合计
hm2
3.2438
长期租地
新建风电场道路用地（检修道路）
hm2
5.2713

灌木林地2.4636hm2，农村道路0.6008hm2，其他林地0.4246hm2，天然牧草地8.1755hm2，果园0.816hm2
改建风电场道路用地（检修道路）

hm2
1.1242

埋地电缆用地
hm2
6.085
合计

hm2
12.4805
临时用地

临时材料堆场
hm2
0.8
灌木林地7.4418hm2，果园0.5219hm2，旱地0.2587hm2，农村道路0.1475hm2，其他林地1.1659hm2，天然牧草地26.8749hm2
风电机吊装场地
hm2
5.04

新建风电场道路临时用地
hm2
10.5425

改建风电场道路临时用地
hm2
3.0514

杆塔施工便道
hm2
1.1073
临时堆场
hm2
0.4
埋地电缆临时用地
hm2
8.78
杆塔施工平台
hm2
7.7968

合计
hm2
37.4977
总计

hm2
53.222
2.4项目土石方工程量

本风电场风机、箱变基础、风电机组安装场地、风场道路、集电线路及变电站建设，需进行一定的场地平整及开挖。经计算，本工程土方开挖总量约122610m3，回填总量约97988.2m3，弃方24621.8m3运至进站道路作为道路面层施工。土方平衡见下表。

表2-4 土石方平衡表

工程名称

动用土石方工程量
调出
挖方

填方

数量

去向

变电站
6792.9
2890.1
3902.8
从临时堆场运至进站道路面层施工
吊装平台

18000
18000
/
/
风机基础
26094
16340
9754
从临时堆场运至进站道路面层施工
箱变基础
1465.2
711.6
753.6
从临时堆场运至进站道路面层施工
集电线路

地埋集电线路
38942
34075
4867
从临时堆场运至进站道路面层施工
道路

新建及改建风场道路（检修道路）
28347.6

25512.9
2834.7
/
杆塔施工便道

2968.3
458.6
2509.7
从临时堆场运至进站道路面层施工
合计（取整数）
122610
97988.2
24621.8
从临时堆场运至进站道路面层施工

[image: image1.emf]填方

97988.2

临时堆场

122610

24621.8

挖方

进站道路面层

施工

24621.8


图2-1  土石方平衡图  单位m3
2.5项目区域风能资源情况
风电场位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇，区域内地形为平缓丘陵，处于风能资源相对丰富的地区。根据NB/T31147-2018《风电场风能资源测量与评估技术规范》风功率密度等级评判标准及《国电建投内蒙古能源有限公司伊金霍洛旗10万千瓦全额自发自用风电项目可行性研究报告》中2129#雷达测风统计的风速、风功率密度值，可判断出本风电场风功率密度等级为1级，风能资源较好。

本风电场140m高度处标准空气密度下50年一遇最大风速取值为34.68m/s，小于37.5m/s。根据国际电工协会IEC61400-2019标准判定该风电场属IECII类安全等级，在风电机组选型时需选择适合IEC III类及以上安全等级的风力发电机组。

2.6项目所选风电机组参数

本项目选用度电成本最低、上网电量最大的WTG 2-8*8330kW+4*8340kW的风电机组，机组叶轮直径为220m，轮毂高度为140m。

表2-5  风力发电机组主要参数一览表
主要

设备

风电场主要机电设备

风电机组

额定功率

kW

8330kW
8340kW
叶片数
个
3

3
风轮直径
m

220
220
轮毂高度
m

140
140
风轮扫掠面积
m²
37994
37994
切入风速

m/s
3
3
额定风速

m/s
14.5
14.5
切出风速（10分钟均值）

m/s
25
25
50年一遇极限阵风风速（3S）

m/s
34.68
34.68
数量

台

8
4
主要机电设备

变电站
kV
35


	总平面及现场布置
	2.7、工程布局
本次风场设计按总容量100MW规模一次建成考虑。安装12台（8台8.33MW，4台8.34MW）风力发电机组，每台机组配一台箱式变压器。风机、箱式变压器、吊装平台、检修道路、集电线路、变电站的总体布局考虑了进出线走向、地形条件等各方面因素，进行统筹安排，统一布局，在满足生产要求的前提下，尽量减少占地面积。本项目永久占地面积为3.2235hm2，其中占用天然牧草地2.9871hm2，占用灌木林地0.2567hm2。临时占地（包括长期租地和其他临时占地）面积为52.7377hm2，其中占用灌木林地9.9054hm2，占用其他林地1.5905hm2，占用天然牧草地35.0504hm2，占用农村道路0.7483hm2，占用果园1.3379hm2，占用旱地0.2587hm2。
2.8、施工布置
（1）风机总平面布置

本项目充分利用场区内已有的交通、用水、用电等条件，尽量避开村镇间的供电线路等基础生活设施。项目规划容量为100MW，包含12台风机，8台8.33MW和4台8.34MW机型，见附图2，风电场区所在地属于丘陵地貌，地面坡降变化较大，同时风机机位较为分散，风场内已有土路较多，便于道路施工。

（2）箱式变压器及吊装平台平面布置
本工程在每个风机周围设置一个4200m2吊装平台和一座箱式变压器，并根据现场吊装平台位置设置箱式变压器，箱变多位于平台边缘，满足防火间距的同时，也方便机位吊装施工，具体施工布置图见附图3。

（3）检修道路平面布置
检修道路连接各风电机组及变电站（见附图3），以满足运维期检修、巡视的要求。线路施工道路部分利用周边既有道路，交通状况较好，施工时需新建施工道路长度11.7km，改建道路3.2km。施工结束后，道路扰动区实施土地整治，翻松土壤，撒播草籽恢复植被。
（4）集电线路平面布置
本工程集电线路共分为4个回路，集电线路走向图见附图2。线路路径选择时，考虑到风场所在区域土地属性问题，为减少砍伐量和减少手续办理难度，直埋电缆通道尽可能选择沿着风场检修道路、已有土路、村村通以及其他道路两侧进行敷设；在农田中敷设时尽可能沿着田埂敷设；在钻越硬化路面、河道等障碍物时，采用拉管工艺进行施工；架空集电线路搭建杆塔时选择空旷并远离道路及居民的地方。

（5）变电站平面布置
本项目设一座35kv变电站（见附图4），变电站位置根据现场踏勘情况，同时考虑业主征地问题、出线方向、集电线路短捷、进站道路方便、地形等因素，最终选择该变电站位于布连电厂西侧，紧邻布连电厂西侧围墙。变电站征地范围东西长157.5m，南北宽164.85m，呈不规则状，坐北朝南布置，主入口向西，次路口朝东通往电厂。站内布置有办公生活楼、电控楼、主变压器等设施，布置间距满足防火规程要求，建筑物之间设有道路，满足消防和运行要求。变电站内道路采用4.0m宽混凝土路面，转弯半径均为7m，围墙采用实体砖围墙，高2.3m。升压站用地面积为22438m2。

（6）杆塔施工便道和施工平台平面布置

为方便搭建杆塔，在其附近设置施工便道（见附图3），共设置6条，总长度3.1636km，平均宽度约3.5m。杆塔施工平台占地面积77968m2。

（7）临时材料堆场平面布置
为方便变电站建设，减少施工对周围草地的影响，在变电站进站道路南侧并且侧紧邻变电站建设一处临时材料堆场，占地面积为8000m2（见附图3），用于建设变电站使用的材料临时堆放场地。

（8）临时堆场平面布置
用于埋地电缆建筑施工时材料的堆放以及弃土的存放（见附图3），共两处，当施工完毕将场地恢复为草地。

	施工方案
	施工工艺
1.1施工期
本项目风机数量共12台，结合项目工程施工特点，施工期主要进行场地平整、修建道路、风电机组安装、箱变安装、集电线路电缆敷设、变电站建设及设备安装等，在此施工过程中会产生一定量的废气、废水、噪声、固体废弃物等污染物。

（1）风力发电机组基础工程施工

①基础开挖前，按照图纸设计要求进行测量、放线，准确定位后进行土石方开挖。机组基础开挖土方用挖掘机，辅以人工修整基坑。基础土方开挖选用0.8m3/斗的反铲挖掘机，挖至距设计底标高0.3米处后，用人工清槽，避免扰动原状土。基础石方用人工以风钻钻孔爆破，人工及机械出渣。成形后需验槽，基础持力层是否符合设计要求。根据情况进行加强处理。验槽合格后，方可进行下一道工序的施工。表土堆放在施工场地处，采取苫盖等措施，多余弃土用于修筑检修道路及施工场地和填土。基坑根据土质考虑放坡，并确定是否需要边坡处理，基坑底边要留足排水槽。

②基坑清槽、绑筋、支模及预埋地脚螺栓模板及螺栓，须经监理验收合格后，进行基础混凝土浇筑。混凝土浇筑用混凝土罐车运输，混凝土泵车浇灌，插入式混凝土振捣棒振捣(配一台平板振捣器用于基础上平面振捣)。每个基础的混凝土浇筑采用连续施工，一次完成，确保整体质量。

③基础混凝土浇筑完成，进行覆盖和运水车洒水养护，三天后可以拆模及回填。待混凝土达到设计强度后才允许设备吊装。

④用推土机分层覆盖灰土砂石料，并碾压密实。若填土潮湿需晾晒或回填级配砂石料。位于坡度较大地点的基础用100毫米厚素混凝土罩，留伸缩缝做2%流水坡度。

风力发电机组的安装

①塔架安装

起吊塔筒到基础环中电气柜或已安装塔筒上方，在两法兰之间距离10cm 左右时停止，用撬棒引导两法兰孔对中。塔筒就位时主吊机械缓慢落钩，将所有螺栓连接孔对正后，将所有连接螺栓自下向上穿装，装上垫圈并拧上螺母全部安装好螺帽。慢慢放落塔筒使索具处于受力状态，主吊机械带5t负荷，用电动扳手顺序快速预拧紧螺栓。

②机舱安装

安装需设置1200t履带吊一台。

a.将固定机舱和塔架的螺栓及固定叶轮的螺栓放置在机舱内；
b.将机舱专用吊具安装在机舱的四个吊点上，挂上吊钩。已添加到剪贴板；
c.起吊机舱时机舱纵轴线应处于偏离主风向90°的位置；
d.使用1200t履带吊缓慢吊起机舱至上法兰约1厘米处，安装人员用导正棒调整机舱的相对位置，同时指挥吊车缓慢下落机舱，拧上连接螺栓，按对角线顺序均匀地紧固上法兰与偏航轴承连接螺栓；
e.进入机舱，卸开吊具。

③叶安装

单叶片吊装的主要步骤如下：
a.在机舱与轮毂安装完成后，用桨叶吊具水平吊起第一片叶片；
b.安装完成后，旋转叶片120°；
c.用桨叶吊具水平吊起第二片叶片，在0°位置与轮毂安装；
d.安装完成后，继续旋转轮毂120°；
e.用桨叶吊具水平吊起第三片叶片，在0°位置与轮毂安装；
f.安装完成。

（3）箱变基础施工

本工程箱式变压器基础型式为混凝土箱型结构，采用天然地基，基础埋深拟为-2.3m，基础采用C35混凝土现浇。垫层为150mm厚C20素混凝土，箱变基础外圈增设事故油池。首先用小型挖掘机进行基础开挖并辅以人工修正基坑边坡，基础开挖完工后，应将基坑清理干净。基坑验收完毕后，根据地质情况对基础做出处理。箱变安装前，备电缆应在箱式变电站就位前敷设好，并且经过检验是无电的。开箱验收检查产品是否有损伤、变形和断裂。按装箱清单检查附件和专用工具是否齐全，在确认无误后方可按安装要求进行安装。
（4）集电线路铺设

本工程采用架空与电缆结合方式。集电线路架空线路全长约8.3km，其中双回路架空长度约6.6km，单回路架空长度约1.7km，电缆采用直埋敷设，电缆总长度约61km。每回路最大输送容量按25MW考虑。集电线路共设四个回路，起点为拟建风电场变电站，终点为风电场内12台风机箱变。

①架空线路
架空集电线路部分的施工主要有基础施工、铁塔组立和架线工程。

a.基础施工

塔基坑的开挖主要有人工开挖、机械开挖两种辅助以人工修整施工方式。基坑开挖表土单独集中堆放，回填时将表土覆在顶部。在挖好的基坑里放置钢筋笼、支好钢模板后，进行混凝土浇筑。基础拆除模板，测试砼强度达到设计强度后进行土方回填。

b.铁塔组立

基础施工结束后进行土方回填，回填完毕后对场地进行平整，对塔材、施工机具进行清点、验收，所有材料验收合格后，根据设计铁塔图纸及文件进行组塔施工。两根抱杆的根部保持在同一水平面上，并用钢丝绳连接牢固，并采取措施，防止抱杆受力后发生不均匀沉陷。组塔时要求混凝土强度不小于设计强度的70%，整体立塔混凝土强度达到设计强度的100%，此时混凝土强度须达到100%。

c.架线工程

线路架线施工前先搭建跨越设施，跨越设施安装满足跨越施工方案要求，安装完毕后悬挂醒目的警告标志。跨越设施安装完毕后进行导线的架线施工，挂导线采用牵引机、张力机，架空输电线路划分成若干段，每一段的两边分别设置张力场、牵引场；人工展放导引绳，牵引场通过牵引使导引绳替换为牵引绳，牵引场继续牵引使牵引绳替换为电缆。导线在架线完成后安装附属金具。
②地埋电缆
根据本工程地形与环境等特点推荐采用ZC-YJLHY23型电缆，即“阻燃型铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆”，电缆使用条件为室外直埋，交流供电回路宜用三芯电缆。

直埋电缆施工方法采用小型挖掘设备并辅以人工开挖电缆沟按设计要求深度开挖。开挖出的表土进行集中、单独堆存管沟两侧的空地处，开挖的土石就近堆放在埋沟旁边，待电缆敷设好后，经验收合格，先用软土或砂按设计厚度回填，然后铺保护板，上部用开挖料回填至电缆沟顶部。直埋敷设的电缆在采取特殊换土回填时，回填土的土质应对电缆外护套无腐蚀性，回填土应注意去掉杂物，并且每填200-300mm即夯实次。直埋敷设的电缆与道路交叉时，应穿于保护管内，且保护范围超出路基、路面两边以及排水沟边0.5m以上，保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。直埋敷设的电缆引入构筑物，在贯穿墙孔处应设置保护管，且对管口实施阻水堵塞。在埋沟开挖完工后，对敷设电缆部位进行清理，然后进行电缆敷设、电缆整理及终端制作。

本项目埋地线路管土石方回填后，将管沟两侧的表土全部回填于表层，并进行植被恢复。

（3）道路施工

①进站道路
本项目进站道路采用水泥混凝土路面，结构层自上而下分别为：220mm厚C30混凝土面层、180mm厚6%水泥稳定碎石、200mm厚山皮石、素土夯实。道路土方采用挖掘机开挖，推土机集料，装载机配自卸汽车运至道路填方部位，并根据现场开挖后的地质条件，在需要路段砌筑围挡。对于土石方填筑的路段采用自卸汽车卸料，推土机推平，按设计要求振动、分层碾压至设计密实度。路基填土应控制好土的最佳含水量以保证路基的压实度符合有关规范要求路基在填筑过程中，采用分层填筑压实法。一般填方道路施工时，先清除表层杂物，按照道路设计宽度进行平整压实。

②检修道路

道路路基宽度为6.0m，路面宽度为5.5m，路面结构采用40cm厚山皮碎石面层，道路的纵向坡度结合地形设计，主线道路纵坡不大于15%，支线道路最大纵坡不大于18%，道路的最小转弯半径不小于50m。

③杆塔施工便道

杆塔施工便道占地面积11588m2，总长度3.1636km，平均宽度约3.5m，共6条杆塔施工便道。均采用400mm厚山皮石碎石面层铺设。

[image: image2.png]S A—
\ 4
B
B
Y R -
BeLA
R
b
ktin

A

{ T Wi \ WL Pk QSR W
A A
RHUERIFE —— LI > UL f—
[
A
ARG T ——————————— R >
TSR T ————————F R
\
""""""""""""""""""""""""" P
i A
HEIEUIFE ———————> W ———————

e





图 2-2  施工期工艺流程及产污节点图

1.2运营期

风电场的生产工艺系统主要是围绕电能的产生和输送过程而设置。产生电能的主要设备为风力发电机组，包括风轮、机舱、塔架、变压器和基础几部分，风轮由叶片和轮豰组成。发电原理是：在有风源的地方，叶片在气流外力作用下产生力矩驱动风轮转动，将风能转化为机械能，通过轮豰将扭矩输入到传动系统（高速齿轮机电机），通过齿轮增速，经高速轴、联轴节驱动发电机旋转，达到与发电机同步转速时，将机械能转化为电能，并通过变压器及输电设施将电能输送到电网。本项目风力发电工艺流程见下图。


[image: image3.emf]箱变

1

风机

1

1.14kV

35kV

箱变

2

风机

2

1.14kV

35kV

箱变

3

风机

3

1.14kV

35kV

箱变

12

风机

12

1.14kV

35kV

变电站

布连电

厂

噪声、光影闪

烁、检修固废

噪声、检修固废


图 2-3 运营期工艺流程及产污节点图

本工程采用12台8台8.33MW和4台8.34MW的风力发电机组，机组轮毂高度140m，每台风机就近布置一台35kV箱式升压变压器，风机发电经箱式变升压至35kV后送往变电站，电力汇集至主变高压侧，经主变降压后以10kV线路送出至布连电厂。
项目营运期无工艺废气和工艺废水产生，运营过程中产生的主要污染物为噪声和废润滑油、废铅蓄电池、废变压器油等固废，风电机组叶片转动造成的光影闪烁影响，除此之外工作人员日常产生生活污水和生活垃圾。
2.7劳动定员与工作制度
本项目运营期设劳动定员20人，年工作365天，每天工作24h，三班倒。

2.8建设周期
项目预计2026年5月实施建设，建设周期12个月。

2.9施工时序
施工时序为土地平整→施工道路建设→临时工程搭建→风电机组、变电站建设、电缆敷设→临时工程设施撤离→生态恢复。

	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	3.1、生态环境现状

3.1.1、主体功能区划

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇石灰音苏莫嘎查村、斋森召村及乌兰木伦镇查干苏村、折家梁村，属于《内蒙古自治区主体功能区规划》中的国家级重点开发区域（内蒙古自治区主体功能区划图见附图8）。该区域区位和资源优势明显，发展空间和潜力较大。鄂尔多斯盆地的核心区分布其中，能源矿产资源富集；土地资源有限，开发强度较高；水资源相对短缺，农业节水潜力较大；主要污染物排放空间较小，生态环境保护压力较大。

3.1.2、生态功能区划

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇石灰音苏莫嘎查村、斋森召村及乌兰木伦镇查干苏村、折家梁村，根据《内蒙古自治区生态功能区划》，本项目所在地属于III-5-2鄂尔多斯高原典型草原沙漠化控制生态功能区，该区域存在的主要环境问题是严重的水土流失，土地沙化和植被退化；在生态环境敏感性评价上属水土流失、土地沙化极敏感区，生物多样性敏感区；主要生态服务功能为保持水土、防止侵蚀，减少入黄泥沙。主要生态环境保护目标为基本农田，现有草原植被。

在生态环境建设与发展方向以及生态环境保护管理措施上，以保护和恢复植被为重点，禁止开荒和滥樵采，制止过度放牧，推广利用新能源，以建设灌丛草场和具有防护林网、灌溉条件的饲草料基地，建设人畜饮水工程和划区轮牧为主要措施，恢复自然植被，实现草畜平衡，建成草原生态经济区。保护保存植被比较完整、生物多样性资源较丰富的区域。建立重要的生物多样性保护生态功能区。在生态建设上必须符合当地自然规律和生态准入的原则；在资源开发中必须符合生态标准和国家产业政策，加强生态环境监管，限制和禁止对矿产资源的不合理开采活动。

本项目在内蒙古自治区生态功能区划中的位置详见附图9。

3.1.3、生态环境现状
（1）遥感数据源
本项目生态现状调查解译使用的信息源为landsat9 TIRS-2卫星，影像成像时间2025年9月6日，分辨率30m。利用5、4、3波段合成假彩色，后与全色波段融合，融合后空间分辨率为15m。选取这一时间段遥感数据，主要是考虑到这一时间段的地表类型差异是一年中最明显的时候，该时间段具有地物区分显著、地表信息丰富的特点，有利于对各生态环境因子的判断。遥感影像图见附图14。
（2）土地利用
为说明工程所改变土地利用现状的具体数量，本项目评价采用遥感和地理信息系统技术对生态评价范围内的土地利用现状进行了调查。根据《土地利用现状分类标准》(GB/T21010-2017)。土地利用类型统计见表 3-1，土地利用图见附图15。

表3-1 评价范围内土地利用现状调查结果表
土地利用类型

评价范围

占地范围
一级类型

二级类型

面积（hm2）

占总面积比例（%）

面积（hm2）

占总面积比例（%）

耕地
旱地
47.3
2.51
0.2587（临时占用）
0.46
林地
乔木林地

102.69
5.45
0
0
灌木林地

529.77
28.12
10.1672
18.17
草地

天然牧草地

1084.01
57.55
39.3754
70.36
工矿仓储用地

工业用地

54.81
2.91
0
0
住宅用地

农村宅基地

5.12
0.27
0
0
交通运输用地

铁路用地

10.32
0.55
0
0
公路用地

9.12
0.48
0
0
农村道路

15.5
0.82
0.7483
1.34
水域及水利设施用地
坑塘水面
3.01
0.16
0
0
其他土地
裸土地
22.06
1.17
0
0
合计
1883.71
100
55.9612
100
遥感调查结果显示，本项目评价区调查范围内，土地利用类型主要为天然牧草地，占调查面积的57.55%；其次是灌木林地，占调查面积的28.12%；之后是乔木林地，占调查面积的5.45%；之后是工业用地，占调查面积的2.91%；之后是旱地，占调查面积的2.51%；土地类型占调查面积比例不足2%的有：裸土地、农村宅基地、铁路用地、公路用地、农村道路、坑塘水面。
（3）植被类型

拟建项目所在地由于受降雨少蒸发量大、地上地下水资源有限、风大沙多、土壤贫瘠等自然因素的制约，天然植被类型较单一，种属较少，表现出极干旱的荒漠植物特征。

评价范围内的野生植物主要有柠条锦鸡儿、沙柳、樟子松、多枝柽柳、黑沙蒿、沙棘、沙蓬、雾冰藜等。大多数植物具有耐干旱、耐高温、耐盐碱和抗风沙的特征。本项目占用的部分基本草原内植被类型主要是黑沙蒿群落和沙蓬、雾冰藜等先锋植物群落，本项目不占用保护林地，占用部分灌木林地主要以柠条锦鸡儿群落、沙柳群落构成。
本项目评价采用遥感和地理信息系统技术对生态评价范围内的植被类型现状进行了调查。植被类型统计表见表3-2，植被类型图见图16。

表3-2  植被类型统计表
植被类型

评价范围

占地范围
面积（hm2）
占总面积比例（%）
面积（hm2）

占总面积比例（%）

樟子松群落
102.69
5.45
0
0
多枝柽柳群落
12.23
0.65
0
0
柠条锦鸡儿群落
208.23
11.05
4.216
7.53
沙柳群落
283.73
15.06
5.9512
10.64
沙棘群落
25.58
1.36
0
0
黑沙蒿群落
866.28
45.99
30.1639
53.9
沙蓬、雾冰藜等先锋植物群落
217.73
11.56
9.2115
16.46
农业植被
47.3
2.51
0.2587（临时占用）
0.46
无植被地段
403.67
21.43
6.1599
11
合计
1883.71
100
55.9612
100
表3-3 评价区主要植物名录
科名

序号

中文名

拉丁学名

栖息生境

杨柳科

1

小叶杨

Populus simonii Carr

华北各地常见分布，以黄河中下游地区分布最为集中。

2

旱柳

Salix matsudana Koidz.

喜光，耐寒，湿地、旱地皆能生长，但以湿润而排水良好的土壤上生长最好
3

沙柳

Salix cheilophila

耐水湿、干旱、瘠薄、沙埋、风蚀，也耐轻度盐碱，在水湿和干旱的丘间低地，在沙丘的迎风坡和背风坡、黄土盖沙区及轻度盐碱地都能生长，以水位较浅的沙地生长最好

松科
4

樟子松
Pinus sylvestris var. mongholica Litv.

樟子松主要分布在大兴安岭林区。海拉尔以西、以南一带砂丘地区也有集中分布。

榆科

5

榆树

Ulmus pumila L.

生于海拔1000-2500米以下之山坡、山谷、川地、丘陵及沙岗等处。

柽柳科

6

多枝柽柳
Tamarix ramosissima Lcdcb

生于河漫滩、河谷阶地上，沙质和粘土质盐碱化的平原上，沙丘上，每集沙成为风植沙滩

藜科

7

骆驼蓬

Peganum harmala L.
生长在荒漠地带干旱草地、绿洲边缘轻盐渍化沙地、壤质低山坡或河谷沙丘

8

碱地肤

Kochia scoparia (Linn.) Schrad. var. sieversiana (Pall.) Ulbr.ex Aschers. et Graebn.

习见于我国北方草原带的盐碱草原、荒漠草原地带。生长在碱性、沙质、沙砾质，栗钙土、棕钙土、灰钙土、淡灰钙土上，也进入荒漠带的盐渍化低地常见于河谷冲积平原、阶地和湖滨。

9

猪毛菜

Salsolacollina Pall.

生村边、路旁、荒地戈壁滩和含盐碱的沙质土壤上。

10
沙蓬
Agriophyllum squarrosum (L.) Moq.
喜生长于沙丘或流动沙丘之背风坡上，为中国北部沙漠地区常见的沙生植物。
禾本科

11
狗尾草

Setaria viridis (L.) Beauv.

生于海拔4000米以下的荒野、道旁

12
虎尾草

Chloris virgata Sw

多生于路旁荒野，河岸沙地、土墙及房顶上

13
碱草

Leymus chinensis (Trin.) Tzvel.

一般生于荒漠草原地区

14
本氏针茅

Stipa capillata Linn.

生长在草原石坡，干旱草原，荒漠草甸，荒漠石坡，沙地，山谷，石坡，亚高山草甸，阳坡。

15
画眉草

Eragrostis pilosa (Linn.) Beauv.

生于海拔1200-3000米的坝区或山坡草地、田边地中、宅旁路边、墙头及干涸河床或流水旁。

16
芦苇

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud

常见于江河湖泽、池塘沟渠沿岸和低湿地

豆科

17
柠条锦鸡儿
Caragana korshinskii Kom.
喜砂的旱生灌木，多生于荒漠、荒漠草原地带的固定、半固定砂地，在流动沙地、覆沙戈壁或丘间谷地、干河床边亦有生长

唇型科

18
百里香

Thymus mongolicus (Ronniger) Ronniger

喜温暖，喜光和干燥的环境，对土壤的要求不高，但在排水良好的石灰质土壤中生长良好。疏松且排水良好的土地，向阳处。生于多石山地、斜坡、山谷、山沟、路旁及杂草丛中，海拔1100-3600米。

莎草科

19
寸草苔
Carex duriuscula C.A.Mey.

生于轻度盐渍化低地及沙质地，在盐化草甸和草原的过牧地段可出现寸草苔优势的群落片段
菊科

20
黑沙蒿

Artemisia ordosica Krasch.

多分布于海拔1 500米以下的荒漠与半荒漠地区的流动与半流动沙丘或固定沙丘上，也生长在干草原与干旱的坡地上，在荒漠与半荒漠地区常组成植物群落的优势种或主要伴生种。

胡颓子科
21
沙棘
Hippophae rhamnoides

沙棘常生长在海拔2000米以下的温带地区，其适生生境主要包括海岸边的沙丘、悬崖、河床，以及灌木丛、内陆湿地和岩石地区。

苋科
22
雾冰藜
Grubovia dasyphylla
雾冰藜生于戈壁、盐碱地，沙丘、草地、河滩、阶地及洪积扇上。
（4）动物种类及分布情况
项目建设地区野生动物组成比较简单，种类较少，经调查，该地区的野生动物 约有十几种，主要以鸟类，啮齿类、昆虫类为主，已无大型野生哺乳动物，建设项目区域未发现国家重点保护野生动物物种。评价区常见野生动物名录见表3-4。

表3-4  主要动物名录
序号

中文名

学名

一、鸟纲（雀形目PASSERIFORMES）

1
云雀

Alaudaarvensis

2
喜鹊

Picapica

3
乌鸦

C.corone

4
雉鸡

Phasianus colchicus(Linnaeus)

5
石鸡

Alectoris graeca(meisner)

6
毛腿沙鸡

Syrrhaptes paradoxus(pallas)

7
家燕

Hirundo rustica linnaeus

8
灰沙燕

Riparia riparia

9
麻雀

P.mentanus(Linnaeus)

二、哺乳纲

（一）兔形目LAGOMORPHA

10
草兔

Lepuscapensis

（二）啮齿目RODENTIA

11

达乌尔黄鼠

Ciitallusdauricus

12
褐家鼠

Rattusnorvegicus

13
小家鼠

Musmusculus

3.2、区域空气环境质量现状

根据内蒙古自治区生态环境厅2025年5月29日发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》中的结论，2024年，全区城市环境空气各项污染物年均浓度均达标。本项目位于鄂尔多斯市，项目所在区域为达标区。
3.3、声环境质量现状
本工程为风力发电工程，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇石灰音苏莫嘎查村、斋森召村及乌兰木伦镇查干苏村、折家梁村，按照“乡村声环境功能的确定”中，村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村(指执行4类声环境功能区要求以外的地区)可局部或全部执行2类声环境功能区要求，本项目周边有布连电厂等工业活动较多的村庄，执行2类标准。本项目风机周边500米范围内无声环境敏感目标，新建检修道路和变电站周边200米也没有声环境敏感目标，本次委托内蒙古华智鼎检测技术有限公司对项目变电站四周声环境质量现状进行监测，选取有代表性的点监测，监测时间为2026年1月9日至2026年1月10日，具体布设点位及监测数据结果如下表所示，监测布点图见附图11。
表3-5  噪声检测结果
检测结果（单位：dB（A））

检测日期

检测点位

昼间

限值

是否达标

夜间

限值

是否达标

2026年

1月9日

厂界东
54
60
是

46
50
是

厂界南
57
是

48
是

厂界西
51
是

46
是

厂界北
48
是

46
是

检测结果（单位：dB（A））

检测日期

检测点位

昼间

限值

是否达标

夜间

限值

是否达标

2026年

1月10日

厂界东
55
60
是

46
50
是

厂界南
58
是

47
是

厂界西
52
是

48
是

厂界北
47
是

44
是

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准
根据上述噪声监测数据可知，本项目变电站厂界的4个点位的昼间、夜间噪声现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值。

3.4、地表水环境质量现状

本项目无废水外排，所在位置附近无地表水体，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目无需开展地表水环境质量现状调查。

3.5、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》，不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目实际生产属于“34、其他能源发电”，属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价工作。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A的表可知，项目类别为本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”，属于Ⅳ类建设项目；则本项目不需要开展土壤环境影响评价工作。
综上所述，本项目不开展地下水和土壤现状调查。


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	无

	生态环境保护目标
	3.6、评价范围
3.6.1生态环境
根据调查，本项目评价范围内不涉及自然保护区、生态保护红线等生态敏感区，根据评价范围确定的有关规定以及同类型风电项目的参考，本项目确风电机吊装场地、临时材料堆场、临时堆场、杆塔施工平台及变电站等评价范围为场界外扩500m范围区域，地埋线路、检修道路、杆塔施工便道等线型工程为外扩300m范围区域。
3.6.3声环境
声环境评价范围为风电机为中心外扩500m、变电站周围50m及风场检修道路、杆塔施工便道以及其他临时用地200m范围以内。
3.7、环境保护目标
本项目声环境评价范围内无保护目标。根据《伊金霍洛旗林业和草原局关于本项目是否占用自然保护地、草原核心保护区和林草地答复意见的函》（伊林草审函〔2025〕6号）生态环境评价范围内涉及基本草原。评价区主要环境保护目标与本项目的相对位置见下表。基本草原分布图见附图18。
表3-6环境保护目标表
环境要素

保护对象

数量
保护要求
环境功能区

生态环境
基本草原
评价范围内分布有999.31hm2。永久占地占用基本草原2.094hm2。长期租地占用基本草原5.6948hm2。临时占地占用基本草原21.2725hm2
保证评价范围内基本草原使用功能，维持区域生态系统的完整性、稳定性和生物多样性，不新增扰动面积；临时用地内施工结束后对扰动区进行植被恢复，植被覆盖度不低于周边环境，植被恢复率95%以上。对用永久占用的基本草原建设单位应按照相关规定进行补偿、补种，做到占补平衡，使区域基本草原面积不减小，功能不改变、质量不降低
III-5-2鄂尔多斯高原典型草原沙漠化控制生态功能区


	评价

标准
	3.6、环境质量标准

3.6.1环境空气
环境空气质量评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过度阶段的二级标准，见下表：

表3-7 环境空气质量标准
环境因素

污染因子

标准值(ug/m3)

标准来源

年平均值

24小时平均值

1h平均值

环境空气

PM10
60
120
--

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准
PM2.5
30
60
--

SO2
60
150
500
NO2
40
80
200
CO

--

4

10

O3
--

160(日最大8小时平均)

200

3.6.2声环境
本项目不涉及农村地区的居住区域，周边区域全部执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，具体见下表：

表3-8 声环境质量标准 单位：dB(A)
类别

昼间

夜间

2
60
50
3.7污染物排放标准

3.7.1废气排放标准

施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源中无组织排放监控浓度限值。

表3-9 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度

监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0mg/m3
3.7.2噪声排放标准

施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关标准。本项目为风电项目，运营期变电站厂界排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放标准。
表3-10 环境噪声排放标准 单位：dB（A）

标准名称

昼间

夜间

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

70

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
60
50
3.7.3固体废物标准

一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)中的要求。

	其他
	无




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	4.1、生态环境影响分析

（1）对水土流失的影响

本项目在风电组件基础开挖、箱式变压器基础开挖、电缆沟开挖等建设过程中，如遇大雨、大风天气将会导致水土流失。因此，必须严格按设计要求进行施工，以减少因施工造成的局部区域水土流失，具体措施如下：

①在各项基础施工中，要严格按设计施工，减少基础的开挖量，使施工中的弃土量减少。并将挖出的表土单独堆放，石方集中堆放，以减少对附近植被的覆盖，保护局部植被的生长。施工产生的表土用于植被恢复，弃土用于修建道路或者场地平整。

②在场内道路及运输道路拓宽中，应尽量使用风电组件及建筑物基础施工中的废弃土石方，以避免各分散施工场地的废弃土石方随意堆放，造成局部水土流失（风蚀）。
③拓宽场内运输道路时，应因地制宜（挖高填低）减少土石方的开挖量，并将沿路各类施工弃土充分利用，以减少施工结束时场地平整的土方量。

④运输车辆须在场内运输道路上行驶，禁止随意碾压草场到处行驶，破坏植被，引起局部风蚀现象，造成水土流失。

⑤尽量避免大风和下雨天施工，最大程度地减轻水土流失。

在项目规划设计、施工、运营、管理等各个环节都要把治理水土流失作为一项重要的工作来完成，水土保持工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

（2）对植物的影响分析

运营期对项目评价区内植被类型主要为草原、灌木植被，项目风电机组分布较分散，临时占地为36.4107hm2（其中包括临时材料堆场、风电机吊装场地等），这些土地占用也会临时破坏植被，使植被生物量遭到大部分损失，但在施工结束后，对临时占地进行植被恢复，可使破坏的植被得到恢复，因此本项目工程临时占地对植物影响因素相对较小。

（3）对动物的影响

工程施工过程中，由于施工车辆噪声、人为活动干扰等因素，可能导致场地附近的动物产生回避行为，使其向外围迁移，工程场地范围内出现的频率会降低，但不会对野生动物的总体多样性产生影响。由于施工期较短，项目区野生动物稀少，因此，施工期对周围环境的影响较小。

（4）对基本草原的影响
本项目永久占地占用基本草原的面积2.094hm2，长期租地占用基本草原面积为5.6948hm2，临时占用基本草原面积为21.2725hm2。
基本草原主要为黑沙蒿、沙蓬、雾冰藜等先锋植物建群种的草地，这些群落植被覆盖度在30～50%之间，生长较好。

项目施工不可避免的破坏基本草原原来的地表生境，在一定程度上破坏基本草原生境，对基本草原产生影响。但是，施工活动对基本草原的影响局限在施工区局部范围内。

项目施工过程中对原地表生境的新增影响主要表现在对地表植被及土壤结构的破坏，临时占地和长期租地、永久占地施工破坏表层土和表层砂砾，造成地表土质疏松，容易形成水土流失源，从而导致区域内水土流失。项目的输电线路和检修道路等线性工程将穿越基本草原，对基本草原的新增影响主要有：占用草地；线路从基本草原中穿过，增强对基本草原自然生境的切割，暂时降低基本草原的连通性，降低了基本草原的能量与物质交换能力；在项目施工期和运营初期，占地周边基本草原生态系统的稳定性会有所下降，但这种新增影响会随着项目运营后逐渐减弱。

临时占地占用的基本草原使用完成后根据实际情况全部进行植被恢复，恢复后的植被覆盖度不应低于占用前水平，至少应该≥40%。永久占用的基本草原建设单位应按照相关规定进行补偿、补种，做到占补平衡，使区域基本草原面积不减小，功能不改变、质量不降低。
因为项目结束后临时占用的基本草原会进行植被恢复，经计算永久占用和长期租地的面积相对整个评价区域而言占比很小，故而不会加剧区域植被退化与土地沙化，那么项目实施对基本草原的影响是可以接受的。
4.2、大气环境影响分析

（1）施工扬尘

施工扬尘主要来源于：风力发电机组、变电站等基础土石方的开挖、堆放、回填等形成露天堆场和裸露场地的风力扬尘；建筑材料在运输、装卸等过程由于泄漏造成扬尘污染；建筑材料及土石方运输车辆行驶过程中产生道路扬尘污染。

（2）建筑材料露天堆放扬尘

由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤及土石方在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，如不采取有效措施，会对周围环境造成污染，一般影响范围在下风向200m内。该扬尘产生量与尘粒含水率、风向、风速、施工时间等密切相关，故为减少扬尘对周围环境的影响，应采取以下措施：减少露天堆放，如确需露天堆放的应加以覆盖；开挖的土石方应及时回填或运到指定地点，减少扬尘影响；对施工工作面及堆场实施洒水降尘，保证一定的含水量。

本环评要求施工阶段对建筑材料堆存场每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。可降低对周围的环境影响。

（3）运输车辆引起的道路扬尘

施工扬尘60%以上是施工运输车辆引起的道路扬尘。扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边距离的增加，浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在道路两侧200m以内。道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等诸多因素有关。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，运输车辆下风向50m处TSP浓度达到10mg/m3左右，下风向100m处TSP浓度达到9mg/m3左右，下风向150m处TSP浓度达到5mg/m3左右，下风向200m处TSP浓度达到2mg/m3左右，满足环境空气质量二级标准24小时均值，因此道路两侧200m范围内对沿线造成的污染较为显著。
本项目在拉运砂石等施工材料期间，间断道路有穿越村路的情况，施工车辆拉运过程中会产生施工扬尘向两边扩散而影响大气环境。本环评要求施工阶段限制车速和保持路面清洁以减少车辆运输扬尘；运输、装卸建筑材料时，尤其针对泥沙运输车辆，须采用封闭运输；对施工场地及施工道路每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。

综上，本项目施工期产生的扬尘影响主要为堆场产生的风力扬尘和汽车运输车辆行驶扬尘。经采取环保措施后，可以有效地控制施工期扬尘影响的范围及程度。而且施工扬尘造成的污染是短期的、局部的，施工结束后即会消失，故项目对大气环境的影响较小。

（4）机械、车辆尾气

施工机械、汽车及柴油发电机大多以柴油作为燃料，燃料燃烧过程中会产生CO、SO2、NOx、碳氢化合物和烟尘，产生情况主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中属机械性能、作业方式因素的影响最大，如运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染较为严重。各类施工机械流动性较强，且燃料用量不大，所产生的废气少且较为分散，在易于扩散的气象条件下，该废气对周围环境的影响不大。由于项目区域大而施工较为分散，在易于扩散的气象条件下，对周围环境的影响不大，且随着施工期的结束，该污染物也随即消失故施工期燃油废气对周围大气环境影响较小。
4.3、水环境影响分析

项目施工期废水为施工人员生活污水。

本项目施工期生活污水多为如厕排水，生活废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，依托当地民房的防渗旱厕，最终用于农田施肥。

4.4、声环境影响分析

施工期噪声源主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成的，如挖土机、推土机等，多为点源噪声源；施工作业噪声主要是指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。

各主要施工设备在不同距离处的贡献值预测结果见表4.4-1。

表4.4-1   各类施工机械在不同距离处的噪声预测值  单位：dB(A)

序

号

机械类型

噪声预测值

5m

12m

20m

40m

50m

80m

120m

150m

200m

300m

1

推土机

86

80

74

68

66

62

60

56.5

54

50.5

2

装载机

86

80

74

68

66

62

60

56.5

54

50.5

3

挖掘机

84

78

72

66

64

60

58

54.5

52

48.5

4

运输汽车

88

82

76

70

68

64

62

58.5

56

52.5

5

柴油发电机

95

89

83

77

75

71

69

65.5

63

59.5

6

插入式振捣器

79

73

67

61

59

55

53

49.5

47

43.5

以《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)评价，距主要设备噪声昼间至120m处可以达到70dB(A)的要求；夜间至300m以外的噪声基本能满足55dB(A)的夜间标准值。项目大部分施工均在昼间进行，故施工噪声对周围环境产生的影响较小。且施工噪声影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。
4.5、固体废物影响分析

施工期固体废弃物主要为施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

建筑垃圾及施工人员的生活垃圾如不妥善处置，不仅会影响周围景观、占用宝贵的土地资源，还易引起扬尘等环境污染。为避免这些问题的出现，施工过程中产生的建筑垃圾按当地政府要求定期运至建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一处置。施工多余土方暂存于2处临时堆场，之后从临时堆场运至进站道路面层施工。
采取以上措施，施工期固废可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。



	运营期生态环境影响分析
	4.6、生态环境影响分析

（1）对动物的影响分析

①道路建设对动物的影响

本风电场场内检修道路建成后使得动物的活动范围受到限制，生境碎化，对其觅食、交偶产生一定的影响，同时还有较小可能因交通原因导致穿行的兽类死亡。但本项目区域范围较小，区内动物类以小型动物类为主，其迁徙和活动能力较强，能迁移至附近受道路干扰小的地方，且兽类选择生境和建立巢区通常会回避和远离道路。故本项目道路建设对动物的阻隔影响较小。

②对鸟类的影响

风电场建设项目对鸟类的影响分为直接影响和间接影响两种。直接影响主要是指当鸟飞过风电场时，可能撞在风轮机叶片上造成伤亡，这种碰撞可能发生在鸟类的本地迁徙活动中（如往来于休息地与觅食地、饮水地之间等），也可能发生在季节性迁徙途中。通常，前一种迁徙每天都会在低空中发生，而后一种迁徙每年只发生两次。荷兰自然物理研究所曾对风电场对鸟类的伤害进行研究，认为鸟类撞击风机而死亡的事件总体来说是稀少的，每公里风电伤害的飞鸟比每公里高压输电线伤害的鸟类少 10倍，与高速公路上汽车对飞鸟的伤害处于同等水平，故建议使用白色为主叶片尖部橙红色可警示鸟类避让，以减少鸟类的伤亡。

间接影响主要是指对鸟类栖息环境的影响和对鸟类迁徙活动的影响。据有关文献记载，鸟类在栖息和觅食时的飞行高度与迁徙时的飞行高度是不同的，因此，风电场对两种不同状态下的鸟类影响也不同。在栖息和觅食时，鸟类飞行高度一般低于100m，而风机叶片旋转高度为40~100m，运行线速度为34~61m/s，因此风机运行将直接影响鸟类在风电场范围内的飞行，鸟类通常选择水草肥美的湿地作为栖息觅食地，风电场建设范围内的无湿地资源，无鸟类栖息觅食地。候鸟在迁徙途中，普通鸟类飞翔高度在400m左右，鹤类在300~500m，鹳、雁等最高飞行高度可达900m，均超过风机的高度(100m以下)，因此一般情况下风电场风机对鸟类迁徙影响不大。

鸟类在迁徙途中可能停靠在水草丰美、适宜其活动休息的栖息地，做好补给后再继续迁徙。

本项目在中国动物地理区划中位于蒙新区，包括内蒙古大部、新疆大部、河北北部、陕西北部、甘肃北部、宁夏中北部等区域，分为东部草原、西部荒漠和天山山地3个亚区，主体位于东亚—澳大利西亚和中亚迁飞通道上，西部同时位于西亚—东非迁飞通道上。区内共有关键栖息地98处，主要分布在黄河、塔里木河、额尔齐斯河、内蒙古高原湿地、锡林郭勒草原、贺兰山、祁连山、阿尔泰山等地。代表性候鸟有蓑羽鹤、白枕鹤、大天鹅、疣鼻天鹅、白头硬尾鸭、鸿雁、云雀和草原雕等。该区域水资源供需矛盾突出，部分河流断流，湖泊萎缩甚至消失，草原退化面积较大，导致生物量减少、栖息地质量下降，生物多样性降低。
本项目的占地域内无湖泊等自然水域分布，也无森林等适宜鸟类繁殖的栖息地，且本项目不在鸟类迁徙主要路径上。同时区域内的候鸟多为旅鸟，一般不会选择在此停留。因此，风电场建设对候鸟迁徙影响不大。

风机运转过程中会产生叶片扫风噪声和机械运转噪声。大多数鸟类对噪声具有较高的敏感性，在该噪声环境条件下，部分鸟类会选择回避，减小活动范围。鸟类在飞行中撞到输电线时会造成死亡或受伤，但这种可能性较小。
[image: image4.png]Y 1 g AR

17)
ETLITY

1 RE-RRHBEE O
N 2 et on

3 BE-RIE O
U mAHEGRE
I 2 G RAK
20 0 ’





图 4-1  本项目位置与鸟类关键栖息地及迁飞通道的关系

（2）对植被的影响分析

运营期对植物的种类和数量没有直接影响，但风车运转过程中可能会对鸟类产生恫吓作用，使得食物链下级动物增多，如啮齿类动物和兔子等，从而使动物啃食量增加，通过食物链作用影响植物的种类和数量。但这种间接影响对植物生物量的减小相对于人类过度放牧、砍伐、开垦等活动对植物生物量的影响来说是很微小的，所以说，本工程对植物的影响较小。
（3）对土地资源的影响分析

风机的基座、箱变等设施为永久占地，地面硬化后植物生产力基本完全丧失，植食性动物因缺少食物而死亡或迁移，因此，土地利用性质的改变对生态系统的影响较大。永久征地3.2438hm2（其中包括风机基础、箱变基础、变电站等），占地面积较小，局部土地利用对项目区域整体影响很小。

4.7、光影闪烁影响分析
风电机组不停地转动的叶片，在白天阳光入射方向下，如果投射到附近居民住宅的玻璃窗户上，即可产生闪烁的光影，光影会使人时常产生心烦、眩晕的症状，对正常生活产生影响。如果风机布置不科学，有可能对民宅产生光影污染。本环评通过计算光影防护距离来确定项目风机设置是否满足防护距离的要求。

①风机光影影响防护距离计算方法

A.太阳高度角h0的计算

光影影响范围取决于太阳高度角的大小，太阳高度角越大，风机的影子越短，太阳高度角越小，风机的影子越长。

太阳高度角h0=90°-纬差

式中：纬差为拟建风场地理纬度与冬至日太阳直射点的纬度差。

B.风机阴影长度L的计算

L=D/tg h0

式中：D为风机高度。

②光影闪烁影响距离计算过程

A.影响时段的确定

北纬地区，冬至日的太阳高度角是一年中最小的一天，同时也是阴影最长的一天。冬至日任意时刻阴影长度都大于其他日的同一时刻，所以将风机光影影响日期确定为冬至日。

太阳高度角越小，太阳辐射强度越小，由于日照辐射强度对人类视觉敏感度有很大的影响，日照强度越小，人的视觉越迟钝，风机产生的光影影响就越弱。因此，在日出日落时刻，即使光影较长，它对人的视觉影像也不会太大。鄂尔多斯冬至日日出日落时间为8：00至17:00时之间，一天中10:00至15:00点太阳光照最为强烈，因此选择预测的时段定为冬至日的9:00时至17:00时（8：00阳光较柔和，且高度角很小），光影防护距离按10：00至15:00的预测值确定。
B.风机光影影响防护距离计算方法

经太阳高度角计算软件，太阳高度角计算成果见下表4.7-1。

表4.7-1太阳高度角计算表

太阳高度角

时间
9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

高度角
31.11

39.51

45.20

50.44
45.12
39.45
31.00

20.59

风机阴影长度L的计算

L=D/tg h0

式中：D为风机高度，D=D0+D1，D0为风机高度，D1为风机所在位置和敏感点的高差。

项目风机高度为140m，风轮直径为220m，本项目风电机组500m范围内无敏感点，D1为0。由公式计算得不同时间点风机阴影长度具体见表4.7-2。

表4.7-2  不同时间点风机光影长度

时间点

太阳高度角（h0）
风机有效高度（m）

影响距离（m）

9

31.11

140
231.99
10

39.51

169.77
11

45.20

139.03
12

50.44

115.65
13

45.12

139.41
14

39.45

170.14
15

31.00

233
16

20.59

372.66
经计算，下午16:00光影影响距离最长，因此光影防护距离定为500m，经现场调查本风电场区域内离风电机组500m范围内没有敏感目标，故本项目产生的太阳光影不会对周边居民产生影响，不存在光影扰民现象。

4.8运营期水环境影响分析
本项目营运期新增劳动定员20人，用水量参考《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2020），农村居民每人每天用水量为60L/d计，项目年运行365天，则用水量为438m3/a，排水量按照用水量的80%计算，则项目排水量为350.4m3/a。经化粪池暂存后，通过管道运输至布连电厂污水处理站，对周边环境影响较小。

国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂紧邻本项目变电站东厂界，距离很近，因此，可以通过管道将生活污水输送至布连电厂生活污水站处理。布连电厂于2007年1月31日取得原国家环境保护总局批复的《关于国电内蒙古布连电厂一期2×600兆瓦机组工程环境影响报告书的批复》（环审〔2007〕48号），见附件11，该项目于2010年7月开始建设，2013年4月投入试运行，同时实施了环保竣工验收工作，并于2014年3月3日取得了原中华人民共和国环境保护部的竣工环境保护验收合格函《关于国电内蒙古布连电厂一期2×660兆瓦机组工程竣工环境保护验收合格的函》（环验〔2014〕38号），见附件12。布连电厂生活污水站设计规模为100m3/h，2400m³/d，实际最大处理量为1500m³/d，剩余处理能力为900m3/d。布连电厂生活污水处理工艺为：格栅井+提升井+调节池+一体化污水处理装置（厌氧+二级氧化）+高密度沉淀池+中间水池+多介质过滤器+保安过滤器+超滤装置+清水池→升压回用。进水水质要求为《污水综合排放标准》（GB8798-1996）三级标准。

根据《给水排水设计手册》第5册给出的污染物浓度的相关数据，各污染物产生浓度分别为：pH值为7.2~7.8、五日生化需氧量为220mg/L、SS为200mg/L。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（第二次全国污染源普查）中的《生活污染源产排污系数手册》，城镇生活源水污染物产生系数（本项目位于三区）化学需氧量为460mg/L、氨氮为52.2mg/L、总氮为71.2mg/L、总磷为5.12mg/L。则污染物排放量为：化学需氧量为161.2kg/a、生化需氧量为77.1kg/a、悬浮物为70.1kg/a、氨氮为18.3kg/a、总氮为24.9kg/a、总磷1.8kg/a。

表4.8-1  生活污水污染物各指标一览表

污染物

COD

BOD5
SS

氨氮

总磷
总氮
污染物排放浓度（mg/L）

460
220
200
52.2
5.12
71.2
《污水综合排放标准》三级标准（mg/L）

500
300
400
/
/

/

综上所述，本项目排水量为350.4m3/a，远小于布连电厂生活污水站剩余处理能力为900m3/d，生活污水中各污染因子的浓度均小于《污水综合排放标准》（GB8798-1996）三级标准，可以满足布连电厂生活污水站进水水质要求，因此本项目依托布连电厂生活污水站可行。
4.9运营期声环境影响分析

项目运营期主要噪声源是风力发电机转动噪声和变电站设备噪声。

（1）风电机组噪声

风力发电机组工作过程中在风及运动部件的作用下，叶片及机组部件会产生较大的噪声，其噪声来源主要包括机械噪声及结构噪声、空气动力噪声。风力发电机组的噪声影响分为单机影响和机群影响。本项目风力发电机组相距较远，任意两台风机之间距离均大于500m，故本项目只考虑单机噪声影响源问题，不考虑风力机群噪声总和影响的问题，本项目采用单机容量为8.34MW风力发电机组，风机轮毂高度为140m，根据建设单位提供数据，当机组正常运转时其轮毂处的声功率级在104dB(A)左右，主要采用在发电机和齿轮箱的支座下使用减振支座，其次在机舱内壁上帖上阻尼材料来减少机舱壳的振动产生的噪声，同时起到对齿轮转动和轴承转动产生的噪声的隔声作用，减少噪声向舱外传播；最后在机舱壳体的阻尼材料上再粘贴一层多孔材料来吸声，减少机舱内噪声的反射传播，风机声压级可以降到104dB(A)左右。

本评价利用点声源的几何发散衰减公式：

LA(r)= LwA-20lg(r)-11

式中LA(r)：距声源r(m)处的A声级，dB（A）；

LwA：点距声源的A声功率级，dB（A）；

根据公式：单个风机的噪声衰减进行计算，预测结果见下表：
表4.9-1  单个风机噪声衰减计算结果

噪声源

噪声预测值

50m

100m

150m

200m

250m

300m

400m

500m

单个风机

52.22
50.95
49.29
47.69
46.20
44.84
42.48
40.31
由预测结果可知，在仅考虑距离衰减、不考虑环境因素衰减常数下，距风力发电机组500m处的噪声影响值为40.31dB(A)，即当只考虑单台风机时，在距离风机300m以外的区域便可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区昼夜间噪声质量标准限值，昼间60dB（A），夜间55dB（A）。距离本项目风机500m范围内无声环境敏感目标，距离本项目风电机组（F6）最近的居民距离约为741m，距离较远。因此，风机运行对周边声环境影响较小。

[image: image5.png]



图4.9-1  单个风机贡献值等值线图

（2）变电站设备噪声

本项目虽然使用的设备多样，例如变压器、电压互感器、电流互感器、隔离开关、断路器、接地开关、电容器、电抗器、放电线圈、避雷器、组合电器、开关柜等，但本项目高噪声源主要来自变电站内变压器等电气设备运行时产生的噪声，如变压器运行时产生的噪声，二是站内辅助设备，如配电间的散热风扇等运转时产生的噪声，具体噪声产生及治理情况见下表。
表4.9-2  项目噪声产生及治理情况一览表
产噪设备
数量（个）
噪声级dB（A）
治理措施
治理后噪声级dB（A）
变压器
2
65
/
65
散热风扇
4
85
房间隔声、距离衰减
65
（1）预测模式
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式

相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)计算公式：

[image: image6.png]L)=L,)-4

A=At Ay Ay Ay + Ay,




式中：Lp(r0)—靠近声源处某点的倍频带声压级，dB；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

室外的倍频带声压级：

[image: image7.png]Ly=L,~UL+6)




式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

[image: image8.png]4

Q +-
4wt

=L, +10lg(





式中：Q—指向性因数；

R—房间常数；

r—声源在靠近围护结构某点处的距离，m。

室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image9.png]1,
p:(T) =10 >
(3 10%
= ‘u)




式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

③噪声贡献值计算

拟建项目声源对预测点产生的贡献值为：

[image: image10.png]L= 1o|g[ [leo““‘ +Zz 10““‘]}




式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。
（4）预测结果及分析 

由于本项目噪声进行预测，噪声结果见表4.9-3。

表4.9-3  厂界噪声预测结果一览表
预测点

贡献值（dB）
标准值

昼间

夜间
东厂界外1米

45.80
45.80
  昼间≤60B(A)，
夜间≤50dB(A)

南厂界外1米

47.97
47.97
西厂界外1米

43.25
43.25
北厂界外1米

41.16
41.16
预测结果及影响分析

本项目将风机布置在配电间内，采取厂房隔声、距离衰减等控制措施，有效利用噪声距离衰减作用，可使设备运行噪声降低约20dB(A)，变压器选用低噪声设备，能够减轻噪声对周围环境影响。

由预测结果可知，运营期变电站噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。项目站界外200m范围内不存在声环境保护目标。本项目变电站与敏感点距离较远，对其影响较小。

综上所述，本项目对周围声环境影响较小。
4.10运营期固体废物

根据工程分析，本项目营运期产生的固体废物包括废润滑油、废蓄电池、废变压器油、废磷酸锂铁电池以及工作人员的生活垃圾。
（1）《国家危险废物名录（2025年版）》，设备检修产生的废润滑油属危险废物，危废代码900-214-08，年产生量为0.05t/a，本依托国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房暂存，由有资质单位进行拉运处理，对周围环境影响很小。
（2）废铅蓄电池

根据建设单位提供资料，运营期风电机组及变电站会产生少量废铅酸蓄电池，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废铅蓄电池属危险废物，危废代码900-052-31。根据建设单位提供资料蓄电池每10年更换一次，一次最大产生12块废蓄电池，每块重量20kg，一次最大产生量为0.24t。依托国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房暂存，由有资质单位进行拉运处理，对周围环境影响较小。

（3）废磷酸铁锂电池
根据建设单位提供资料，项目储能站使用磷酸铁锂电池，共采用5组5MW/20MWh储能发电单元，含20个储能电池集装箱及10个PCS升压变集装箱，共计13824块电芯。更换周期为十年，每次全部更换。产生量约为13t/10a。根据《固体废物分类与代码目录》，废磷酸铁锂电池的固废代码为900-012-S17，为可再生废物，属于一般工业固体废物。交由专业磷酸铁锂电池再生企业回收再生处理。
（4）废变压器油

本项目箱式变压器正常运行时不产生废油，发生事故箱式变压器泄漏于箱式变压器内下方的事故油池内，风电场内箱式变压器最大变压器油为5t/台。箱式变压器油为石油类废矿物油，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-220-08（T，I）），发生事故时，事故废油在事故油池（单个容积16m3）内暂存1-2天，要求建设单位委托有资质的单位及时拉运处置。

变电站内设置4座主变压器，变压器填装变压器油量约为11.75t/台。主变压器正常运行时不产生废油，发生事故时变压器油泄漏于变电站内设置的事故油池（1座，单池容积为40m3）内，要求建设单位委托有资质的单位及时拉运处置。
本次评价要求建设事故油池均做基础防渗。防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。

本项目在转移危废时应根据《危险废物转移管理办法》，采取以下管理要求：
①制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息

②建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息。
③填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等。

④按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件。
（5）生活垃圾

生活垃圾产生量按0.5kg/人·d算，本项目劳动定员为20人，年运行365天，则产生量为3.65t/a。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。
4.10.1依托国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房可行性分析

本项目产生的危险废物均运输至国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房暂存，国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房暂存距离本项目变电站直线距离3.6km，具体位置关系图见附图10。国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房建设项目于2021年5月12日取得鄂尔多斯市生态环境局批复的《鄂尔多斯市生态环境局关于国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房建设项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字〔2021〕417号），见附件13，该项目于2021年8月开始建设，2022年9月投入运行，同时实施了环保竣工验收工作，并于2022年11月13日完成环保竣工验收并形成自主验收意见。

国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗布连乡东南林兔沟国电内蒙古布连电厂灰场管理站。主要建设内容包括占地面积610m2危险废物暂存库及其配套的导流渠、集液池、防渗漏工程等其他公辅工程和环保工程。危险废物暂存库共11间，主要暂存液压油、齿轮油、锂基脂、矿物油油桶、油漆桶、稀料桶、废油桶、废铅蓄电池、油漆、一次性口罩、手套、滤纸以及实验试剂瓶、器皿、过期化学品，年收集、储存液压油17t、齿轮油17t、锂基脂16t、矿物油油桶10t、油漆桶、稀料桶、废油桶1t、铅蓄电池0.5t、油漆2t、一次性口罩、手套、滤纸以及实验试剂瓶、器皿0.05t、过期化学品0.05t。
国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房目前储放有废液压油6.67t/a，废铅蓄电池存放有1.34t，本项目产生的废润滑油0.05t/a、废铅蓄电池0.24t/10a，产生量较小。库房内还有较大的余放本项目危险废物。
因此，本项目产生的废润滑油和废铅蓄电池依托国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房暂存库可行。

	选址选线环境合理性分析
	4.11本项目选址选线合理性分析
项目用地位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇石灰音苏莫嘎查村、斋森召村及乌兰木伦镇查干苏村、折家梁村。根据项目用地预审与选址意见书的批复（附件3），本项目所在地不涉及占用永久基本农田，不涉及生态保护红线，不涉及各级自然保护区，不涉及水源地保护区。根据伊金霍洛旗自然资源局关于本项目压覆重要矿产资源及矿业权核实情况的函（附件7），本项目压覆一处煤矿范围内、一处油气探矿权范围内。本项目与煤矿企业签署了压矿协议（见附件16）。
根据伊金霍洛旗林业和草原局关于本项目是否占用自然保护地、草原核心保护区和林草地答复意见的函（附件6）本项目占用基本草原，根据《伊金霍洛旗林业和草原局关于国电建投内蒙古能源有限公司伊金霍洛旗10万千瓦全额自发自用风电项目是否占用林草地、自然保护地及草原保护核心区答复意见的函》（伊林草审函〔2026〕77号），见附件17，本项目不占用公益林，不涉及保护林地。本项目永久、临时占地不占用公益林，选址有效避让了公益林地。根据基本草原分布图（附图18）可知，本项目评价范围内分布有大面积的基本草原，项目风电机组在选址时需要优先考虑避让周边的居民和公益林，本项目有效避让了周边的居民点和公益林，却不可避免的占用了基本草原。但是，在采取本环评提出的基本草原保护措施之后，可以极大程度的减少对基本草原的破坏，并且使项目对基本草原的占用得到一定程度上的恢复和补偿。
项目营运期主要污染物为风机噪声及固体废物，采取相应保护措施后，风机噪声及固体废物对周围环境影响较小。本项目大气和声环境评价范围内无敏感点。从项目对周边的污染影响角度来看，运营期项目对周边环境的影响均可接受，所以项目选线合理。
综上所述，本项目选址选线无环境制约因素，周边无环境敏感点，风机噪声及固体废物对周围环境影响程度小，所以从环境制约因素、环境影响程度等方面考虑，本工程选址选线合理。




五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	5.1生态环境保护措施

5.1.1施工期生态保护与恢复措施
在施工过程中，为保护生态环境，项目施工期应进行精密设计，尽量缩短工期，减小施工对周围地形地貌等环境的影响。本项目具体采取以下生态环境保护措施：

①防治措施总体布局

A、风机及箱式变压器所在的吊装场地
主体工程施工场地平整前对风机及箱式变压器基础区进行表土剥离，表土集中堆放并实施临时苫盖措施；施工过程中产生的临时堆土采取苫盖等防护措施，施工期内视工程进度对风机及箱式变压器基础区进行恢复治理，土质基础区进行覆土整治、撒播种草，石质基础区进行碎石压盖，对周边施工区撒播种草恢复植被。

B、埋地电缆临时用地
直埋电缆施工前对施工用地进行表土剥离，剥离后的表土集中堆放并采取苫盖措施，施工结束后对电缆壕沟覆土，施工区撒播种草恢复植被。

C、杆塔施工便道、新建风电场道路临时用地、改建风电场道路临时用地
施工结束后对杆塔施工便道临时占地区土地整治和撒播种草。

D、临时材料堆场、临时堆场、杆塔施工平台
临时材料堆场、临时堆场、杆塔施工平台等临时占地施工前对施工用地进行表土剥离，剥离后的表土集中堆放并采取苫盖措施，施工结束后对临时材料堆场、临时堆场、杆塔施工平台临时占地区土地整治和撒播种草。
②分区防治措施布设及典型设计

A、工程措施

对风机及箱式变压器基础区在主体工程施工前进行剥离表土，剥离表土堆放在施工区内，用于施工结束后基础区的覆土使用，以尽快恢复植被。对风电机组基础采用灌注桩桩基承台，基础承采用现浇钢筋混凝土扩展式基础。基础直径21m。基础埋深-3.5m，垫层为150mm厚C20素混凝土。

B、植物措施

对37.5hm2的临时占地采取人工撒播草籽的方式恢复植被，主要种植草木樨、紫花苜蓿。
播种时间选在施工结束后的第一个雨季（7月15日前），播种后的第二年，对缺苗地块进行补播；种草三年内必须采取封育措施，严禁牲畜啃食、践踏。本项目生态恢复措施一览表见下表。

表5-1  生态恢复措施一览表
占地区域

实施面积（hm2）

草种

规格

恢复方式及内容

计划

实施阶段

风电机吊装场地
5.04
草木樨、紫花苜蓿
30kg/hm2 籽播
自然恢复结合人工恢复，使植被恢复率达到 95%以上，恢复期3年。撒播草籽和人工植草不能仅靠自然恢复，需要进行洒水，增加生态恢复成功率

单个风机安装完成后

临时材料堆场
0.8
草木樨、紫花苜蓿
施工结束后

新建、改建风电场道路临时用地
13.5939
草木樨、紫花苜蓿
施工结束后

临时堆场
0.4
草木樨、紫花苜蓿
施工结束后

埋地电缆临时用地
8.78
草木樨、紫花苜蓿
集电线路敷设完成后
杆塔施工平台
7.7968
草木樨、紫花苜蓿
施工结束后
杆塔施工便道
1.1073
草木樨、紫花苜蓿
施工结束后
临时措施

基础施工前先剥离表土，剥离厚度约为20-30cm，将剥离表土和回填土单独堆放在各自施工区侧。每台风机旁边设置临时表土堆区，堆高不超过3m，边坡比1:1，边坡人工拍实，并采取防护网苫盖，四周用土或石块压实，施工结束后表土全部回覆裸露空地，回填后多余土方用于修筑进站道路。
在采取上述处理措施后，随着植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰逐渐减少，生物多样性得以恢复，故而施工期对生态环境、生物多样性的影响是可以接受的。

③基本草原保护措施
保护方案如下：

（一）永久占地
（1）凡涉及破坏基本草原的各类建设活动，必须同时实施植被破口锁边工程（生物锁边为主、工程锁边为辅），防止植被破口形成后自然向外扩展。

（2）为保护基本草原植被，避免建设活动对自然植被的破坏，采用网围栏对基本草原范围内的永久占地进行围封，严禁肆意扩大占地面积。

（3）在基本草原内施工，严格控制作业范围，同时设置醒目的标识牌、边界线，警示施工人员车辆对网围栏的不故意破坏，从而保护基本草原植被不被破坏。
（4）施工期间，尽量保护征地范围内的植被。尽量控制施工范围，及时采用砂砾石覆盖永久占地，减少沙丘活化。

（5）在详细调查的基础上本着保护表土资源的原则，对可剥离的表土应全部剥离，对无植被覆盖、无腐殖层的、表层砂砾化严重的区域可不剥离表土，剥离永久占地范围内的表土，剥离厚度30cm，集中收集堆存于吊装场地和其他临时工程施工带内，表土采用密目防风网苫盖，同时采用袋装土对周边外坡脚压边作临时防护，施工结束后表土全部利用，回填于取土场表层。

（6）对于永久占用基本草原的面积，建设单位应按照相关规定进行补偿、补种，做到占补平衡，使区域基本草原面积不减小，功能不改变、质量不降低。
（二）临时占地
（1）在详细调查的基础上本着保护表土资源的原则，对可剥离的表土应全部剥离，对无植被覆盖、无腐殖层的、表层砂砾化严重的区域可不剥离表土，剥离临时占地范围内的表土，剥离厚度30cm，集中收集堆存于吊装场地和其他临时工程施工带内，表土采用密目防风网苫盖，同时采用袋装土对周边外坡脚压边作临时防护，施工结束后表土全部利用，回填于取土场表层。
（3）尽可能地缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工。

（4）在对沿线立地条件调查的基础上，根据本项目工程、环境特点，临时用地使用完成后根据实际情况进行植被恢复。为进一步减小工程建设对沿线植被的影响，建议下阶段设计根据当地气候条件，工程竣工2～3年后植物措施将充分发挥其水土保持效益，可有效恢复因工程造成的植被损失，以改善本项目对生态环境的影响。
5.2施工期大气污染防治措施 

①要求施工单位文明施工，加强场地内的建材管理。加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，不允许在附近村庄进行运输作业和任意扩大施工路线。

②在无雨日，对于工程要有专门的撒水装置定时洒水，一般每天可洒水2次，早、中各一次，在进出口处保持路面湿润，并铺设砂砾、弃石铺设路面，以减少由于汽车经过和风吹引起的道路扬尘。

③施工期间，应定期对设备进行检测与维护；运输车辆要统一调度，避免出现拥挤，尽可能正常装载和行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气；运输土方和建筑材料在运输过程中要用挡板和蓬布封闭，车辆不应装载过满，以免在运输途中震动洒落。

④施工应在现场设置不低于2.5m的围挡。

⑤对临时弃土场进行洒水、土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或其它覆盖物等措施防止扬尘的产生，并对临时弃土及时进行回填等综合利用措施，以降低存放时间。

采取以上措施后，施工期废气不会对沿线环境空气产生较大影响，施工期大气治理措施可行。

5.3施工期水污染控制措施
项目施工期间，严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，针对以上施工期废水的特点，提出以下施工期废水污染防治措施：

①场地设临时简易沉淀池，将施工废水收集沉淀处理后全部回用于洒水抑尘，不外排；

②对施工用具的冲洗设固定场所，冲洗水进入简易沉淀池处理后回用；

③施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响，清洗废水经沉淀处理后循环使用；

④加强施工期工地用水管理，节约用水，尽可能避免施工用水过程中的“跑、冒、滴、漏”，减少施工废水外排量；

⑤本项目施工期不设置施工营地，租用当地民房。施工人员生活污水依托当地农村旱厕收集，定期清掏用作农肥。不会对周围水环境造成影响。

在采取上述处理措施后，本项目产生的施工废水与生活废水对周围环境的影响是可以接受的。

5.4施工期噪声污染控制措施

环评要求施工单位需采取如下噪声防治措施：

（1）合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，且高噪设备施工时间安排在昼间，夜间禁止施工；

（2）合理布局施工场地，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；

（3）降低设备声级，尽量采用低噪声设备；

（4）对动力机械设备和运输车辆进行定期的维修、养护；

（5）适当限制大型载重车的车速，运输途中路过居民区、学校和医院等声敏感区时，减少或杜绝鸣笛。

施工机械噪声与交通噪声在采取上述降噪措施，其对声环境的影响是短期的、暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束，故施工期噪声对周围环境的影响是可以接受的。

5.5施工期固体废物污染控制措施

建筑垃圾与生活垃圾在运输、处置过程中可能会对环境产生一定的影响，故应采取如下措施降低其对环境的影响，具体措施如下：

①多余土方暂存于2处临时堆场，之后从临时堆场运至进站道路面层施工；

②施工期拆除构筑物垃圾送至建筑垃圾处理场进行处置；施工人员的生活垃圾应设临时垃圾箱集中收集，集中收集后交由环卫部门处置。

③严禁将废建渣及施工生活垃圾随意倾倒，影响环境卫生。

综上所述，在采取上述处理措施后，本项目产生的建筑垃圾与生活垃圾对周围环境的影响是可以接受的。

	运营期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施

（1）环境管理保护措施

在环境管理方面，风场管理部门应对工人进行保护鸟类的教育，使他们自觉爱护鸟类，禁止他们借助灯光捕捉候鸟；避免在风电场吸引其它啮齿目动物的到来，因为它们是猛禽类的食物，通过控制鸟类食物来源也可以减少鸟类的死亡率；发现异常鸟撞事件后要及时报告给鸟类监测部门，建议改用白色为主叶片尖部橙红色可警示鸟类避让。

（2）环境监测保护措施

在环境监测方面，建议对已建成的风电场进行不少于1年的鸟类死亡率监测。一旦发现与夜间迁徙候鸟或白天集群迁徙活动的猛禽撞击率较高的风电机应立即移走或拆除。

在恶劣天气期间（大风、大雾天）派专人巡视风场，遇到有撞机受伤的鸟类要及时送至鸟类观测站，由鸟类观测站人员紧急救助。

（3）生态保护、恢复措施

本项目拟建区域主要以天然牧草地为主，主要生态系统类型为半干旱草原+典型草原生态系统，为一般区域。本项目施工期结束后对临时占地进行恢复，主要播撒的草籽为草木樨、紫花苜蓿，本此环评要求施工结束后当年应进行翻土、播撒草籽、洒水。次年应对植被未恢复的区域再次进行播撒草籽，3年内应恢复全部临时占地面积。

2、声环境保护措施

（1）风机噪声

风机启动前对风机进行调试，减小风机启动噪声，从而减小启动噪声对周围环境产生的不利影响。主要采用在发电机和齿轮箱的支座下使用减振支座，其次在机舱内壁上帖上阻尼材料来减少机舱壳的振动产生的噪声，同时起到对齿轮转动和轴承转动产生的噪声的隔声作用，减少噪声向舱外传播；最后在机舱壳体的阻尼材料上再粘贴一层多孔材料来吸声，减少机舱内噪声的反射传播，风机设备声功率级为104dB（A）计算，根据噪声影响预测分析，距离风机500m处的噪声衰减为430.31dB(A)，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本项目风机周围500m范围内无敏感目标，风机噪声对周围环境影响较小。

（2）变电站噪声

本项目高噪声源主要来自变电站内变压器等电气设备运行时产生的噪声，如变压器运行时产生的噪声，二是站内辅助设备，如配电间的散热风扇等运转时产生的噪声，在采取选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减等措施后，根据预测结果，变电站四周噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，因此变电站设备噪声对周围环境影响较小。

3、固体废物影响保护措施

本项目产生的固体废弃物包括废润滑油（900-214-08）、废变压器油（900-220-08）、废铅蓄电池（900-052-31）、废磷酸锂铁电池（900-012-S17）以及工作人员的生活垃圾。

（1）生活垃圾
本项目工作人员的生活垃圾集中收集至垃圾箱，交由环卫部门处置。
（2）废润滑油（900-214-08）

根据《国家危险废物名录（2025年版）》，设备检修产生的废润滑油属危险废物，危废代码900-214-08，年产生量为0.05t/a，要求使用专门容器暂时贮存，做到完好无损且材质满足相应的强度要求；废物容器外按要求贴有相应的危险警示的标志；并建立危险废物收集、贮存、运输等管理制度，本项目废润滑油依托国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房暂存，不在站内储存，由有资质单位进行拉运处理，对周围环境影响很小。
（3）废铅蓄电池（900-052-31）

运营期风电机组及变电站会产生少量废铅酸蓄电池，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废铅蓄电池属危险废物，危废代码900-052-31。根据建设单位提供资料蓄电池每10年更换一次，一次最大产生12块废蓄电池，每块重量20kg，一次最大产生量为0.24t，本项目依托国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房暂存，不在站内储存，由有资质单位进行拉运处理。

（4）废磷酸铁锂电池
根据建设单位提供资料，项目储能站使用磷酸铁锂电池。更换周期为十年，每次全部更换。产生量约为13t/10a。根据《固体废物分类与代码目录》，废磷酸铁锂电池的固废代码为900-012-S17，为可再生废物，属于一般工业固体废物。交由专业磷酸铁锂电池再生企业回收再生处理。
（5）废变压器油

本项目箱式变压器正常运行时不产生废油，发生事故箱式变压器泄漏于箱式变压器内下方的事故油池内，风电场内箱式变压器最大变压器油为5t/台。箱式变压器油为石油类废矿物油，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-220-08（T，I）），发生事故时，事故废油在事故油池（16m3）内暂存1-2天，要求建设单位委托有资质的单位及时拉运处置。变压器油的密度约为0.85t/m3，每台相变装填的变压器油为5.88m3，事故油池可满足收纳事故废油的需求。
变电站内设置4座主变压器，变压器填装变压器油量约为11.75t/台（13.82m3/台）。主变压器正常运行时不产生废油，发生事故时变压器油泄漏于变电站内设置的1座事故油池（单池容积40m3）内，因此，变电站内的事故油池可满足需要。事故泄漏的废变压器油要求建设单位委托有资质的单位及时拉运处置。
采取以上措施后，运营期间产生的固体废物均可得到有效处置，对周围环境影响较小。

环境风险防治措施

（1）可能影响环境的途径

本项目运营期危险物质影响环境的主要途径如下：

②油品泄漏

当设备发生质量问题，维修或者事故状态下使箱式变压器油和变电站主变压器油发生泄漏，污染周边土壤、植被等生态环境以及地下水环境。

本项目危险物质可能影响的途径为箱变、主变内的变压器油、事故油池内废油发生泄漏影响周围地下水环境。

（2）防治措施

①及时制定环境风险应急预案，并于区域环境风险应急预案衔接；

②安装监控设备，对变电站电器设备、风机、箱变进行实时监控；

③对危险源进行定期检查和巡回检查，随时掌握动态变化情况，一旦出现危及安全生产的问题，立即采取措施进行处理。

④在每台箱式变压器下方布置1座事故油池（共计12座），每个事故油池的容积为16m3，在变电站内部设有1座事故油池，容积为40m3，事故油池采用重点防渗材料建造，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0x10-7cm/s，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），防止油品泄漏。

5、环境管理机构设置

项目竣工投运后，根据工程建设地区的环境特点，其运行主管单位应设立相应管理部门。在运行期应实施以下环境管理的内容：

（1）贯彻执行国家和地方的各项环保方针、政策、法规和各项规章制度，制订和实施各项环境管理计划。

（2）掌握项目附近的环境特征和重点环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录 技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影 响事件的分析报告和监测数据资料等，并定期向当地环境主管部门申报。

（3）检查环保设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保治理设施的正常运行。

（4）不定期地巡查环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调。

（5）协调配合上级环境主管部门所进行的环境调查、生态调查等活动。

对项目运行的相关人员进行环境保护技术和政策方面的培训，加强环保宣传工作，增强环保管理的能力，减少运行产生的不利环境影响。具体的环保管理内容包括：中华人民共和国环境保护法，建设项目环境保护管理条例电力设施保护条例，环境噪声标准，其他有关的国家和地方的规定。

6、环境监测计划

（1）运营期的常规监测

a、营运期主要污染源监测

对项目的污染源和环保设施运行情况进行常规监测，主要监测点位、监测因子及监测频率如下：

①监测点位：变电站噪声。

②监测因子：等效连续A声级。

③监测频率：定期监测（一季一次），测昼、夜间噪声。

b、营运期生态监测计划

①监测点位：包括项目占地范围及产生的影响区，生态恢复和植被重建地区。

②监测因子：植被：植被类型、草群高度、盖度、生物量等。
表5-2 项目监测计划
时段

监测内容

监测点位

监测项目

监测频率

运营期

噪声

变电站厂界四周
等效连续A声级

每季度监测一次，测昼、夜间噪声

生态

项目临时占地范围生态恢复区
植被：植被类型、草群高度、盖度、生物量等

1次/年，主要在每年的生长季

鸟类种类、数量观测记录候鸟迁徙及在场区内活动情况
每年的4月和10月

植被恢复效果

植被覆盖度不低于40%，植被成活率不低于95%


	其他
	无

	环保投资
	项目总投资54269.77万元，其中环保投资441万元，占总投资的0.8%。环保投资一览表见下表。
表5-3主要环保措施及费用估算一览表
类别

时期

防治措施

投资估算

（万元）

废水防治

施工期

生产废水经临时沉淀池沉淀后全部回用。
2

废气治理

施工期

在运输、装卸建筑材料，必须采用封闭式车辆运输，加盖苫布。

施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；采取覆盖防尘布或围挡、定期洒水抑尘等防尘措施。
2
固废防治

施工期

施工期建筑垃圾送至建筑垃圾处理场进行处置；多余土方暂存于2处临时堆场，之后从临时堆场运至进站道路面层施工。施工人员的生活垃圾集中收集至垃圾箱，交由环卫部门处置。
3
运营期

运营期生活垃圾集中收集至垃圾箱，交由环卫部门处置。废润滑油、废铅蓄电池、依托国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房暂存，由有资质单位进行拉运处理。废磷酸铁锂电池交由专业磷酸铁锂电池再生企业回收再生处理。发生事故产生的废变压器油要求建设单位委托有资质的单位及时拉运处置。
2
噪声防治

施工期

使用低噪声设备施工。
55
运营期

采取基础减震、厂房隔声、距离衰减等控制措施，变压器选用低噪声设备。
生态保护

施工期

施工结束后，分别对风机和箱式变压器、埋地集电线路、杆塔施工便道、吊装平台及周边扰动区进行植被恢复，采取自然恢复结合人工恢复，使植被恢复率达到95%以上。
340
运营期

运营期加强植被养护、浇水灌溉，对枯死草苗更换补种。
5

环境管理与监测费用
运营期
环境监测费用
2
环境风险

在箱式变压器下方布置事故油池（共12座），单个事故油池容积约为16m3。变电站内设置一座40m3的事故油池。事故油池采用重点防渗材料建造，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0x10-7cm/s。或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。
30
合计

441



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	施工期采取表土剥离，施工结束后，对风电机吊装场地等临时占地及周边扰动区进行植被恢复。
	落实措施
	继续对扰动区进行植被恢复、有枯死草苗及时补种，遇到干旱季节及时浇水灌溉。
	临时占地3年内使植被恢复率达到95%以上。植被覆盖度不低于40%

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	本项目施工废水设置临时简易沉淀池，施工废水沉淀后回用于洒水抑尘，项目施工期不设置施工营地，租用当地民房。施工人员生活污水依托当地农村旱厕收集，定期清掏用作农肥。
	废水不外排
	生活污水暂存于化粪池，依托布连电厂生活污水处理站处理。
	运营期废水有合理去向，并落实。

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	使用低噪声设备施工，施工期夜间禁止施工。
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	风电机、箱变等噪声通过优先选用低噪声设备、箱体隔声等降噪。变电站采取选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减等措施降噪。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	洒水抑尘、建筑材料加盖防雨布、运输车辆加盖苫布、控制车速、弃土采取覆盖防尘布或围挡。
	《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）

表 2 中无组织排放监控浓度限值
	/
	/

	固体废物
	施工期的建筑垃圾送至建筑垃圾处理场进行处置；多余土方暂存于2处临时堆场，之后从临时堆场运至进站道路面层施工。施工人员的生活垃圾集中收集至垃圾箱，交由环卫部门处置
	妥善处置，落实措施
	运营期生活垃圾集中收集至垃圾箱，交由环卫部门处置。废润滑油、废铅蓄电池、依托国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房暂存，由有资质单位进行拉运处理。废磷酸铁锂电池交由专业磷酸铁锂电池再生企业回收再生处理。发生事故产生的废变压器油要求建设单位委托有资质的单位及时拉运处置。
	委托处理，妥善处置

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	在每个箱式变压器下方布置事故油池（共12座），事故油池单个容积约为16m3。变电站内设置1座40m3的事故油池。采用重点防渗材料建造，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0x10-7cm/s。或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。
	/

	监测计划
	施工场地周边
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	噪声：变电站厂界四周等效连续A声级，每季度监测一次昼夜噪声值
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	
	
	
	生态：项目临时占地范围生态恢复区的被：植被类型、草群高度、盖度、生物量等、鸟类种类、数量观测记录候鸟迁徙及在场区内活动情况，1次/年。
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	本项目符合国家产业政策，运营期不可避免的会对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施和生态保护措施及建议的前提下，加强环境管理，其各污染物对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。


附件1 委托书
检修道路、杆塔施工便道





变电站基础施工





本项目位置









填方
97988.2
临时堆场
122610
24621.8
挖方
进站道路面层施工
24621.8



_1234567891.vsd
箱变1


风机1


1.14kV


35kV


箱变2


风机2


1.14kV


35kV


箱变3


风机3


1.14kV


35kV


箱变12


风机12


1.14kV


35kV


变电站


布连电厂


噪声、光影闪烁、检修固废


噪声、检修固废



