鄂环审字〔2024〕55号

鄂尔多斯市生态环境局关于

南部煤矿至宝丰煤基疏干水综合利用工程环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《南部煤矿至宝丰煤基疏干水综合利用工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查会议研究通过，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇、乌审旗图克镇境内。新建输水管道输水最大规模为5.5万m3/d，按最大设计供水规模一次性建成。全线长约28.2km，其中伊金霍洛旗段长约13.5km，乌审旗段长约14.7km，本次新建管线起点为伊金霍洛旗境内的石拉乌素煤矿疏干水泵站，终点为乌审旗境内的宝丰煤化工项目区，途径查干淖地表水体，避让查干淖尔饮用水水源地二级保护区。主要建设内容为管线工程及配套阀井工程等。项目总投资17714.19万元，其中环保投资335.1万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工现场周边设置封闭围挡，施工场地定期进行洒水；施工废水经沉淀后回用于施工工序，生活污水依托石拉乌素煤矿及图克工业园已建生活污水收集及处置措施；合理安排施工时间，选取低噪声设备，对设备和车辆进行维护和养护；生活垃圾由当地环卫部门统一处理。建筑垃圾回收利用，不能利用的部分及时清运至政府部门指定地点处置；开挖土石方全部用于回填开挖管沟及周边低洼地带填土，无弃方。施工前，对具备条件的区域进行表土剥离，表土单独堆放用苫布覆盖，作为后期植被恢复的绿化覆土。疏干水管线施工时采用分段施工的方式，在每段覆土后，种植草类植被、灌木类植被及乔木类植被对临时占地进行恢复。

2.认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施。运营期不涉及大气污染物、水污染物及固体废物的排放，管线段不涉及噪声的排放。依托石拉乌素煤矿疏干水泵站，不在泵站内新增水泵数量，不改变现状泵站噪声排放情况。

运营期生态环境保护措施，加强日常的维护、巡检、监管等。临时占地在施工结束后应及时恢复原有地貌。施工结束后应对全线占地进行植被恢复，植被恢复原有水平。生态环境保护工程措施主要为查干淖尔盐碱湖段采取混凝土套管的工艺，避免在正常运行状态下湖水的冲刷、地下水的冲刷，以及事故状态下疏干水流出与查干淖尔湖及查干淖饮用水水源地产生水利联系。

3.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，不得乱弃。

4.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林草主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局和鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局和鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件

鄂尔多斯市生态环境局

2024年3月12日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金绿环保服务有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年3月12日印发