鄂环审字〔2024〕82号

鄂尔多斯市生态环境局关于国电建投内蒙古能源有限公司火电灵活性改造消纳新能源项目环境影响评价报告书的批复

国电建投内蒙古能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古宝钜环保技术服务有限公司编制的《国电建投内蒙古能源有限公司火电灵活性改造消纳新能源项目环境影响评价报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇。主要建设安装38台6.7MW风力发电机组和2台7.7MW风力发电机组及配套机组箱变，总装机容量为270MW。配套建设一座220kV升压站，风电机组所发电力通过11回35kV集电线路汇集至220kV升压站，集电线路路径长度共计109.795千米，其中架空线路长105.727千米，地埋线路长4.068千米。配套建设检修道路等公辅工程及环保工程。本工程总占地面积63.0833公顷,其中永久占地4.3906公顷，临时占地58.6927公顷。本次评价不包括升压站以及集输电线路所涉及的电磁辐射内容，须单独另行进行环境影响评价。项目总投资132354万元，其中环保投资为1800万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作。

1.加强施工期环境管理，严格控制扬尘污染。开挖的土石方及时清运，未及时清运的要遮盖，施工场地和运输道路采取洒水措施，涉外渣土车辆采用封闭车辆或加盖苫布。施工场地边界设置围挡抑尘。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。表土集中堆存并采取防护措施。施工结束后，对施工营地、施工场地、施工便道和表土堆场等大临工程进行植被恢复。

2.认真落实《报告书》中提出的生态保护和恢复措施。本项目主要保护对象为评价范围内的居民、内蒙古成吉思汗国家森林公园-红碱淖片区以及红碱淖国家级自然保护区内涉及的重要生境和重要物种。施工期要合理安排施工时间，采取有效措施，最大限度的减小对鸟类的影响，加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，增强环保意识，禁止捕杀鸟类及野生动物。运营期风机叶片尖端采用亮色涂装，增加辨识度，便于鸟类避让，制定合理的鸟类监测制度与计划，开展鸟类调查监测，若发现风机在鸟类主要迁徙通道内，应立即按照主管部门意见对风机进行移走或拆除，不得影响鸟类迁徙；要加强对临时占地植被恢复区的抚育管理。

3.认真落实《报告书》中提出的其他污染防治措施。强化项目运行管理，优先选用低噪音设备，采取妥善控制措施，风机噪声衰减满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值，升压站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1类标准限值。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，对危废库进行设计、建设和管理，废润滑油、变压器废注油、事故废油、废油桶、含油抹布和手套、废电池分类收集后暂存于危废暂存间后委托有资质单位进行处置。

4.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在征得林业草原主管部门同意后方可开工建设。必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年4月15日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古宝钜环保技术服务有限公司，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年4月15日印发