# 鄂环审字〔2025〕106号

## 鄂尔多斯市生态环境局

## 关于内蒙古汇能煤化工有限公司蒸发池

## 底泥减量处置项目环境影响报告表的批复

内蒙古汇能煤化工有限公司：

你公司报送的由内蒙古中清环保科技有限公司编制的《内蒙古汇能煤化工有限公司蒸发池底泥减量处置项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、内蒙古汇能煤化工有限公司蒸发池底泥减量处置项目（以下称本项目），位于鄂尔多斯圣圆煤化工基地汇能工业项目区内蒙古汇能煤化工有限公司厂区。本项目将厂区闲置的沉淀池顶部加盖改造为密闭式，将现有提浓浓水（分盐结晶装置进水）回溶溶解后进行分盐结晶，将积泥和底泥中的氯化钠和硫酸钠进行分离并提纯，从而达到积泥和底泥的减量化。本项目计划处置1200吨积泥和底泥，溶解池24小时运行，生产时间约1200小时（50天），本项目仅用于处理汇能煤化工有限公司蒸发池底泥，项目结束后，不得接受其他单位的底泥。

- 《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

- 二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气、噪声污染防治措施。采用洒水抑尘措施，运输过程中苫布遮盖，厂界无组织废气须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中无组织排放标准排放要求。选用低噪声设备、定期对设备进行维护等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

2.妥善处置各类固体废弃物，按照“减量化、资源化、无害化”原则，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求做好一般固体废物和危险废物的处置工作，一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。本项目运营期产生的泥沙（杂盐）排入污泥沉淀池后依托现有一、二期污水处理设施中的板框压滤机脱水，脱水后进入现有危废暂存间，委托有资质的单位处理处置。

3.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 三、项目在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。建设单位须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

- 四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

- 五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2025年7月2日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古中清环保科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局                      2025年7月2日印发