# 鄂环审字〔2025〕114号

# 鄂尔多斯市生态环境局

# 关于鄂托克前旗旭翰危险废物收集有限公司

# 危险废物收集、贮存、处置（利用）项目

# 环境影响报告书的批复

鄂托克前旗旭翰危险废物收集有限公司：

- 你公司报送的由内蒙古浩廷环保科技有限公司编制的《鄂托克前旗旭翰危险废物收集有限公司危险废物收集、贮存、处置（利用）项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

- 鄂托克前旗旭翰危险废物收集有限公司危险废物收集、贮存、处置（利用）项目(以下简称本项目)，项目主要建设生产车间、危险废物暂存库2间、办公室、门卫、配电室、杂物间、配电设施等，配套建设公辅工程等内容。其中，生产车间内设置3条生产线，分别为1条金属包装桶拆剪及清洗生产线、1条金属包装桶和废机滤自动化破碎及清洗生产线、1条塑料包装桶自动化破碎及清洗生产线；1台离心萃取机（油水分离），用于部分废矿物油油水分离，以及1套地上一体化污水处理系统。项目建设完成后，年收集、贮存、利用HW08废矿物油与含矿物油废物3000吨，年收集、贮存HW31含铅废物350吨，年综合利用HW49其他废物500吨。

- 《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

- 二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 1.严格落实《报告书》提出的大气污染防治措施。加强施工管理，场界设围墙，定期洒水抑尘、对粉状物料苫盖，加强对施工车辆的管理、检修和维护。运营期生产车间产生的废矿物油暂存、废金属包装桶及塑料桶清桶、剪切、撕碎、破碎、清洗、烘干等工序产生的废气经集气罩收集后通过布袋除尘器+一级碱喷淋+一级活性炭吸附装置处理，由15米高的排气筒(DA001)排放。2#危废库废电瓶贮存产生的废气经集气罩收集后通过一级碱喷淋+一级活性炭吸附装置处理，处理后与生产车间废气共用一个15米高的排气筒(DA001)排放。处理后非甲烷总烃、硫酸雾、颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限制要求。厂界颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值要求；厂区内挥发性有机物满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录表A.1的限值要求。

- 2.严格落实《报告书》提出的水污染防治措施。施工废水经收集和沉淀回用于施工场地。油水分离废水回用配置清洗碱液，清洗碱液循环利用到一定时期进入污水处理系统后回用于清洗工序，喷淋塔废水进入污水处理系统处理后回用于清洗工序，生活污水经化粪池处理后定期拉运至鄂托克前旗敖勒召其镇污水处理厂处理。

- 3.严格落实《报告书》提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采用消音、隔音、减振等措施，加强各类施工设备的维护和保养，合理安排强噪声施工机械的工作频次，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

- 4.严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，做好分类存贮和安全处置工作，一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

- 危废库、生产车间原料区均按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)建设。1#危废库占地面积20平方米，用于储存本项目产生的残留物料、其他杂质、废活性炭和废抹布、浮油、污泥等危险废物，2#危废库占地面积192平方米，用于储存废电瓶；片碱、废矿物油均储存于生产车间原料区，危险废物暂存于危废库、生产车间原料区内，定期委托有资质单位处置。建筑垃圾及时清运，分类处置，不得擅自倾倒、抛撒；生活垃圾统一收集后由当地环卫部门统一处置。

- 5.切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）等要求，采取源头控制、分区防渗措施，建立完善的土壤地下水监测制度并按照要求监测。

- 6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

- 三、本项目必须严格落实《报告书》中的运营要求，征得文物等主管部门同意后方可开工建设，项目在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理，严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行，

- 四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

- 五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

- 鄂尔多斯市生态环境局

- 2025年7月24日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古浩廷环保科技有限公司

鄂尔多斯市生态环境局                      2025年7月24日印发