
鄂环审字〔2025〕115号

鄂尔多斯市生态环境局

关于国家能源集团内蒙古上海庙发电有限

公司鄂托克前旗31.4万千瓦全额自发自用

项目（21.4万光伏部分）环境影响

报告表的批复

国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司：

你公司报送的由内蒙古蓝际环保技术有限公司编制的《国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司鄂托克前旗31.4万千瓦全额自发自用项目（21.4万光伏部分）环境影响报告表》（以下称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：
本项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇。主要建设内容为装机容量214兆瓦的光伏发电单元，配套建设669台320千瓦组串式逆变器，45台箱式变压器，以及集电线路、检修道路等工程。配套建设的升压站、储能设备及外送线路等建设内容不在本次评价范围内。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、生态环境保护及恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地、耕地等的保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格控制施工范围，减少土石方开挖量及水土流失。临时占地在施工前，要分层开挖，分层剥离，表土单独堆放，采取密目网苫盖措施。施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复，并加强植被管护，保证成活率。

2、水污染防治措施。光伏板冲洗废水直接落入地面，用于板下植被浇灌；光伏电站检修工作人员依托配套升压站运维人员，不产生生活污水。
3、噪声污染防治措施。通过合理布局光伏场区内箱式变压器，并安装基础减振措施、加强各类设备的日常维护等措施，确保运营期光伏场区场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，敏感目标处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类的标准要求。

4、固体废物治理措施。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

5、建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林草及文物主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                   

                       鄂尔多斯市生态环境局

                           2025年7月25日
 抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古蓝际环保技术有限公司。
 鄂尔多斯市生态环境局                     2025年7月25日印发
- 2 -
- 3 -

