
鄂环审字〔2025〕119号
鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯市合成生物科技有限公司

年产4000吨丙酸钙项目

环境影响报告书的批复
鄂尔多斯市合成生物科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古信中生态环境技术有限公司编制的《鄂尔多斯市合成生物科技有限公司年产4000吨丙酸钙项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇，采用发酵+提取工艺，年产5300吨发酵丙酸钙产品(折百4000吨丙酸钙)。项目分两期建设，一期完成所有建构筑物建设，主要建设内容包括发酵车间、提取车间、酸碱罐区、动力车间、原料仓库、成品仓、办公楼、危废库、一般固废库等公辅、环保设施，规模为2300吨/年发酵丙酸钙产品(折百1600吨丙酸钙)。二期通过在发酵车间增设发酵罐，在提取车间增加一条提取生产线，形成3000吨/年发酵丙酸钙产品(折百2400吨丙酸钙)。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目在运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。项目运营期发酵、提取车间调配、投料工序产生的废气经布袋除尘器处理后，与种子罐废气、发酵罐废气、过滤废气、多效蒸发浓缩废气、离心废气、板框压滤废气、酸化废气、加盖反应及投料废气一并经一套一级碱喷淋装置处理后，由一根28米高排气筒排放；产品干燥、包装工序废气收集后经“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，由一根28米高排气筒排放；污水处理站各构筑物加盖密闭，产生的恶臭气体收集后经一级碱喷淋装置处理后，由一根15米高排气筒排放。危废库密闭，废气收集后经一级活性碳吸附装置处理后，由一根15米高排气筒排放。实验室废气经一级活性碳吸附装置处理后，由一根15米高排气筒排放。硫酸储罐大小呼吸废气收集后，经一级碱喷淋装置处理后，由一根15米高排气筒排放。颗粒物、硫酸雾、非甲烷总烃排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值要求，氨、硫化氢排放速率、臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求。

原辅材料和产品封闭储存，发酵、提取等工段均置于全封闭车间内，喷雾干燥塔采用全封闭设备。确保厂区内非甲烷总烃无组织浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 限值要求，厂界氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建厂界标准限值要求，厂界硫酸雾、颗粒物、非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

3.严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。本项目运营期产生的生产废水和生活污水由自建的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及接水协议要求后排至鄂托克旗北控水务有限公司处理。污水处理站采用“调节罐+混凝沉淀+水解酸化+离子交换耦合厌氧反应+生化氧化+加药除磷”处理工艺，设计处理总能力为1600立方米/日，其中一期建设800立方米/日，二期扩建至1600立方米/日。

4.严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置。废菌体蛋白，外售综合利用，废分子筛、废布袋、废反渗透膜由厂家回收处理，除尘灰回用于包装工序作为产品外售，一般性废包装材料、板框压滤机废滤布、生化污泥运往园区固废填埋场处置。实验室废液、废机油和机油空桶、废活性炭、沾染危险化学品的废包装、废变压油等危险废物暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门处置。按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立工业固体废物管理台账，记录本项目的原料材料与最终产品的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。

6.切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护，并建立完善的土壤和地下水监测制度，开展地下水监测。

7.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位须取得取水手续、征得文物主管部门同意后方可开工建设，在施工过程中如发现文物古迹等，应立即停止施工并上报文物行政主管部门，进行妥善处理。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。  

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。 

                         鄂尔多斯市生态环境局

                                2025年8月4日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古信中生态环境技术有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                         2025年8月4日印发
- 2 -
- 3 -

