
鄂环审字〔2025〕120号

鄂尔多斯市生态环境局关于锡尼镇至独贵塔拉镇输气管道工程环境影响报告书的批复

内蒙古兴熙新能源燃气有限公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《锡尼镇至独贵塔拉镇输气管道工程环境影响报告书》（以下称《报告书》）收悉，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

锡尼镇至独贵塔拉镇输气管道工程（以下简称本项目）位于鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇，起点为锡贵天然气输气管道一期独贵塔拉产业园区南项目区末站，终点为独贵塔拉产业园区北项目区分输站（站名：永兴末站），全长约70千米(管径Φ273，设计压力6.3MPa)。本项目扩建独贵塔拉产业园区南项目区末站的增压外输系统，新增一套供气系统和一座压缩机房，扩建工艺区占地面积90平方米，压缩机房占地面积290平方米；新建独贵塔拉产业园北项目区分输站和线路阀室2座，占地面积0.797公顷，界桩占地面积365平方米，输气管线临时占地面积69.0946公顷。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、生态环境保护及恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、耕地、草地等保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。施工期管线和站场工程尽量减少占地，严格限制施工作业范围和路线；施工道路充分利用现有道路，需要修建的严格限制施工范围；严禁施工材料乱堆乱放；分段施工，采取边铺设管道边分层覆土的措施，减少裸地的暴露时间；分层开挖、分层回填，阀室等占地区周边、临时占地区附近进行恢复，采用当地物种，与周围植被及植物种类保持协调，管线两侧5米范围内种植浅根系植物，对栽种的树木和植被进行人工深度养护，确保树木、植被的成活率；提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。合理安排施工进度，避开雨季施工，在穿越湿地时，避开汛期，以减少洪水的侵蚀，全线施工固废、废水合理处置，避免污染地表水水生环境及破坏动植物生境；加强生态系统保护，坚持自然恢复，开展水土流失综合治理，禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保护生态红线内生物多样性；制定防沙治沙方案，管线埋设避免或减少地表扰动面积和植被剥离的生物量，减小土地沙化面积。加强施工人员管理，禁止猎杀野生动物。严格落实公益林、基本草原、生态保护红线、国家地质公园相关要求，制定保护方案及生态监测计划。
2、大气污染防治措施。施工场地四周进行围挡；站场、阀室场地平整和地基开挖时，对作业面和弃土堆喷水，开挖的泥土和建筑垃圾要及时清运；管线采取阶段性施工，表土单独堆放于施工作业带内，深层土堆放于作业带堆土侧，土石方临时堆放时使用苫布覆盖，避免露天堆放，施工结束后及时回填并植被恢复；建筑材料储棚或苫盖堆放；运输车辆采用苫布遮盖，道路定期洒水清扫，车辆限速行驶、避开居民区等环境敏感点；加强对机械、车辆的维修保养，燃用优质燃油。运营期管道全线采用高压密闭输送工艺；分输站热水锅炉采用天然气燃料低氮燃烧，二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放标准限值要求；一期末站和独贵塔拉产业区北项目区分输站厂界非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，厂区内NMHC无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内NMHC无组织特别排放限值。一期末站扩建的增压外输系统清管作业废气、分离器检修废气和超压放空废气依托已有的一座10米高放散塔排放；独贵塔拉产业园北项目区分输站清管作业废气、分离器检修废气和超压放空废气经一座20米高放散塔排放；1#阀室和2#阀室放空废气分别经一座20米高放散塔排放。
3、水污染防治措施。施工生活污水处理依托租用场地现有旱厕，定期清掏；管线施工场地设移动环保厕所，由污水罐车拉送至杭锦旗生活污水处理厂处理，不外排；施工生产废水设临时收集沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘。管线定向钻穿越湿地时禁止生活污水和生活垃圾直接进入地表水体，禁止在水体两岸堤防以内给施工机械加油、存放油品储罐、清洗施工机械和排放污水；泥浆池按照规范设立，容积需30%的余量，泥浆池底采用防渗膜进行防渗处理，保证泥浆不渗入地下。

运营期分输站产生的生活污水、锅炉软水制备排水及锅炉排水，经化粪池预处理后定期运往独贵塔拉镇污水处理厂。
4、噪声污染防治措施。合理布置施工场地，选用低噪声机械设备，合理安排工作时间，加强各类施工设备的维护和保养，物料运输车辆应尽量远离居民点，减少施工噪声对周边环境的影响。运营期一期末站，独贵塔拉产业园北项目区分输站，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。
5、地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水及土壤监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。
6、固体废物治理措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。
7、强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位在征得用地、林草及文物主管部门同意后方可开工建设。在施工过程中如发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                           2025年8月7日
 抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古金绿环保服务有限公司。

 鄂尔多斯市生态环境局                      2025年8月7日印发
- 2 -
- 3 -

