
鄂环审字〔2025〕126号
鄂尔多斯市生态环境局

关于中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油气工程服务中心气田水集中处理厂

作业废水回用扩建项目环境影响

报告书的批复

中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油气工程服务中心：

你单位报送的由四川依山傍水环境科技有限公司编制的《气田水集中处理厂作业废水回用扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油气工程服务中心气田水集中处理厂作业废水回用扩建项目（以下称“本项目”）位于鄂尔多斯市乌审旗图克镇呼吉尔特村现有厂区内，本次扩建不新增占地。本项目主要利用已建的2#污泥暂存棚钢结构厂房，新增1座压裂返排液处理装置，处理规模300立方米/天，采用“预处理+沉淀分离+过滤净化+反渗透+污泥脱水”工艺。主要建设1座300立方米压裂返排液储液池、1座300立方米净化水罐、1间净化水阀组及装车泵房、1间危废库等公辅工程及环保设施。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理应注意做好以下工作：

1.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。加强施工期环境管理，施工现场周边设置围挡、定期洒水抑尘、篷布覆盖，选用优质燃油，加强对施工设备、车辆的检修和维护。运营期储液池加盖密闭，新建污水泵房全封闭，已建的污泥暂存棚改建的处理厂房全封闭。压裂返排液储液池、处理厂房产生的废气经负压收集后，经“喷淋+活性炭吸附装置”处理后经15米高排气筒排放。非甲烷总烃排放浓度须满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）排放标准限值要求，NH3和H2S均须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15米排气筒排放标准要求。

2.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。施工废水、车辆冲洗经临时沉淀池沉淀处理后回用，生活污水依托环保基地已建的MBR装置处置。运营期产生的反冲洗废水返回压裂返排液处理系统处理达到《页岩气 储层改造 第3部分：压裂返排液回收和处理方法》（NB/T14002.3-2022）标准后回用于产建井配置压裂液，不外排；回用不畅时，采用反渗透装置进行深度处理，反渗透装置浓水委托有处理资质的单位进行处置，反渗透装置出水排放口须安装在线监测设备，并与地方环保主管部门联网。

3.严格落实《报告书》提出的噪声污染防治措施。选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，加强施工期噪声设备维护和保养，加强对输车辆管理，禁止鸣笛，严禁抛掷板材等施工材料，采取隔声等措施，加强日常管理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4.严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。建设单位须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）做好固体废物的存贮、处置及转运工作，不得乱弃。

污泥暂存于污泥暂存棚交由污泥处置单位处置，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设67平方米危废库，废滤料、废矿物油、废油桶、废活性炭、废反渗透膜、在线监测废液、沾染危化品的废包材料等危险废物暂存危废库，定期交由有资质单位处置。生活垃圾集中收集后由当地交由环卫部门处置。

5.切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）等要求，采取源头控制、分区防渗措施，建立完善的土壤地下水监测制度并按照要求监测。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、本项目必须严格落实《报告书》中的运营要求，征得文物等主管部门同意后方可开工建设，项目在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告文物主管部门进行妥善处理，项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                  2025年8月19日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，四川依山傍水环境科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2025年8月19日印发
- 4 -
- 3 -

