
鄂环审字〔2025〕128号

鄂尔多斯市生态环境局关于神华准格尔

能源有限责任公司准格尔旗黑岱沟矿区1.6万千瓦全额自发自用光伏项目环境影响报告表的批复

神华准格尔能源有限责任公司：

你公司报送的由河北正良环保科技有限公司编制的《神华准格尔能源有限责任公司准格尔旗黑岱沟矿区1.6万千瓦全额自发自用光伏项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：
神华准格尔能源有限责任公司准格尔旗黑岱沟矿区1.6万千瓦全额自发自用光伏项目位于黑岱沟露天煤矿一采区原1#、2#破碎站和3#、4#破碎站之间的坡地，占地面积为18.06hm2。采用固定支架建设的“全额自发自用”光伏发电系统。项目装机容量为16.20736MWp，交流侧装机容量为1.6MW，容配比为1.013。主要工程内容为：共设置5个光伏发电阵列单元，光伏场区共5个光伏发电单元，由5个3.2MW变压器组成，采用N型高效双面双玻半片单晶PERC640Wp光伏组件25324块。光伏场区以1回集电线路接入新建35kV开关站。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、生态环境保护及恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。施工前对占地范围内的表土进行剥离，单独堆存，采取临时防护措施。施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复，开关站周边加强绿化，并加强植被管护，保证成活率。加强文明施工宣传教育，严禁施工人员猎杀野生动物、破坏规划占地外的植被；进入植被抚育管护期，对已复垦植被进行抚育、管护、补植，通过每年两次人工灌溉措施进行管护，最终使植被复垦率达到100%。

2、大气污染防治措施。施工场地采取洒水抑尘措施；运输车辆严禁超载、超速，并采用加盖篷布等；定期对进场道路进行平整、洒水等措施进行抑尘。运营期在大风等不利气象条件下禁止车辆在站区内行驶；限制车速，同时在巡视检修车辆进场前对站区道路进行洒水抑尘。

3、水污染防治措施。光伏板冲洗废水直接落入地面，用于板下植被浇灌；施工生活污水依托煤矿现有污水处理设施处理；施工废水经沉淀池沉淀处理后回用。
4、噪声污染防治措施。采取选用低噪声设备和工艺，定期维护保养减少施工机械噪声；合理布局光伏场区内箱式变压器，并安装基础减振措施、加强各类设备的日常维护等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。
5、固体废物治理措施。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

6、地下水和土壤环境保护措施。采取分区防渗措施，光伏场箱变事故油池、变压器基础装置区、开关站主变压器事故油池和变压器基础装置区为重点防渗区，防渗措施为钢筋混凝土结构，表面采取涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，再敷设2mm厚环氧树脂防渗漆防渗层，防渗系数K≤1.0×10-10cm/s。开关站其他区域和箱变装置其他区域为简单防渗区，防渗措施为地面一般硬化。
7、建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林草及文物主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                           2025年8月22日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，河北正良环保科技有限公司。

 鄂尔多斯市生态环境局                      2025年8月22日印发
- 2 -
- 3 -

