
鄂环审字〔2025〕130号

鄂尔多斯市生态环境局关于特斯拉汽车销售服务(呼和浩特)有限公司鄂尔多斯市分公司危废间建设项目环境影响报告表的批复

特斯拉汽车销售服务(呼和浩特)有限公司鄂尔多斯市分公司：
你公司报送的由鄂尔多斯市净界环保有限公司编制的《特斯拉汽车销售服务(呼和浩特)有限公司鄂尔多斯市分公司危废间建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

特斯拉汽车销售服务(呼和浩特)有限公司鄂尔多斯市分公司危废间建设项目位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇安居街15-5号1号楼，利用租赁现有全封闭式钢混结构厂房建设一座危废暂存间。主要工程内容为：危废暂存间面积11m2，长6.6m，宽1.66m；设计最大暂存规模2.5吨，暂存废防冻液0.7t、废机油0.6t、废铅酸电池0.7t、废油桶0.3t，废手套和棉纱0.2t（塑料桶内贮存）。危废暂存间分区存储，设置隔挡将液体与固体分区存储，设置收集池、导流槽及防渗工程等。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。选用低噪声机械设备，加强设备维护和保养；施工期产生的固体废弃物要集中收集统一处置；加强施工期管理，减少无组织废气对周围环境的影响。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。危废间内设置排风扇、油桶加盖密闭、减少暂存周期等措施，厂界无组织排放的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。厂房外非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）标准要求。
3.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。
4.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计、建设和管理。做好贮存和安全处置工作，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

5.地下水和土壤污染防治措施。危废间地面、导流槽及收集池、裙角按照要求进行防渗处理，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，并涂刷环氧树脂地坪漆。确保不会对区域地下水和土壤造成污染。
6.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、在施工过程中如发现文物古迹应立即停止施工并报告文物部门进行妥善处理。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                     

                     鄂尔多斯市生态环境局

                             2025年8月25日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市净界环保有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2025年8月25日印发
- 4 -
- 5 -

