
鄂环审字〔2025〕131号

鄂尔多斯市生态环境局

关于苏里格经济开发区一般工业固废处置

及资源化存储场项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市宏创环保有限责任公司：

你公司报送的由陕西徳让环境科技有限公司编制的《苏里格经济开发区一般工业固废处置及资源化存储场项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
项目概况

2020年12月，鄂尔多斯市生态环境局出具了《关于苏里格经济开发区一般工业固废处置及资源化储存场项目环境影响报告书的批复》（鄂环审字〔2020〕370号），要求按照《一般工业固体废物贮存和贮存污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中Ⅱ类一般工业固体废物贮存场标准建设，总占地面积271.61公顷，总库容约5516.73万立方米。由于项目用地范围内压覆了重要矿产资源，不满足建设条件，因此重新选址建设“苏里格经济开发区一般工业固废处置及资源化储存场项目”（以下简称本项目）。

本项目位于鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇巴音陶勒盖嘎查，总占地面积为69.9333公顷，由4个拐点圈定，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅱ类场要求进行建设，主要贮存气化渣、炉渣、粉煤灰和脱硫石膏，设计总库容为2260万立方米，压实密度按1.2吨/立方米，存储场贮存总量约为2720万吨，建设期为12个月，贮存服务年限约为6.8年。主要建设内容包括固废贮存区、拦渣坝、分区坝、防渗工程、渗滤液收集系统、地下水导排系统、封场工程、管理区、临时表土堆存以及其他配套公辅、环保工程等。入场固体废物须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅱ类场进场固废相关要求，有机质含量小于5%，水溶性盐总量小于5%，粉煤灰、炉渣须由产废企业拌湿后入场，含水率不小于15%，气化渣含水率进场控制要求为不大于35%。
根据《苏里格经济开发区一般工业固废处置及资源化存储场岩土工程地勘报告》和《苏里格经济开发区一般工业固废处置及资源化存储场项目土石坝稳定性方案》要求，本项目施工方案确定库区以砂岩底部的泥岩层，作为基础持力层，采用先降水后开挖的方式，降水施工整体采取深井降水+明排水相结合的方式降低库区内地下水水位，抽出水委托乌审旗聚源水务有限公司分配综合利用。库区配套设置防渗工程、渗漏在线监测系统、渗滤液收集系统、地下水导排系统、雨水收集及导排系统等。
项目符合《乌审旗乌审召镇国土空间总体规划（2021-2035）》《内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区总体规划（2020年版）环境影响报告书》，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作
1.生态环境保护及恢复措施。植被恢复选用适合本地生长的沙打旺、草木樨和紫花苜蓿等。临时堆土场、表土堆放场坡脚设置纤维土袋临时挡护、边坡人工拍实，并进行植被防护，最终表土、弃土清运完毕后，需进行植被恢复，确保不降低生态功能。贮存场平台外边缘设挡水围埂，保证平台积水有组织排放，达到设计贮存标高后，应及时进行封场覆盖，顶部平台分割为30米×30米方框并种植植被，边坡坡面设置1.5米×1.5米的混凝土骨架方格沙障种植植被。贮存场场区周围设置10米绿化隔离带，绿化面积达到2.1万平方米。
2.大气污染防治措施。施工期现场设置围挡，定期洒水抑尘，施工车辆定期检修和维护，临时堆土场用苫布遮盖或播撒草籽，施工期设置水泥浆制备站4座，水泥筒仓含尘废气经筒仓顶部布袋除尘器处理后，经仓顶排气筒排放；水泥浆搅拌过程产生的含尘废气由袋式除尘器处理后经搅拌楼顶部排气筒排放。水泥浆制备过程产生的颗粒物排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的标准要求。运营期各类固废要分区存储、分单元作业，倾倒过程要规范操作及时碾压，配备洒水车、雾炮车定期洒水抑尘。无组织粉尘排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。填埋区、运输道路一定距离外可视范围内须设置高清视频监控系统与并与鄂尔多斯市生态环境局视频监控平台联网。

3.水污染防治措施。施工废水收集沉淀处理后全部回用，渗滤液经渗滤液收集池沉淀后全部用于贮存场洒水抑尘，车辆冲洗废水经冲洗沉淀池沉淀循环利用，生活污水经化粪池预处理后，拉运至乌审召镇市政污水处理厂处理。
4.噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采用消音、隔音、减振等措施，加强各类施工设备的维护和保养，合理安排强噪声施工机械的工作频次，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.固废污染防治措施。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，做好分类存贮和安全处置工作。施工废料分类回收，建筑垃圾优先综合利用，不能利用的建筑垃圾送市政部门指定地点集中处置。渗滤液收集池污泥定期清理到存储区填埋。车辆冲洗废水沉淀池底泥定期送至项目临时表土场暂存，作为后期封场防护层用土。生活垃圾集中、分类收集，委托环卫部门统一清运。

6.切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等要求，采取源头控制、分区防渗措施，贮存区库底、边坡需进行重点防渗，库底防渗结构从下至上依次为基础层、膨润土防水毯GCL（4800克/平方米）、厚度为1.5毫米HDPE高密度聚乙烯防渗膜、600g/m2无纺长丝土工布、300厚碎石（粒径宜为20毫米-60毫米）渗滤液导流层。库区边坡及拦渣坝内侧防渗结构从下至上依次为基础层、膨润土防水毯GCL（4800克/平方米）、1.5毫米HDPE高密度聚乙烯防渗膜、600克/平方米无纺长丝土工布、300毫米厚袋装砂土。建设单位须建立完善的土壤地下水监测制度并按照要求监测。

7.建设单位须按照要求开展安全生产评价和评估工作，确保堆体安全稳定。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，建设单位须严格落实《报告书》提出的相应的风险防范措施。
三、建设单位在取得文物、水利等部门手续后方可开工建设，
未取得水利部门的取水许可手续不得开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告文物部门进行妥善处理，严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。 

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目施工方案发生变化，建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。
鄂尔多斯市生态环境局                       

                               2025年8月25日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支队，陕西徳让环境科技有限公司，市生态环境局综合保障中心。
 鄂尔多斯市生态环境局                      2025年8月25日印发
- 2 -
- 3 -

