
鄂环审字〔2025〕138号

鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯市洪搏商贸有限公司建筑垃圾

无害化处置项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市洪搏商贸有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市环保投资有限公司编制的《鄂尔多斯市洪搏商贸有限公司建筑垃圾无害化处置项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇树壕村四社。主要新建1个建筑垃圾资源化利用区（处理能力为16万吨/年）和1座建筑垃圾填埋场（库容为10.8万立方米），设计服务年限为10年，占地面积17361.58平方米。建设内容包括建筑垃圾筛选破碎处理系统、填埋库区、截水沟、垃圾坝、防渗系统、淋滤废水收集导排系统和公辅工程及环保工程。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期管理，严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘，定时对施工现场及道路洒水，加强车辆运输的密闭管理；施工期厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限制要求；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.切实加强各项大气污染防治措施。建筑垃圾处理车间进行全封闭，破碎、筛分过程中产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒排放，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2浓度限值要求。填埋区通过采取洒水抑尘、场内及进场道路压实硬化、设置洗车平台等措施，确保颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。
3.严格落实各项水污染防治措施。在填埋区北、南、西三面设置截水沟，阻止库外侧的雨水进入库区。车辆冲洗废水收集至洗车废水三级沉淀池内，经沉淀后回用；淋滤废水收集至调节沉淀池中经沉淀处理后，回用于填埋库区抑尘；生活污水经化粪池处理后，定期拉运至附近污水处理厂处理。

4.严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置。除尘灰、淋滤沉渣、轻质垃圾、渣土等一般固废送填埋库区填埋处理。按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立工业固体废物管理台账，记录本项目的原料材料与最终产品的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。废矿物和废油桶等危险废物暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位进行处置。

6.切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）、《地下水污染源防渗技术指南（试行）》及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，建立完善的土壤、地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区防渗。
7.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位在征得文物、林草等主管部门同意后方可开工建设，在施工过程中如发现文物古迹等，应立即停止施工并上报文物行政主管部门，进行妥善处理。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。 

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                    

  鄂尔多斯市生态环境局

                                 2025年9月19日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市环保投资有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                     2025年9月19日印发
- 2 -
- 3 -

