
鄂环审字〔2025〕142号

鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯市增能商贸有限公司给力加油

加气站项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市增能商贸有限公司：

你公司报送的由内蒙古利永贞项目咨询管理有限公司编制的《鄂尔多斯市增能商贸有限公司给力加油加气站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市装备制造基地中环西大道东、公园大道北。项目建设2座30立方米汽油罐和2座30立方米柴油罐，配套设置加油机4台；设置1座60立方米LNG储罐，配套2台加气机；设置1个充电主机，4个充电终端；同时配套建设罩棚、站房等其他附属设施。建成后年销售汽油1500吨、柴油1500吨、LNG65万立方米、充电量62万千瓦·小时。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期管理。施工单位在施工过程中应严格按照设计要求施工，施工过程进行洒水，降低扬尘；加强车辆管理，使用优质燃料；施工过程洒水抑尘。施工产生的废水和固体废物集中收集统一处理。
2.切实加强各项大气污染防治措施。项目汽油和柴油油罐均采用卧式埋地双层罐，采取自吸式油枪及密闭卸油装置，汽油卸油、加油装置配套油气回收系统，产生的非甲烷总烃排放浓度须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准限值要求；厂界无组织非甲烷总烃排放浓度须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）无组织排放限值要求。
3.严格落实各项水污染防治措施。生活污水经化粪池收集处理后排入市政污水管网，不得外排。

4.严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界南侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准限值要求,东、西和北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置。生活垃圾经站内垃圾桶收集后由环卫部门定期清运。油泥等危险废物定期交由有资质单位进行处置。
6.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位在征得文物主管部门同意后方可开工建设，在施工过程中如发现文物古迹等，应立即停止施工并上报文物行政主管部门，进行妥善处理。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。 

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
  鄂尔多斯市生态环境局

                                 2025年9月22日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古利永贞项目咨询管理有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                     2025年9月22日印发
- 2 -
- 3 -

