
鄂环审字〔2025〕143号
鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古科达利云环保科技有限公司油气田污水处理及综合利用项目（重大变动）环境影响报告书的批复

内蒙古科达利云环保科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古乾诺环保科技有限公司编制的《内蒙古科达利云环保科技有限公司油气田污水处理及综合利用项目（重大变动）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

2024年12月，鄂尔多斯市生态环境局出具《关于内蒙古科达利云环保科技有限公司油气田污水处理及综合利用项目环境影响报告书的批复》（鄂环审字〔2024〕226号），由于项目选址发生变化且新增环境敏感点，属于重大变动重新报批，重新选址位于鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇沙日布日都嘎查X632线15公里处，占地面积约为46800平方米，本项目处理周边油气田水基钻井泥浆和压裂返排液，年处理能力为10万立方米钻井泥浆和40万立方米压裂返排液（为水基钻井泥浆和压裂返排液），压裂返排液与钻井泥浆均通过全封闭罐车拉运至厂区内，运输过程不由本项目管理，不纳入此次评价范围。主要建设内容包括新建油气田污水处理生产线，采用“预处理+气浮+高密池+两级DTRO（含膜产水保安单元）+MVR蒸发+离心分盐/刮板干燥+一级RO反渗透”处理工艺，配套建设办公室、实验室、危废暂存间等公辅工程、储运工程、环保工程。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。
2.大气污染防治措施。原水池、泥浆池、压滤液暂存池、原水预处理水池、调节池、气浮装置、高密沉淀装置采取加盖封闭措施，固液分离车间采取整体密闭的措施，负压收集后通过管道进入生物除臭装置进行处理，处理后由15米高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值，NH3、H2S和臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。天然气锅炉废气采用低氮燃烧技术，二氧化硫、氮氧化物及颗粒物通过15米高排气筒排放。二氧化硫、氮氧化物及颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表2限值要求。
本项目无组织排放废气通过负压收集、加强通风、设置防风抑尘网、苫布遮盖和洒水抑尘等措施，企业边界非甲烷总烃、颗粒物、硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2标准要求；氨、硫化氢和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级标准要求。企业厂房外非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1排放限值要求。

按照《鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古科达利云环保科技有限公司油气田污水处理及综合利用项目(重大变动)大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2025〕72号），项目二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物排放量分别不得超过0.07吨/年、0.25吨/年和0.14吨/年。
3.水污染防治措施。钻井泥浆压滤液和压裂返排液一同进入厂区污水处理系统处理后全部回用；循环冷却系统定期排水、锅炉定排水、车间冲洗废水、生物除臭塔定期排水、反冲洗废水、化学清洗废水、软水制备系统排水、实验室废水以及一般固废暂存场渗出液经收集后送至原水池依托厂区污水处理系统处理，中水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）相关标准，同时重金属等因子执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中标准限值，相同因子取严；达标后部分回用于本项目循环冷却水系统补水、配药用水、车间地面冲洗用水、反冲洗用水和化学清洗用水、生物除臭塔补水、软水系统补水、一般固废暂存场内部降尘，剩余部分返回钻井场用于钻井液的配置；冷凝水经1套一级RO反渗透处理装置，两级DTRO出水经1套膜产水保安单元装置，确保出水水质稳定达标；初期雨水进入初期雨水收集池，经厂区污水处理系统处理后全部回用，不外排。进水总管、产水池出水口安装在线监测设备，并与鄂尔多斯市生态环境主管部门联网，进口自动监测指标为流量、pH、TDS，排口自动监测指标为流量、pH、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类；钻井泥浆和压滤返排液卸车区安装视频监控，并与鄂尔多斯市生态环境局视频监控平台联网。

4.通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振、隔声、消音，加强日常管理，定期检修等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
5.固废污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。上段井污泥、下段井污泥、废包装材料，经一般固废暂存场收集后外售综合利用。废石英砂、废RO膜、废离子树脂、实验室废物、废润滑油及废油桶由危废间暂存后委托有资质单位处理。污泥、离心混盐和干燥混盐在本项目投入运行后进行固废属性鉴定，根据鉴定结果对其处理处置，如是一般固废优先综合利用，如是危险固废则暂存后委托有资质单位处置，未鉴定前，按照危险废物管理。
6.地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

7.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在取得文物、水利等部门手续后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告文物进行妥善处理。必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2025年9月23日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古乾诺环保科技有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                       2025年9月23日印发

- 2 -
- 3 -

