
鄂环审字〔2025〕144号

鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯市沃之瑞汽车销售有限公司危险废物贮存库建设项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市沃之瑞汽车销售有限公司：

你公司报送的由内蒙古中政国环工程顾问有限公司编制的《鄂尔多斯市沃之瑞汽车销售有限公司危险废物贮存库建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市东胜区铜川镇铜川汽贸东街，新建危险废物贮存库1座，建筑面积12平方米，用于暂存鄂尔多斯市沃之瑞汽车销售有限公司运行过程中产生的危险废物，主要包括废矿物油（危废代码为HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08），最大暂存量为0.5吨；废油桶、废油漆桶（危废代码为HW49其他废物900-041-49），最大暂存量为0.1吨；废机滤含油废物（危废代码为HW49其他废物900-041-49），最大暂存量为0.01吨；含油废手套、废抹布等废劳保用品（危废代码为HW49其他废物900-041-49），最大暂存量为0.01吨。主要建设内容：危险废物贮存库、导流槽、集液池、防渗工程等公用及环保工程。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期管理。施工单位在施工过程中应严格按照设计要求施工，施工过程进行洒水，降低扬尘；加强车辆管理，使用优质燃料；施工过程洒水抑尘。施工产生的废水和固体废物集中收集统一处理。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。危废库内设置排风扇、油桶加盖密闭、加快周转频次、减少暂存周期的措施，无组织排放的非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。

3.严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

4.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好贮存和安全处置工作。危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

5.地下水和土壤污染防治措施。危废库地面、导流槽及集液池、裙角按照要求进行防渗处理，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。
6.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位在征得文物主管部门同意后方可开工建设，在施工过程中如发现文物古迹等，应立即停止施工并上报文物行政主管部门，进行妥善处理。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。 

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
  鄂尔多斯市生态环境局

                                 2025年9月24日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古中政国环工程顾问有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                     2025年9月24日印发
- 2 -
- 3 -

