
鄂环审字〔2025〕148号

鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古弘盛环保有限公司建筑垃圾处置

项目环境影响报告表的批复
内蒙古弘盛环保有限公司：

你公司报送的由内蒙古众电能源环境工程有限公司编制的《内蒙古弘盛环保有限公司建筑垃圾处置项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾村白家焉社。主要新建1座建筑垃圾资源化车间（内含原料库、破碎分选车间、成品区）、1座混凝土搅拌楼（用于生产拦渣坝和分区坝用料混凝土）、1座建筑垃圾填埋场（包含装修垃圾填埋场和其余建筑垃圾填埋场两部分）、拦渣坝、分区坝、危废库等配套储运工程、公用工程和环保工程。总占地面积约233334.5平方米，项目建成后处理建筑垃圾90万吨/年，填埋库区总库容为371万立方米，设计服务年限为7年。拦渣坝和分区坝采用混凝土（利用煤矸石+粉煤灰+炉渣+水泥+脱硫石膏+粘合剂按照比例进行混合）进行建设。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘，定时对施工现场扬尘区及道路洒水，加强车辆运输的密闭管理；施工期厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限制要求；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。建筑垃圾资源化车间进行全封闭，上料、破碎和筛分粉尘经集气罩
和高效袋式除尘器处理后通过20米高排气筒排放，填埋区通过采取洒水抑尘、厂内及进厂道路压实、设置洗车平台等措施，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应限值要求。混凝土生产工序水泥、粉煤灰筒仓分别设置脉冲布袋除尘器，搅拌机产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）水泥仓及其他通风生产设备排放浓度限值要求。按照相关要求安装高清视频监控装置，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台进行联网。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。在填埋库区外围设置截水沟，阻止库区外侧的雨水进入库区，在填埋库区内侧新建排水沟，将库内雨水排入环场截洪沟内；车辆冲洗废水收集至沉淀池后回用不外排；渗滤液收集至调节池，经回喷处理系统处理后回用于填埋库区抑尘；生活污水经化粪池处理后，定期拉运至乌兰木伦污水处理厂处理。
4.应采取妥善控制措施，采取低噪声设备、合理布局、厂房隔声、安装基础减震等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 

5.落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，对一般固废和危险废物进行处置。除尘灰、沉淀池沉渣、渗滤液调节池底泥等一般固废送填埋库区填埋处理，废机油、废油桶等危险废物委托有资质单位处置，生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运。

6.切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）、《地下水污染源防渗技术指南（试行）》及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，建立完善的土壤地下水监测制度，确保及时发现并处理。
7.建设单位须严格落实《报告表》要求，确保煤矸石、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏等一般固废只用于本项目筑坝，并对来源、数量进行台账化管理，不得填埋于建筑垃圾填埋区。同时要强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目在取得文物、林草和水利等部门手续后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                2025年9月29日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古众电能源环境工程有限公司。
 鄂尔多斯市生态环境局                      2025年9月29日印发
- 4 -
- 3 -

