
鄂环审字〔2025〕153号

鄂尔多斯市生态环境局关于

长庆油田分公司第五采气厂2025年产能

建设项目环境影响报告书的批复

中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采气厂：

你公司报送的由西安海蓝环保科技有限公司编制的《长庆油田分公司第五采气厂2025年产能建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市乌审旗、伊金霍洛旗境内，部署产能6.9亿立方米/年，全部为弥补递减产能，建设后不增加区域总体产能。主要建设内容为：新钻采气井128口，勘探井转生产井6口，井场28座；改扩建集气站7座；新建天然气采气管线53条，总长度81.807公里，上改下采气管线15条，总长度18.147公里，新建集气支线1条，总长度0.267公里，新建注醇管线19条，总长度26.176公里，新建采出液管线2条，13.637公里，并配套建设通信、防腐、道路等地面设施。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。
二、项目在运行管理中应重点做好以下工作。

1.生态保护和恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。控制井场作业范围，尽量减少临时占地和永久占地；临时占地在施工结束后，要及时回填、平整地面，并进行植被恢复；管道、道路施工过程中，严格控制施工作业带宽度，分层开挖、分层回填，对临时占地及时进行植被恢复。运营期加强井场、管线、道路绿化植被的抚育工作，并定期采取补种措施。建设单位应制定详细的生态恢复计划。

2.大气污染防治措施。施工场地定期泼洒抑尘，遇大风天气停止土方作业；严禁运输车辆超载行驶；运输车辆加盖篷布，散装物料集中堆置，并采取遮盖或围栏等措施减少施工扬尘。采用低能耗、高效率的柴油机和柴油发电机；采用低含硫量的优质柴油，减少污染物排放。运营期气田开发集输采用密闭流程，加强采气井密封系统，采用技术质量可靠的仪表、阀门、控制设备等，采用优质管材并采用先进的焊接及施工技术。

按照《鄂尔多斯市生态环境局关于长庆油田分公司第五采气厂2025年产能建设项目大气主要污染物排放总量确认意见的函》（鄂环气字〔2025〕81号），项目氮氧化物排放量不得超过0.59吨/年。
3.水污染防治措施。施工期钻井废水经收集后用于配置钻井液，循环利用，最终无法回用的委托油气田废弃物集中处理厂处置；压裂返排液及放喷废液，定期送油气田废弃物处理厂处置。运营期气田采出水管道输送至苏东3#采出水处理及回注站、苏里格气田第二天然气处理厂处理，处理采出水达到《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）和《气田水回注技术规范》（Q/SY01004-2016）水质要求后依托现有回注井回注地层。生活污水收集后送当地生活污水处理厂进行处理。

4.地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水及土壤监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。

5.噪声污染防治措施。合理安排施工时间，尽量减少或避免夜间的施工操作；避免大量高噪声设备同时施工；选用低噪声设备；对动力机械设备和运输车辆进行定期的维修、养护，减少施工噪声对周边环境的影响。运营期选用低噪设备，新建及改扩建站场周围绿化等措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。

6.固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好贮存和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

7.建设单位须强化环境风险防范措施，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、对现有工程不满足环保要求的内容，严格按照报告书及建设单位承诺的内容进行按时整改。
四、建设单位在征得林草、文物、水利等主管部门同意后方可开工建设，在施工过程中如发现文物古迹等，应立即停止施工并上报文物行政主管部门，进行妥善处理。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局、伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局、伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                          
  鄂尔多斯市生态环境局

                                 2025年10月16日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局、伊金霍洛旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，西安海蓝环保科技有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                     2025年10月16日印发
- 2 -
- 3 -

