
鄂环审字〔2025〕161号

鄂尔多斯市生态环境局

关于准格尔经济开发区建筑垃圾综合处理中心项目环境影响报告表的批复

准格尔旗国聚开发投资有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古中昕生态环保技术有限公司编制的《准格尔经济开发区建筑垃圾综合处理中心项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇忽昌梁村马家圪卜社。项目建成后处理建筑垃圾468吨/天（17.088万吨/年），处理建筑垃圾种类包括含工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾。建设内容包括建筑垃圾预处理区、生活管理区、填埋区、堆填区。填埋和堆填区设计总库容124.5万立方米，其中堆填区设计库容为120万立方米，可堆填157069吨/年，服务年限12年，主要堆放工程渣土；填埋区设计库容4.5万立方米，填埋量8000吨/年，服务年限9年，主要填埋预处理后的工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、生态环境保护及恢复措施。照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格控制施工范围。填埋、堆填高度到达设计高度时，应及时进行终场覆盖及植被恢复，并加强植被管护，保证成活率。
2、大气污染防治措施。建筑垃圾破碎、筛分产生的粉尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准。本项目建设垃圾预处理设置全封闭生产车间，原料及产品暂存、装卸、物料运输均在全封闭厂房内，并配备洒水喷淋设施；填埋和堆填作业过程采用喷雾抑尘车降尘，运输车辆在场界外运输过程中全程采用苫布遮盖，进出场对运输车辆轮胎进行清洗，进场及作业道路定期洒水抑尘；采取上述措施，确保厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中限值要求。
3、水污染防治措施。车辆冲洗水经沉淀池处置后循环使用；填埋区淋滤液经淋滤液调节池收集沉淀后用于填埋作业降尘；生活污水由玻璃钢化粪池收集后定期由吸污车拉运至沙圪堵镇污水处理厂处理。

4、地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水及土壤监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。
5、通过选用低噪声设备、厂房隔声、安装减振基础等，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

6、固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，做好分类贮存和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。

7、建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在征得文物主管部门同意后方可开工建设，施工过程中如发现文物古迹，应立即停止施工并报告有关部门，进行妥善处理。

四、由于本项目占地范围内涉及林地、草地，项目开工建设前需按照规定在主管部门办理相关审批手续。
五、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
六、我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

七、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。  

鄂尔多斯市生态环境局

                            2025年10月29日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古中昕生态环保技术有限公司。
 鄂尔多斯市生态环境局                     2025年10月29日印发
- 4 -
- 3 -

