
鄂环审字〔2025〕163号

鄂尔多斯市生态环境局关于

康巴什区建筑垃圾消纳场（二期）项目
环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市康巴什区环卫服务有限公司：

你公司报送的由内蒙古宝钜环保技术服务有限公司编制的《康巴什区建筑垃圾消纳场（二期）项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市康巴什区乌兰什里十二社杨家坡东北约一公里处。项目建设1条破碎筛分生产线，年处理建筑垃圾11万吨，年生产再生骨料约10.45万吨。主要建设1座建筑垃圾资源化车间、1座再生骨料暂存间、危废暂存库等配套建设公用工程、辅助工程及环保工程。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期管理。施工单位在施工过程中应严格按照设计要求施工，施工过程进行洒水，降低扬尘；加强车辆管理，使用优质燃料；施工过程设置雾炮车进行抑尘；在施工场区设置沉淀池，施工废水经沉淀池处理后，用于施工洒水抑尘。施工人员生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理，建筑垃圾送建筑垃圾填埋场处理。
2.切实加强各项大气污染防治措施。生产区给料、破碎筛分、风选过程中产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒排放，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2浓度限值要求。原料及产品均储存在全封闭棚内，配套雾化抑尘系统，颗粒物无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。
3.严格落实各项水污染防治措施。生活污水经化粪池收集后，拉运至康巴什区污水处理厂处理。

4.严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置。除尘灰和分选杂质外售综合利用；渣土用于铺路。按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立工业固体废物管理台账，记录本项目的原料材料与最终产品的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。废机油、废机油桶暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位集中处理；生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门处置。
6.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位在征得文物、水利主管部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局负责该项目的日常监管工作。 

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
  鄂尔多斯市生态环境局

                               2025年10月30日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古宝钜环保技术服务有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                     2025年10月30日印发
- 2 -
- 3 -

