
鄂环审字〔2025〕168号

鄂尔多斯市生态环境局关于国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司鄂托克前旗31.4万千瓦全额自发自用项目（10万千瓦风电部分）环境影响报告书的批复

国能能源集团内蒙古上海庙发电有限公司：

你公司报送的由内蒙古蓝际环保技术有限公司编制的《国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司鄂托克前旗31.4万千瓦全额自发自用项目（10万千瓦风电部分）环境影响报告书》（以下称《报告书》）收悉，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司鄂托克前旗31.4万千瓦全额自发自用项目（10万千瓦风电部分）位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇境内，风电场总装机容量100MW，采用16台单机容量6.25MW的风电机组，每台风电机组配置一台箱式变压器。配套建设集电线路15.86km，施工检修道路16.5km。电磁辐射影响另行评价。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行应做好以下工作：

1、生态环境保护及恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好草地等保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格按照设计文件确定征占土地范围，施工道路选择优先利用场地内现有道路，不得乱压乱占；施工作业过程严格控制作业区域，减少不必要的碾压和破坏；施工营区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏；风机基础、塔基基础等开挖时，表土剥离单独堆放，用于施工结束后的生态恢复；表土堆场采取临时防护措施，设土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布等其它覆盖物。项目永久、长期租用基本草原已编制占补平衡方案。临时占用基本草原区施工结束后，要求及时进行植被恢复措施，以天然牧草地为主，主要种植沙生针茅、蒙古冰草、披碱草、羊草等，恢复植被覆盖度、植物量等恢复效果不低于自然地貌。按照基本草原环境保护方案执行。
运营期风场管理部门应对工人进行保护鸟类的宣传教育；在风机的叶片上涂上能增加鸟类注意力的反射紫外线涂层或鲜艳颜色，如橙红与白色相间的警示色等可警示鸟类避让；遇到有撞机受伤的鸟类要及时送至鸟类观测站，由鸟类观测站人员紧急救助;在扰动区（临时占地）采取人工撒播草籽的方式恢复植被，播种时间选在施工结束后的第一个播种季，播种后的翌年，对缺苗地进行补播。

治理目标为恢复所有临时占地范围内的植被，以天然牧草地为主，植被恢复率100%，植被覆盖度、植物量等恢复效果不低于自然地貌，恢复期为施工结束后2年内。在运营期建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测，每年监测一次，监测因子有植被类型、草群高度、盖度、生物量等，监测范围为各个临时占地的扰动区。建设单位应及时组织竣工验收监测。

大气污染防治措施。开挖时对作业面和土堆喷水、开挖的土石方应及时回填或到指定地点堆放；尽量避免在大风天气装卸作业；在运输施工材料时，采用苫盖或封闭式车辆运输；控制施工现场运输车辆车速，以减少行驶过程中产生的道路扬尘，并对运输道路应定期采取洒水抑尘措施；施工机械、运输车辆等燃用高品质油品，定期维护保养。
水污染防治措施。施工废水经沉淀后回用于施工工序；施工人员生活污水经化粪池收集处理后，定期清掏外运至附近污水处理场，不外排。
噪声污染防治措施。合理布置施工场地、安排施工时间，选用低噪声设备；风机采购时应注意风机的选型，选用低噪声风机；提高风机机组的加工工艺和安装精度；加强风机的日常维护，定期检查风机机械系统；优化叶片设计（低噪声锯齿叶片设计）、风机塔筒保温隔声等措施，确保风电机组正常运营时不会对周边声环境产生明显影响。本项目风电场内所有敏感点处噪声需满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。

5、地下水环境及土壤环境保护措施。箱变事故油池基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。并于事故油池内铺设鹅卵石。
6、固体废物治理措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。生活垃圾定期运至当地环卫部门指定地点处置；建筑垃圾优先综合利用，不能利用的定期运至政府管理部门指定地点处置。风电场日常检修废油、废油桶、含油检修垃圾（包括沾染油污的油布、废手套等）、废铅蓄电池经收集后分区暂存于依托升压站内危废暂存间，委托有资质的单位及时处置；箱式变压器事故状态下产生的事故废油经事故油池收集后及时进行处理;风场在服务期内发生故障更换的报废风机叶片及服务期结束后产生的废风机叶片，应依据一般固废暂存及处置相关要求进行处置，禁止在风电场现场随意切割、填埋、拉运报废风机叶片。
本项目每个箱式变压器配套建设1座5立方米事故油池，共计16座，依托升压站内建设一座28平方米的危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

7、强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位在征得用地、林草及文物主管部门同意后方可开工建设。在施工过程中如发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                           2025年11月4日
 抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古蓝际环保技术有限公司。

 鄂尔多斯市生态环境局                      2025年11月4日印发
- 2 -
- 3 -

