
鄂环审字〔2025〕170号

鄂尔多斯市生态环境局关于

纳林河建筑垃圾等固废综合利用及处置项目

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市坤建环保科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古中政国环工程顾问有限公司编制的《纳林河建筑垃圾等固废综合利用及处置项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市乌审旗无定河镇庙滩村八社，建设1座固废商砼站、1座稳定土商砼站、建筑垃圾堆填区和卫生填埋区。商砼站年处理煤矸石25万吨、粉煤灰7万吨、气化渣20万吨、建筑垃圾5万吨，年产商砼12万立方米、稳定土20万立方米；堆填区总容量16万立方米，占地面积14000平方米，服务年限为14.2年，年堆填建筑垃圾2.3万吨；卫生填埋区总容量为5万立方米，占地面积5333.4平方米，设计服务年限为50年，年填埋装修垃圾1.2万吨。建设内容包括破碎分选处理系统、商砼站、填埋区、堆填区、雨水倒排系统、渗滤液导排及处理系统、防渗系统和公辅工程及环保工程。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施、生态恢复措施进行建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期管理，严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘，定时对施工现场及道路洒水，加强车辆运输的密闭管理；施工期厂界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限制要求；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.切实加强各项大气污染防治措施。项目原料和产品均全封闭储存。煤矸石和建筑垃圾破碎分选过程中产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒排放，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2浓度限值要求。

商砼站和稳定土拌合站上料口顶部设置喷淋抑尘装置，输送带全封闭，水泥筒仓、粉煤灰筒仓均设置仓顶滤芯除尘器。搅拌过程中产生的粉尘经脉冲布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放，颗粒物排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1浓度限值要求。

建筑垃圾堆填、填埋区通过采取洒水抑尘、场内及进场道路压实硬化、设置洗车区等措施，确保厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。
3.严格落实各项水污染防治措施。在堆填区外围环四面设置截水沟，阻止库外侧的雨水进入库区。车辆冲洗废水收集至沉淀后回用；填埋区产生的渗滤液收集至调节池，沉淀后回喷于填埋区洒水抑尘；生活污水经化粪池处理后，定期拉运至无定河镇生活污水处理厂处理。
4.严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置。渗滤液调节池和洗车废水沉淀池底泥等一般固废送填埋库区填埋处理。除尘灰回用于商砼和稳定土生产。废铁外售综合利用。按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立工业固体废物管理台账，记录本项目的原料材料与最终产品的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。废矿物和废油桶等危险废物暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位进行处置。

    6.严格落实生态恢复措施。运营期四周场界进行绿化，堆填区和填埋区堆体边坡坡面扦插旱柳方格沙障，并撒草籽；封场后对填埋场顶部平台进行覆土绿化，植被覆盖度不低于周边环境。堆填区和填埋区最终绿化面积19990平方米，植被覆盖度不低于原有植被覆盖度。
7.切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）、《地下水污染源防渗技术指南（试行）》及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，建立完善的土壤、地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区防渗。
8.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位在征得文物、林草、水利等主管部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。 

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                    

  鄂尔多斯市生态环境局

                                 2025年11月5日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古中政国环工程顾问有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                     2025年11月5日印发
- 2 -
- 3 -

