
鄂环审字〔2025〕175号

鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市峰昊国际能源有限公司一期年产24万吨天然气液化项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市峰昊国际能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古首环环保技术有限公司编制的《鄂尔多斯市峰昊国际能源有限公司一期年产24万吨天然气液化项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

鄂尔多斯市峰昊国际能源有限公司一期年产24万吨天然气液化项目（以下称本项目）位于内蒙古鄂托克经济开发区棋盘井产业园棋东项目区，总占地面积115046.98m2。项目规模为年产24万吨LNG，年产25.84吨氦气，日处理原料天然气量为100万标立方米。本项目建设内容主要包括：天然气净化装置、压缩装置、液化装置、冷剂罐区、LNG罐区、火炬系统、LNG装车系统、CNG卸车系统、提氦装置，并配套建设相关公辅工程及环保工程。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；运输道路硬化、洒水，物料运输的车辆加盖篷布；加强对施工机械及运输车辆的检查、维护和保养等;合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备；加强对运输车辆的管理、运输车辆减速、控制鸣笛等;施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

2、大气污染防治措施。脱碳单元脱除酸性气采用MDEA溶液吸收原料气中的酸性气体，主要为CO2，吸收酸性气后的MDEA溶液（富胺液）经升温后在胺解再生塔中将吸收的酸性气体解吸出来，解吸出的CO2经24m高排气筒排放；导热油炉烟气、燃气热水锅炉烟气均采用低氮燃烧技术，导热油炉烟气经25.3m高排气筒排放，供暖热水锅炉烟气经30m高排气筒排放。颗粒物、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值要求。

运营期无组织废气,LNG储罐闪蒸气通过管道收集，LNG装车闪蒸气通过装车撬平衡管收集，经换热后进入BOG压缩系统，压缩后送主冷箱作为生产LNG原料气。重烃储罐闪蒸气通过管道收集和装车撬闪蒸气通过装车撬平衡管收集，送燃料气管网作为燃料气。冷剂乙烯、丙烷和异戊烷储存、使用过程会有少量闪蒸气产生，通过管道收集引入火炬系统。一体化生活污水处理装置恶臭气体产生量较少，采用加强厂区绿化，喷洒除臭剂以减少恶臭气体的散发。各类危废均由密闭容器收集，收集后分区暂存于危废库内，废气产生量较少，为最大程度减少废气产生量，在危废产生后及时委托有资质单位进行处置，减少在危废库内的贮存时间。制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。项目设置地面火炬系统，主要用于非正常工况及事故状态下收集的设备泄漏气体、设备超压泄放气体等的排放。厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内NMHC无组织排放限值；厂界非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，硫化氢、氨、臭气排放参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。

按照《鄂尔多斯市峰昊国际能源有限公司一期年产24万吨天然气液化项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2025〕..号），本项目SO2、NOx排放总量分别不得超过...吨/年、...吨/年。  
3、水污染防治措施。按照“雨污分流、分质处理”的原则，对废水进行妥善处理。运营期产生的废水主要为脱水工序再生气气液分离废水、软化及脱盐水制备系统排水、供暖锅炉排污水、催化脱氢气液分离工序废水、生活污水。催化脱氢气液分离工序废水、生活污水经厂区自建一体化生活污水处理装置处理，采用“格栅+调节池+A2O生化+MBR膜+过滤/消毒”工艺，设计处理规模为1.5m3/h。处理水质达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫水质，用于厂区绿化用水，冬储夏灌。
脱水工序再生气气液分离废水经厂区自建含油污水处理装置处理，采用“调节池+隔油气浮+氧化反应+活性炭过滤+膜处理”工艺，设计处理规模为0.5m3/h。处理后水质达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2024）中锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准，用于循环冷却水系统补水。膜处理装置产生的少量浓水送含盐废水处理装置蒸发结晶工段处理。

软化及脱盐水制备系统排水、供暖热水锅炉排污废水经厂区自建含盐废水处理装置处理，采用“预处理+膜浓缩+蒸发结晶”工艺，设计处理规模为1.5m3/h。 处理后水质达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2024）中锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准，用于循环冷却水系统补水。
4、通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和隔声等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。本项目建设一座351.36平方米的危废暂存库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。废水处理产生的混盐，经鉴别属于危险废物的，按危险废物管理、处置；经鉴别不属于危险废物的，按一般固废管理、处置，鉴定结果出具前，暂按危险废物管理，并委托有资质单位处理。生活垃圾由垃圾箱收集，委托当地环卫部门处理。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。
6、地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

7、本项目与园区事故水池管网建成联通后，方可投入生产。强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

在施工过程中如发现文物古迹应立即停止施工并报告文物主管部门妥善处理。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

 鄂尔多斯市生态环境局

2025年11月11日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古首环环保技术有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2025年11月11日印发

- 2 -
- 3 -

