
鄂环审字〔2025〕184号

鄂尔多斯市生态环境局关于大牛地气田40号集气站至中干线1号阀室改线工程环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气一厂：

你公司报送的由陕西徳让环境科技有限公司编制的《大牛地气田40号集气站至中干线1号阀室改线工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

大牛地气田40号集气站至中干线1号阀室改线工程（以下简称本项目）位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇、石拉乌素煤矿井田范围内，本次改线工程起点位于原管线里程0.9km处、终点位于原管道里程4.9km处，管线长6.1km。管线改线完成后，全线仍位于石拉乌素煤矿井田范围内，管线总长9.7km，设计压力6.3MPa，采用Φ273×6.3mm/L290直缝钢管。管道全线采用埋地敷设方式，沿线设置里程桩、警示牌等永久性管道标识。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.生态保护和恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。管线施工过程采取分层开挖、分层堆放，将表层土、底层土分开堆放，在施工结束后分层回填恢复原土层，保护土壤肥力，以利后期植被恢复；施工期严格控制施工作业带宽度，施工作业带宽度不得大于6m，尽量减少临时占地；施工结束后，采用播撒本氏针茅、沙蓬和沙蒿等当地易生长的草籽对临时占地进行生态恢复，恢复面积36597.77m2。生态措施应在施工期结束后的第一个播种季节进行，并定期对管线恢复区的植被进行补种和抚育，确保临时占地植被恢复率达到100%，植被覆盖率不低于周边植被覆盖度。

2.大气污染防治措施。合理规划施工进度，及时开挖，及时回填，施工结束立即对管线进行植被恢复。施工场地、运输道路定期洒水抑尘，施工运输车辆采取篷布苫盖等措施；选用优质燃油，加强对施工设备、车辆的检修和维护。施工期颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值。
3.水污染防治措施。本项目施工过程不设施工营地，无生活废水产生；管线试压用水采用石拉乌素煤矿处理后的疏干水，处理后的疏干水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫标准。管线试压废水经沉砂罐沉淀处理后用于周边植被浇灌。

4.施工过程中尽量选用低噪声机械设备，合理安排施工时间，制定施工计划，禁止在夜间进行施工作业。施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限制要求。
5.固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好贮存和安全处置工作。
6.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。
三、本项目改线后，对原管道进行报废处理，按照《油气集输管道弃置技术要求》（Q/SH10202769-2020）相关规定，制定管道弃置方案。
四、建设单位在征得林草、文物等主管部门同意后方可开工建设，在施工过程中如发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。
六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2025年12月3日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，陕西徳让环境科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                        2025年12月3日印发
- 4 -
- 3 -

