
鄂环审字〔2025〕188号

鄂尔多斯市生态环境局

关于准格尔旗美日煤炭有限责任公司

花图沟煤矿扩大开采范围项目

环境影响报告书的批复

准格尔旗美日煤炭有限责任公司：  

你公司报送的由内蒙古政司科学技术有限公司编制的《准格尔旗美日煤炭有限责任公司花图沟煤矿扩大开采范围项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯神东矿区东胜区，行政区划隶属于鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇。

2006年6月，原内蒙古自治区环境保护局以内环字〔2006〕174号文件批复了《准格尔旗美日煤炭有限责任公司花图沟煤矿环境影响报告书》。2009年12月，原内蒙古自治区环境保护局出具了《关于准格尔旗美日煤炭有限责任公司花图沟煤矿竣工环保验收的函》（内环验〔2009〕45号）。

根据内蒙古自治区国土资源厅《关于内蒙古自治区矿产资源规划数据库（东胜煤炭国家规划矿区花图沟地区）区块调整意见》（内国土资字〔2018〕812号）和内蒙古自治区煤炭工业局《关于准格尔旗美日煤炭有限责任公司花图沟煤矿整合汇能煤炭集团泰山煤矿关闭后剩余资源及边角资源的复函》（内煤函〔2018〕90号），内蒙古自然资源厅以《内蒙古自治区采矿权出让合同》（合同编号1500032019C035），准格尔旗美日煤炭有限责任公司花图沟煤矿为整合主体，整合原准格尔旗美日煤炭有限责任公司花图沟煤矿、汇能煤电集团泰山煤矿及两矿之间的空白区。2019年8月，准格尔旗美日煤炭有限责任公司通过“挂牌出让”的方式从内蒙古自治区自然资源厅处竞得“内蒙古自治区东胜煤田花图沟煤矿北东侧87号区块边角煤炭资源探矿权”和“内蒙古自治区东胜煤田花图沟煤矿西侧37号区块煤炭勘探探矿权”，内蒙古自治区自然资源厅以《内蒙古自治区采矿权出让合同》（合同编号：C1500002022040）对内蒙古准格尔旗美日煤炭有限责任公司花图沟煤矿采矿权与周边已竞得37、87号边角煤炭资源探矿权的整合范围进行了重新划定。上述四块资源及之间空白区域整合后，花图沟煤矿井田由21个坐标拐点圈定，井田面积13.2760km2。

2024年12月，内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司编制了《内蒙古准格尔旗美日煤炭有限责任公司花图沟煤矿扩大开采范围初步设计》，2025年1月，鄂尔多斯市能源局于出具了《关于内蒙古准格尔旗美日煤炭有限责任公司花图沟煤矿扩大开采范围初步设计的批复》（鄂能局审批发〔2025〕3号）。根据初步设计及批复，本次改扩建开采工艺仍采用综合机械化开采，井工回采区域为37号区块北部区域与原花图沟煤矿范围内6-1、6-2号煤层，面积为7.3459km2，服务年限8.7年。原花图沟煤矿4-1、4-2、5号煤层“蹬空”区域及37号区块南部区域、87号区块区域、原泰山煤矿边角资源拟后期根据后续开发利用方案和初步设计确定后，另行办理环保手续，不在本次评价范围内。土地复垦项目及矸石场下覆煤层计划采用填充保护性开采方式进行，后续另行设计评价，不在本次评价范围内。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.生态保护和恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、耕地、草地等保护、恢复和补偿工作，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格落实井田边界、工业场地、边府公路等相关区域留设保护煤柱的措施，按照河道管控政策要求，严格避让花图沟河道，严禁越界开采。及时开展生态修复，按照“边开采、边修复”的原则，编制生态保护及修复方案，加强地表沉陷区、地表裂缝等生态修复、土地复垦和养护管理，使用原生表土和乡土植物，重建与周边自然生态相协调的植物群落，保护和恢复区域生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。开展岩移观测及生态环境监测工作，根据监测结果，不断优化和完善矿区生态修复措施，保障区域生态功能。

2.地下水环境保护措施。运营中应严格遵循“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，开展导水裂隙带观测， 结合监测结果优化采煤方案、采取保水措施，避免采煤导通或影响上覆第四系松散岩类孔隙潜水含水层等，切实保护区域水资源。制定并落实地下水保护、应急以及水位、水质跟踪监测方案，建立地下水动态监测系统，严格落实地下水保护和污染防治措施。

3.地表水环境保护措施。生活污水采用MBR工艺，出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准及及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路清扫标准后回用。矿井水采用“混凝-沉淀-过滤-消毒”处理工艺，出水满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的道路清扫标准限值要求，回用于井下生产、降尘、洗煤厂生产用水、绿化等。建设单位应跟踪监测矿井水水量、水质变化情况，定期检查输水管网状况，必要时优化矿井水处理工艺和综合利用方案，确保各类污（废）水均得到妥善处置。
4.大气污染防治措施。花图沟煤矿选煤厂筛分破碎车间原煤分级筛、破碎机、带式输送机转载处等产尘环节均采用除尘洗气机降尘；原煤、产品煤和矸石场内运输全部采用封闭式栈桥；原煤、产品煤均储存于筒仓，矸石储存于密闭仓，储煤及卸煤过程均位于密闭车间内。采取以上措施后，工业场地无组织颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006）中表5煤炭工业无组织排放限值要求。
5.其他生态环境保护措施。本次整合工程地面工程无新增噪声源，通过加强对车辆的管理，控制车速、合理鸣笛，严禁超载超速，减振材料及设备器械损坏及时更换等措施，确保厂界噪声达标。加强固体废物、危险废物等暂存设施的环境管理，洗选矸石委托鄂尔多斯金水河煤炭有限责任公司土地复垦等项目进行综合利用，煤泥掺入末煤产品销售，废机油、废油桶等危险废物委托有资质的单位清运处置，生活垃圾、生活污水处理污泥及时交由当地环卫部门统一处理。
6.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在征得文物主管部门同意后方可开工建设。项目施工过程中如发现文物，应立即停工并报告文物主管部门。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程 同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。
严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项 生态环保措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明 确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。项目验收后满5年应组织开展环境影响后评价。按要求开展生态环境保护措施安全风险评估和隐患排查治理。
五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2025年12月10日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊准格尔旗分局、鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队、鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心、内蒙古政司科学技术有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2025年12月10日印发
- 2 -
- 3 -

