
鄂环审字〔2025〕193号

鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市乌兰鑫瑞煤化工有限责任

公司集中供热项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市乌兰鑫瑞煤化工有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古生态环境科学研究院有限公司编制的《鄂尔多斯市乌兰鑫瑞煤化工有限责任公司集中供热项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、鄂尔多斯市乌兰鑫瑞煤化工有限责任公司集中供热项目（以下称“本项目”）位于鄂尔多斯蒙苏经济开发区圣圆产业园乌兰木伦中区鄂尔多斯市乌兰鑫瑞煤化工有限责任公司现有厂区内，本项目主要新建1台75吨/小时的中温中压循环流化床锅炉，配套建设燃料输送系统、燃烧系统、除尘除灰系统、炉内氨水SNCR系统、烟气系统、热力系统、电气系统和热工控制系统等内容。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。锅炉废气经空气分级燃烧+SNCR+石灰石-石膏湿法脱硫+布袋除尘器处理后经1根55米高烟囱排放，同时与生态环境部门在线系统联网，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表1燃气轮机组排放浓度限值、《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》（环发〔2015〕164号）要求。燃料破碎工序置于全封闭储棚内，采取干雾发生器除尘措施，混合燃料转运、落料粉尘由布袋除尘器收集净化处理，炉渣及粉煤灰分别储存于钢渣仓及灰库，炉前煤仓煤斗密闭仓顶均设置仓顶除尘器，确保厂界无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。依据《鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市乌兰鑫瑞煤化工有限责任公司集中供热项目总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2025〕95号），本项目新增二氧化硫、氮氧化物排放总量24.1132吨/年、33.8805吨/年，在抵消“以新带老”削减量后，实际本项目新增二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为21.3692吨/年和21.3205吨/年。项目建成后，全厂二氧化硫、氮氧化物排放量不得超过108.5292吨/年、137.7805吨/年。
2.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。脱硫废水、锅炉排污水及循环冷却水排污水依托《乌兰鑫瑞煤化工有限责任公司30万吨/年煤焦油加氢项目》中水回用单元进行深度处理，采用“高密度沉淀+超滤+反渗透”工艺，处理后出水水质须满足《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T50050-2017)中再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水的水质指标要求，全部作为循环水补充水回用，不外排。反渗透浓水送至《乌兰鑫瑞煤化工有限责任公司30万吨/年煤焦油加氢项目》浓水单元及蒸发结晶单元进行最终处理。生活污水依托《乌兰鑫瑞煤化工有限责任公司30万吨煤焦油加氢项目》生化污水处理系统进行处理，处理后全部作为循环水补充水回用，不外排。
3.认真落实《报告书》中提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备、安装消声器、设隔音间及减振支座等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。炉渣、粉煤灰、脱硫石膏分别依托现有渣库、灰仓及脱硫间暂存，优先作为生产原料进行综合利用，综合利用途径不畅时，拉运至《内蒙古佳盛环保有限责任公司蒙苏经济开发区固废处置中心项目(一期)》进行填埋处置，确保所有固废全部得到合理处置。废旧布袋由厂家更换后回收，废矿物油、废油桶等危险废物依托现有危废暂存间储存，定期委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运处置。
5.切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）等要求，采取分区防渗措施，建立完善的土壤地下水监测制度并按照要求监测。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在征得文物、水利等主管部门同意后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2025年12月17日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，市生态环境局综合保障中心，内蒙古生态环境科学研究院有限公司

鄂尔多斯市生态环境局                      2025年12月17日印发



