
鄂环审字〔2025〕194号

鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古丰悦汽车服务有限责任公司危险废物贮存库建设项目、鄂尔多斯市鑫川汽车销售有限公司危险废物暂存间建设项目、鄂尔多斯市旗悦汽车服务有限公司危险废物贮存库建设项目环境影响报告表的批复

内蒙古丰悦汽车服务有限责任公司、内蒙古旗悦汽车服务有限责任公司、鄂尔多斯市鑫川汽车销售有限公司：

你们报送的由鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司编制的《内蒙古丰悦汽车服务有限责任公司危险废物贮存库建设项目、鄂尔多斯市鑫川汽车销售有限公司危险废物暂存间建设项目、鄂尔多斯市旗悦汽车服务有限公司危险废物贮存库建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

三个项目建设地点均位于东胜区铜川汽车城，各公司现有场地内，无新增占地。主要工程内容为：内蒙古丰悦汽车服务有限责任公司建设危废暂存库1座，建筑面积为27.6m2。鄂尔多斯市旗悦汽车服务有限公司建设危废暂存库1座，建筑面积为12.6m2。鄂尔多斯市鑫川汽车销售有限公司建设危废暂存库1座，建筑面积为28m2。主要暂存危废包括废活性炭（危废代码：HW49其他废物900-039-49）、废油漆桶（危废代码：HW49其他废物900-041-49）、废过滤棉（危废代码：HW49其他废物900-041-49）、矿物油空桶（危废代码：HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08）、废矿物油（危废代码：HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08）、废铅蓄电池（危废代码：HW31含铅废物900-052-31）、含油滤芯（危废代码：HW49其他废物900-041-49）及废矿物油盛装桶（危废代码：HW49其他废物900-041-49）。危险废物分区存储，设置隔挡将液体与固体分区存储，设置集液池、导流渠及防渗工程等。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意各单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，各施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。选用低噪声机械设备，加强设备维护和保养；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置；加强施工期管理，减少无组织废气对周围环境的影响。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。三个项目的危废暂存库内，分别采用设置排风扇、收集装置加盖密闭、减少暂存周期等措施，确保厂界无组织排放的非甲烷总烃、硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。
3.应采取妥善控制措施。选用低噪声设备、厂房隔声及加强设备管理等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。
4.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。危废暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计、建设和管理。做好贮存和安全处置工作，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

5.地下水和土壤污染防治措施。三个项目的危废暂存库地面、导流渠及集液池、裙角按照要求进行防渗处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，并涂刷环氧树脂地坪漆。确保不会对区域地下水和土壤造成污染。
6.各建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、各建设单位在征得文物主管部门同意后方可开工建设，在施工过程中如发现文物古迹应立即停止施工并报告文物部门进行妥善处理。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、各单位应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责各项目的日常监管工作。

五、各项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。                     

                     鄂尔多斯市生态环境局

                            2025年12月18日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2025年12月18日印发
- 4 -
- 5 -

