
鄂环审字〔2026〕2号
鄂尔多斯市生态环境局关于

高新区健康食品示范园污水综合治理与智慧

运营项目环境影响报告书的批复
鄂尔多斯市轻纺产业发展有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古中政国环工程顾问有限公司编制的《高新区健康食品示范园污水综合治理与智慧运营项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市高新区轻纺产业园。新建1座污水处理厂，主要处理食品示范区企业产生的废水，处理规模为1600立方米/日，工艺采用“隔油+气浮+水解酸化+AO生化池”处理工艺。建设内容包含格栅渠、隔油池集水池、调节池、应急水池、水解酸化池、生化池、二沉池、监测池、浮渣池、污泥池及公辅工程和环保工程。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目在运行管理中应重点做好以下工作。

1.加强施工期管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。隔油池、调节池等产生恶臭的构筑物采用加底盖密封及设备密封罩等措施，产生的恶臭气体负压收集后经“碱液喷淋+离子除臭+活性炭吸附”工艺处理后，由一根20米高排气筒排放。硫化氢、氨和臭气浓度有组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2排放限值要求。厂界颗粒物浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，厂界甲烷、硫化氢、氨和臭气浓度须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中废气污染物二级排放标准。

3.严格落实各项水污染防治措施。项目产生的废水排入本项目污水处理设施处理。本项目出水须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及罕台镇污水处理厂纳管标准限值后排入市政污水管网，最终进入罕台镇污水处理厂处理。

4.严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置。格栅渣、浮渣池浮渣、转鼓微滤机滤渣送垃圾填埋场填埋；隔油池废油清运处置或综合利用；污泥经化学调质、高压脱水，满足生活垃圾填埋场入场要求后，送垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾交由环卫部门处置。废试剂、废试剂瓶、废活性炭、在线监测装置产生的废液等危险废物暂存于危险废物贮存间，委托有资质的单位处置。按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立工业固体废物管理台账，记录本项目的原料材料与最终产品的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。

6.切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护，并建立完善的土壤和地下水监测制度，开展地下水监测。

7.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位须征得文物主管部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。  

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。 

                         鄂尔多斯市生态环境局

                                2026年1月6日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，内蒙古中政国环工程顾问有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                         2026年1月6日印发
- 2 -
- 3 -

