
鄂环审字〔2026〕4号
鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯杭锦经济开发区再生水

循环利用项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会：

你单位报送的由内蒙古屿川工程技术有限公司编制的《鄂尔多斯杭锦经济开发区再生水循环利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、该项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局对你公司进行了相关处理，你单位必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

二、鄂尔多斯杭锦经济开发区再生水循环利用项目（以下称“本项目”）位于鄂尔多斯市杭锦旗杭锦经济开发区独贵塔拉产业园北项目区，本次扩建不新增占地。本项目利用现有已建的构建筑物建设污水处理系统，新建1套规模为400立方米/天的蒸发塘高盐水处理系统，采用絮凝沉淀+多介质过滤+离子交换+螯合树脂+置换型ED+MVR处理工艺，处理蒸发塘内现有13.5万立方米高盐水，处理完后停止运行；新建1套规模为300立方米/天的建设生活污水处理系统，采用A2O+MBR工艺，收集处理园区企业生活污水，长期运行。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护等措施进行建设。

三、项目建设与运行管理应注意做好以下工作：

1.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。加强施工期环境管理，施工场地四周进行围挡、定期洒水抑尘，禁止现场材料随意堆放，粉状和颗粒状物料临时堆放限制在本项目占地范围内并采用苫布进行遮盖，建筑材料运输时用苫布覆盖，加强运输管理合理安排施工计划，加强对机械、车辆的维修保养，选用优质燃油。运营期ED系统挥发的氨气通过密闭系统收集后经三级水喷淋处理，通过1根15米高的排气筒排放（DA001），氨气排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2限值要求。一体化生活污水处理设施各池体采取加盖封闭措施，产生的臭气负压收集至活性炭吸附除臭系统收集处理，板框压滤机位于全封闭污泥脱水车间，内设集气罩收集，经风机引出后送入活性炭吸附装置除臭，处理后的废气通过1根15米高的排气筒排放（DA002），氨、硫化氢、臭气浓度排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2限值要求。盐酸储罐产生的呼吸废气经酸雾吸收器处理后无组织排放，厂界氨、硫化氢和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准要求，氯化氢浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

2.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。RO及多介质过滤器反冲洗废水、树脂反冲洗水、污泥浓缩池上清液、压滤液汇入絮凝沉淀池与高盐水协同处理，RO浓水返回多介质过滤器再处理，酸雾吸收器废水直接进入盐酸储罐反冲洗使用。中水水质分工况执行对应标准（相同因子从严），两处理系统同时运行时，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）相关要求；仅运行生活污水处理系统时，额外执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化用水相关要求。生活污水经化粪池收集后由厂区生活污水处理系统处理。事故水池兼做初期雨水收集池，经厂区污水处理系统处理后全部回用，不外排。高盐水处理系统与生活污水处理系统进水总管、再生水池出水口安装在线监测设备，并与地方环保主管部门联网。

3.严格落实《报告书》提出的噪声污染防治措施。选用低噪设备，做好基础减振、隔声、消音措施，加强日常管理，定期检修等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。一般固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，立足于综合利用。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，分类做好危险废物的存贮和安全处置工作，定期委托有资质单位处置。

沉渣、废包装袋、生化污泥及清洗后的废消毒桶暂存于一般固废间，运至一般固废填埋场填埋处理。检测废液、废矿物油、废油桶等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。高盐水处理系统污泥、废滤料、废树脂及废膜均须进行危废鉴定，危废鉴别结果出来前按照危险废物管理；废活性炭委托有资质单位进行处置，即产即运；生活垃圾统一收集后委托环卫清运。

5.切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）等要求，采取源头控制、分区防渗措施，建立完善的土壤地下水监测制度并按照要求监测。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、本项目必须严格落实《报告书》中的运营要求，征得文物等主管部门同意后方可开工建设，项目在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告文物主管部门进行妥善处理，项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                             2026年1月9日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古屿川工程技术有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2026年1月9日印发
- 4 -
- 3 -

