
鄂环审字〔2026〕14号
鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市嘉远生态开发有限责任公司仔猪繁育基地建设项目环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市嘉远生态开发有限责任公司：

你单位报送的由鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司编制的《鄂尔多斯市嘉远生态开发有限责任公司仔猪繁育基地建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、鄂尔多斯市嘉远生态开发有限责任公司仔猪繁育基地建设项目（以下称“本项目”）位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗木凯淖尔镇伊克乌素村，总占地157.212亩,其中45.7398亩为预留发展用地，本项目建设一座仔猪繁育基地，建成后项目年存栏猪8500头（包括能繁母猪2400头、后备母猪440头、仔猪5660头），年出栏仔猪54088头（年产52批，每批1104头），主要建设22栋猪舍、粪污处理系统以及生活区等其他相关功能建筑。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护等措施进行建设。

二、项目建设与运行管理应注意做好以下工作：

1.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。加强施工期环境管理，合理安排工期，禁止现场材料随意堆放，粉状和颗粒状物料临时堆放限制在本项目占地范围内并采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、喷淋等措施。运营期严格管控恶臭污染，猪舍采用干清粪工艺、选用益生菌配方饲料，加强猪舍通风，猪粪日产日清，设置绿化隔离带等措施减少恶臭污染物的排放，粪污处理区堆粪棚全封闭，氧化塘设防雨棚，定期喷洒除臭剂。通过以上措施，确保厂界无组织氨气和硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值要求，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7限值要求。

2.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。养殖废水经固液分离后、初期雨水经雨水管道收集后均汇入氧化塘好氧发酵处理后作为液肥还田利用，生活污水排入化粪池暂存定期汇入氧化塘，液肥须满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）及《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2025）限值要求后还田。

3.严格落实《报告书》提出的噪声污染防治措施。选用低噪设备，做好基础减振、隔声、消音措施，加强日常管理，定期检修等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

4.严格落实《报告书》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。一般固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，立足于综合利用。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求建设，分类做好危险废物的存贮和安全处置工作，定期委托有资质单位处置。猪粪采用干清粪工艺进入堆粪棚发酵处理，须满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2025）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB／T 36195-2018）、《畜禽粪便还田技术规范》(GB/T 25246-2010)以及《肥料中有毒有害物质的限量要求》标准后定期还田；诊疗废物暂存于医废暂存间内诊疗废物暂存区，定期委托有资质单位处理；病死猪体、分娩废物暂存于冷库，委托内蒙古两宜生物科技有限公司病死畜禽无害化集中处理中心等有资质的单位转运及处置；原料废包装袋，集中收集后出售利用；生活垃圾场内分类收集暂存于垃圾桶内，清运至环卫部门指定地点。
5.切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）等要求，采取源头控制、分区防渗措施，建立完善的土壤地下水监测制度并按照要求监测。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、本项目必须严格落实《报告书》中的运营要求，征得文物、水利等主管部门同意后方可开工建设，项目在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告文物主管部门进行妥善处理，项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                  2026年2月6日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2026年2月6日印发
- 4 -
- 3 -

