
鄂环审字〔2026〕15号
鄂尔多斯市生态环境局关于鄂托克旗圣牧欣泰牧场扩建项目环境影响报告书的批复

鄂托克旗圣牧欣泰牧业有限公司：

你公司报送的由内蒙古屹众环保产业发展有限公司编制的《鄂托克旗圣牧欣泰牧场扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

鄂托克旗圣牧欣泰牧场扩建项目（以下简称本项目）位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇伊克布拉格嘎查,现有场区内,不新增占地。2014年3月，原鄂尔多斯市环境保护局出具了《关于鄂托克旗圣牧欣泰牧场（九牧）环境影响报告书的批复》（鄂环评字〔2014〕42号）,2014年5月，原鄂尔多斯市环境保护局出具了《关于鄂托克旗圣牧欣泰牧场项目竣工环境保护验收意见的通知》（鄂环监字〔2014〕11号）。鄂托克旗圣牧欣泰牧业有限公司拟投资790万元，新增牛只2000头，其中泌乳牛350头，青年牛1350头，犊牛300头，鲜奶的日产量为17.5吨。扩建完成后牧场全群牛存栏量为4000头，其中泌乳牛1450头，围产及干奶牛300头，青年牛1750头，犊牛500头，鲜奶的日产量为55吨。扩建主要建设内容为将现有3栋简易草棚改造为牛舍、扩建堆肥场、青贮窖、干草棚及其他附属设施；新建污水处理站、诊疗废物暂存间和危废暂存间。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫，施工渣土、物料篷布覆盖；施工人员生活污水排至现有化粪池，定期用密闭罐车拉运至氧化塘无害化处理后作为液肥还田；施工废水在施工现场设置沉淀池沉淀后回用于施工生产，不外排。合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；工程弃土全部用于运动场，不外排；建筑垃圾应分区存放，优先综合利用，未能综合利用的按当地政府部门要求送指定建筑垃圾场集中处置，不得随意乱弃；生活垃圾收集后由环卫部门处理。严格控制施工范围，施工场地、设施等均置于永久占地范围内，减少施工期水土流失。

2、大气污染防治措施。运营期饲料搅拌采用TMR封闭式搅拌机且自带吸尘措施；牛舍恶臭采取控制饲养密度、加强舍内通风、保持牛棚干燥、科学喂饲、定期喷洒生物除臭剂并加强绿化等措施；堆肥场恶臭采取定期喷洒除臭剂、堆肥场四周绿化、设防雨棚等措施；氧化塘恶臭采取喷洒除臭剂、四周绿化、设可收放防雨膜等措施；污水处理站恶臭由引风机通过集气管道引入一套“过滤棉+活性炭”吸附装置集中处理，处理后的废气通过一根15米高排气筒排放，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值。采取以上措施后，厂界无组织氨、硫化氢须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值，臭气浓度须满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7限值要求，无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2周界外浓度最高点限值要求。
3、水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”的原则建设给排水、污水处理。扩建后全厂绿化季的软水制备废水、生活污水、挤奶厅冲洗水以及青贮窖渗滤液，排入运行能力50立方米/天污水处理站，处理工艺为“固液分离-集水池-气浮机-调节池-水解酸化池-接触氧化池-MBR膜池-消毒池-中水池”，污水处理站处理后的废水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工的限值要求后进行绿化和洒水抑尘；绿化季全厂牛尿及非绿化季全部废水排入氧化塘后作为液肥还田处理，液肥无害化程度参照《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2025）、《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）标准执行。氧化塘容积须满足贮存需求。
4、通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。
5、固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。危废暂存间、诊疗废物暂存间均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设及管理。牛粪经集粪池收集后，并对部分牛粪用固液分离机脱水处理后一并送到堆肥场进行好氧堆肥，最终还田；病死牛尸体及分娩物在场区冷库暂存后，委托有资质单位进行处置；废弃树脂由厂家更换回收，不暂存；污水处理站污泥为一般固废，定期拉运到堆肥场堆肥处理；新增的氧化塘沉渣定期清理，用罐车拉运至堆肥场堆肥处理；废过滤棉和活性炭暂存至危废暂存间，定期委托有资质单位处置；废机油经密闭油桶集中收集后暂存在危险废物暂存间内，定期委托有资质单位处置；诊疗废物暂存于诊疗废物暂存间，定期委托有资质单位进行处置；发酵的粪肥满足《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)《畜禽粪便无害化处理技术规范》(GB/T36195-2018)《畜禽粪便还田技术规范》(GB/T25246-2025)《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019）等相关要求后作为肥料用于农作物施肥。建设单位在运输过程中农家肥运输车辆密封性良好，且在顶部使用苫布遮盖，液肥运输车辆为罐车，密封性良好，防止运输过程中的弃、撒和跑冒滴漏。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。
6、地下水和土壤污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

7、强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、建设单位须及时整改现有工程问题。征得水利主管部门同意后方可开工建设。在施工过程中如发现文物古迹应立即停止施工并报告文物主管部门进行妥善处理。项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2026年2月10日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古屹众环保产业发展有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                       2026年2月10日印发

- 2 -
- 3 -

