
鄂环审字〔2026〕18号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司

生物质气碳联产中试项目环境影响报告表的批复

内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司：

你公司报送的由内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制的《内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司生物质气碳联产中试项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司生物质气碳联产中试项目（以下称“本项目”）位于鄂尔多斯高新技术产业开发区

装备制造产业园。本次中试项目租赁现有1#厂房，新建一条生物质气炭联产中试生产线，生物质气化能力为0.2吨/小时，本项目主要以沙柳、沙棘、废树枝等木质生物质为燃料，通过高温气化工艺生产生物质气炭，验证中试设施产出产品的质量以及该生产工艺的长期稳定运行能力，为后续规模化生物炭生产线建设提供数据支撑和技术依据。主要建设内容包括气化炉、燃气锅炉，以及配套的储运工程、公用工程和环保工程等内容。项目中试周期为3年，中试期间产出的产品不得对外销售。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。卸料、上料过程置于封闭厂房内，热解生物气经气化炉出口直接送入专用低热值燃气锅炉燃烧处理，燃烧后的锅炉烟气经布袋除尘器处理后由1根15米高的排气筒（DA001）排出。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中相应排放限值要求，厂界无组织废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。依据《鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司生物质气碳联产中试项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2026〕2号），项目二氧化硫、氮氧化物排放量分别不得超过0.085、0.434吨/年。

2.认真落实《报告表》中提出的水污染防治措施。运营期产生的锅炉排污水、软化水系统再生废水经市政管网排入园区污水处理厂。

3.认真落实《报告表》中提出的噪声污染防治措施。采用低噪声设备、加强隔音减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.严格落实《报告表》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作，一般固体废物立足于综合利用。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设危废库，危险废物委托有资质单位处置。除尘灰掺入生物炭产品中用作原有工程生产原料，不外排。废矿物油、废油桶等危险废物暂存于新建危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。

5.切实落实地下水环境及土壤环境保护措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）等要求，采取源头控制、分区防渗等措施。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位必须严格落实《报告表》中的运营要求，建设单位在征得文物等主管部门同意后方可开工建设，在实施过程中发现文物古迹应立即停止施工并报告有关部门进行妥善处理。必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变动时，需重新报批环评文件。

               鄂尔多斯市生态环境局

                2026年2月14日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2026年2月14日印发
